## položky
Typový příklad |  |  |  |  | 0
Objekt | Položka | Druh | Kód | Popis | mj | počet | cena mj | Cena celkem2
Elektromontáže
Typový příklad |  |  |  | Kabel silový 400 V, CYKY 3 x 2,5 mm² | m | 20 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Kabel silový 400 V, CYKY 4 x 70 mm² | m | 20 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Kabel silový 400 V, CYKY 5 x 35 mm² | m | 20 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Kabel silový AYKY 4 x 240 nebo obdobné, AMCMK, TFSP, NAYY do 1kV | m | 20 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Kabel optický 2 vlákna ST-ST, Multimode 50/125 u, délka 10m + montáž | ks | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou/záklopkou do 4x16 mm² | ks | 2 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou/záklopkou Ø do 4x70 mm² | ks | 2 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou/záklopkou Ø do 4x240 mm² | ks | 2 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Montáž měděných kabelů do Ø 4x16mm² | m | 20 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Montáž měděných kabelů do Ø 4x70mm² | m | 20 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Montáž hliníkových kabelů do Ø 4x240 mm² | m | 20 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Ukonč. a zap.vodiče ve svorce Ø od 0,5 do 16 mm² | ks | 8 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Ukonč. a zap.vodiče ve svorce Ø do 70 mm² Cu | ks | 8 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Ukonč. a zap.vodiče ve svorce Ø do 240 mm² AL | ks | 8 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Montáž a usazení rozvaděčů skříňových nebo panelových | ks | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Vystrojený elměr. rozváděč, nepřímé měření, jištění 125 A, dle výkresu včetně ověřených MTP | ks | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | PVC chránička prům. 100 mm vč. uložení | m | 20 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | PVC chránička prům. 160 mm vč. uložení | m | 20 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn za pomocí svorek do 120 mm² | m | 20 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | FeZn 30x4 (0,95 kg/m) | kg | 19 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | FeZn 10 (0,62 kg/m) | kg | 12 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Spojovací svorka pásek-pásek SR 2b | ks | 4 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Spojovací svorka pásek-drát SR 3b | ks | 4 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Gumo-asfaltový sprej | ks | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Ostatní montážní mat. 5% |  | 0 |  | 0
Stavební část
Typový příklad |  |  |  | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně šíře 35cm, hloubka 80cm v hornině tř.1, 2, 3 | m | 20 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně šíře 35cm, hloubka 80cm v hornině tř. 1,2,3 | m | 20 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně šíře 35cm, hloubka 80cm v hornině tř. 4 a 5 | m | 20 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně šíře 35cm, hloubka 80cm v hornině tř. 4 a 5 | m | 20 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně šíře 35cm, hloubka 80cm v hornině tř. 6 a 7 | m | 20 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně šíře 35cm, hloubka 80cm v hornině tř.6 a 7 | m | 20 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Řězání živyčných a betonových povrchů | m | 20 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Hloubení ruční nezapažených jam a zářezů do 50m³ v hornině tř. 3 | m³ | 10 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Hloubení strojní nezapažených jam a zářezů do 50m³ v hornině tř. 3 | m³ | 10 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Řízený / Vrtaný průtlak Ø130 mm | m | 30 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m³ | 5 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Poplatek za skládku stavební suti | t | 10 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m³ | 4 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Vytrhání obrub obrubníků silničních | ks | 10 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v miste vedeni příivodniho kabelu | m² | 4 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v miste nového stojanu | m² | 2 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Kladení rozebrané dlažby ze zámkové dlažby v mistě vedení přívodního kabelu | m² | 4 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Kladení rozebrané dlažby ze zámkové dlažby v miste nového stojanu | m² | 2 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m³ | 10 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m³ | 15 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | m³ | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Asfalt silniční (včetně standardního zásypu štěrkem dle normy) | m² | 4 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Bednění prostupu základem do 0,02 m2, dl.1,0 m | ks | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Beton základových patek prostý C 20/25 | m³ | 2 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Bednění stěn základových patek - zřízení | m² | 4 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Bednění stěn základových patek - odstranění | m² | 4 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm , pokládky dlažby zpět | m² | 6 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Pískove lože 15 cm | m² | 2 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm | m² | 2 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 40mm | m² | 4 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Řezání zámkové dlažby tl. 8 cm | m | 30 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Nová dlažba BEST KLASIKO přírodní na ostrůvku kolem základu dobíjecí stanice | m² | 2 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Carstop, 4ks - 2 parkovací stání | ks | 4 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka | ks | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu | ks | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25 | ks | 5 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku CSB H 25 1000/150/250 | ks | 10 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včet. obrubníku obloukového CSB H 25 R 500/150/250 | ks | 5 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá | ks | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fól 1, EG 7 letá | ks | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm | ks | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Patka kotevní kompletní AP 70/4, čtyřkotevní | ks | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 2 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | km | 10 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | m³ | 5 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Dovoz nové zeminy pro založení trávníku | m³ | 3 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Založení trávníku parkového, s dodáním osiva | m² | 5 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Vodorovný nástřik parkovacích stání (dle specifikace v PD) | m | 25 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Vytyčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Geometrické zaměření po provedení stavby | ks | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Revizní zpráva elektro | ks | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Provoz zařízení staveniště 0,8 % | kpl | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Vybudování zařízení staveniště 1,2 % | kpl | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Odstranění zařízení staveniště 0,4 % | kpl | 1 |  | 0
Typový příklad |  |  |  | Výškové práce s plošinou | den | 1 |  | 0