Příloha 3

Příloha 3a

Technické parametry uváděné uchazečem

Prodávající uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.

| Název výrobku | Typové označení | Výrobce | Země původu skříně | Země původu výzbroje | Doba technické životnosti při zachování technických parametrů (min. 30 let) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skříň kabelová SR 332 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SR 332 do výklenku | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SR 452 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SR 452 do výklenku | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SR 432 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SR 432 do výklenku | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SR 552 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SR 552 do výklenku | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SR 532 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SR 532 do výklenku | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SR 652 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SR 652 do výklenku | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SR 754 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SR 754 do výklenku | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SD 632 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SD 632 do výklenku | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SD 752 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SD 752 do výklenku | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SD 732 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SD 732 do výklenku | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SD 852 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SD 832 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SD 832 do výklenku | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SD 932 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SD 932 do výklenku | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SD 952 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Pojistkový odpínač lištový vel. 00 s adaptérem (sada) | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Pojistkový odpínač lištový vel. 2 (sada) | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |

| Požadované technické parametry skříní typu SR a SD |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavek zadavatele | Vyplní uchazeč - ANO/NE – nabízený parametr |
| Jmenovité napětí skříně Un | min. 420 V, AC | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí kabelové skříně Uimp | min. 6 kV (1,2/50 µs) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Jmenovitý proud obvodu – jištění vývodu skříně Inc | 160, 400 A | ANO/NE] |
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud kabelové skříně Icc | min. 40 kA | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Jmenovitý kmitočet fn | 50 Hz | ANO/NE] |
| Stupeň ochrany krytem | IP44 (při otevřených dveřích min. IP20) | ANO/NE] |
| Možnost zvýšení krytí na IP54 |  | ANO/NE] |
| Stupeň mechanické ochrany | IK10 | ANO/NE] |
| Uzemňovací soustava | TN-C | ANO/NE] |
| Stupeň hořlavosti | min. HB40, V-0 dle ČSN EN 60695-11-10 | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Zatřídění dle elektromagnetické kompatibility | B | ANO/NE] |
| Rozměry/váha skříně SR332 do výklenku |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SR332 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SR432 do výklenku |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SR432 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SR452 do výklenku |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SR452 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SR552 do výklenku |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SR552 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SR532 do výklenku |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SR532 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SR652 do výklenku |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SR652 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SR754 do výklenku |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SR754 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SD632 do výklenku |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SD632 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SD732 do výklenku |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SD732 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SD752 do výklenku |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SD752 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SD852 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SD832 do výklenku |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SD832 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SD952 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SD932 do výklenku |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SD932 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Závěr kabelových skříní | Min. tříbodový dle PNE 35 7000 | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Možnost přezbrojení na cylindrickou půlvložku |  | ANO/NE] |
| 2x uzavíratelná průchodka v pilířovém podstavci |  | ANO/NE] |
| Svorky přívodních/vývodových vodičů pro skříně (rozsah) | (10 – 25 mm2 RE, 50 – 240 mm2 SM, SE) – vel.2 (10 – 25 mm2 RE, 50 – 95mm2 SM, SE) – vel.00 | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| PEN sběrna | Cu s povrchovou úpravou cínováním | ANO/NE] |
| Ověřování návrhu příslušného provedení kabelové rozvodné skříně dle ČSN EN 61439-1 ed. 2 kapitoly 10 a doplňujících požadavků stanovených normou ČSN EN 61439-5 ed. 2. |  | ANO/NE] |

Příloha 3b

Technické parametry uváděné uchazečem

Prodávající uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.

| Název výrobku | Typové označení | Výrobce | Země původu | Doba technické životnosti při zachování technických parametrů (min. 30 let) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojistkový odpínač lištový vel. 00 s adaptérem (sada) | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Pojistkový odpínač lištový vel. 2 (sada) | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |

| Požadované technické parametry pojistkových lištových odpínačů vel. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavek zadavatele | Vyplní uchazeč - ANO/NE – nabízený parametr |
| Jmenovité napětí Un | min. 420 V, AC | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Jmenovitý proud In | 400 A | [ANO/NE] |
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s poj. vložkou gG | 120 kA | [ANO/NE] |
| Velikost pojistkové vložky | 2 | [ANO/NE] |
| Krytí z čelní strany | Min. IP20 | [ANO/NE] |
| Kategorie užití (AC 400 V) | AC 23 B | [ANO/NE] |
| Kontakty, praporce | Cu s povrchovou úpravou | [ANO/NE] |
| Rozteč přípojnic | 185 mm | [ANO/NE] |
| Šířka odpínače | max. 100 mm | [ANO/NE] |
| Svorky vodičů (rozsah) | (10 – 25 mm2 RE, 50 – 240 mm2 SM, SE) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Ověření dle ČSN EN 60947-1, ČSN EN 60947-3 |  | [ANO/NE] |

| Požadované technické parametry pojistkových lištových odpínačů vel. 00 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavek zadavatele | Vyplní uchazeč - ANO/NE – nabízený parametr |
| Jmenovité napětí Un | min. 420 V, AC | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Jmenovitý proud In | 160 A | [ANO/NE] |
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s poj. vložkou gG | 120 kA | [ANO/NE] |
| Velikost pojistkové vložky | 00, 000 | [ANO/NE] |
| Krytí z čelní strany | Min. IP20 | [ANO/NE] |
| Kategorie užití (AC 400 V) | AC 23 B | [ANO/NE] |
| Kontakty, praporce | Cu s povrchovou úpravou | [ANO/NE] |
| Rozteč přípojnic (m2) | 185 mm | [ANO/NE] |
| Šířka odpínače | max. 50 mm | [ANO/NE] |
| Šířka adaptéru pro připojení dvou odpínačů | 100 mm | [ANO/NE] |
| Svorky vodičů (rozsah) | (10 – 25 mm2 RE, 50 – 95 mm2 SM, SE) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Ověření dle ČSN EN 60947-1, ČSN EN 60947-3 |  | [ANO/NE] |