Příloha č. 6  Požadavky na předložení vzorků vybraným dodavatelem

Vybraný dodavatel předloží **vzorek** **kabelových skříní**, které bude dodávat v dané části veřejné zakázky, a dle požadavků **přílohy 2 rámcové dohody Technická specifikace předmětu plnění dané části veřejné zakázky** (spolu s dalšími touto přílohou požadovanými dokumenty).

**Technická specifikace předmětu plnění dané části veřejné zakázky** obsahuje podrobné technické požadavky na předmět plnění samostatně pro každou část veřejné zakázky.

**Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel předložil tyto vzorky kabelových skříní:**

**Pro část A veřejné zakázky:**

- SP100 (výklenek, pilíř)

- SP200 (sloup)

- SS200 (pilíř)

- SS300 (výklenek)

- SV201

* (tj. celkem bude předloženo 6 vzorků)

Kabelové skříně (v závorce je uvedeno použití) vyhovující požadavkům uvedeným v **Příloze 2 rámcové dohody Technická specifikace předmětu plnění,**

**Pro část B veřejné zakázky:**

-

- SR332 (pilíř)

- SR532 (pilíř)

- SR552 (výklenek)

- SD732 (výklenek)

- SD852 (pilíř)

- Pojistkový odpínač lištový vel. 00 a 2 (sada)

(tj. celkem bude předloženo 5 vzorků a po 1 kusu vzorku pojistkových odpínačů)

Kabelové skříně (v závorce je uvedeno použití) vyhovující požadavkům uvedeným v **Příloze 2 rámcové dohody Technická specifikace předmětu plnění,**

Spolu se vzorky kabelových skříní musí být předloženy alespoň následující dokumenty v českém nebo slovenském jazyce (jestliže budou dokumenty vyhotoveny v jiném cizím jazyce, budou předloženy včetně překladu do českého jazyka) a SW v českém jazyce:

* certifikace na základě typové zkoušky,
* osvědčení o provedených zkouškách a potřebná prohlášení o shodě EU (označení CE),
* seznam náhradních dílů a související čísla pro objednání dílů ze seznamu náhradních dílů, jsou-li k dispozici,
* montážní návody k jednotlivým kategoriím skříní,

**Vzorek a další požadované dokumenty budou předmětem posouzení splnění technických požadavků kladených na kabelové skříně, uvedené v příloze 2 rámcové dohody pro danou část veřejné zakázky.** Proces posouzení bude zadavatelem zaprotokolován.