**Příloha 1b**

**Místo plnění (konsignační sklady) a dodávané množství**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Název položky | Konsignační množství sklad Brno | Konsignační množství sklad Č. Budějovice |
| 1 | Skříň kabelová SP 100 pilíř | 90 | 70 |
| 2 | Skříň kabelová SP 100 na sloup | 555 | 70 |
| 3 | Skříň kabelová SP 100 do výklenku | 620 | 310 |
| 4 | Skříň kabelová SP 200 pilíř | 45 | 30 |
| 5 | Skříň kabelová SP 200 na sloup | 90 | 10 |
| 6 | Skříň kabelová SP 200 do výklenku | 45 | 45 |
| 7 | Skříň kabelová SS 100 pilíř | 330 | 220 |
| 8 | Skříň kabelová SS 100 do výklenku | 70 | 135 |
| 9 | Skříň kabelová SS 200 pilíř | 330 | 220 |
| 10 | Skříň kabelová SS 200 do výklenku | 70 | 100 |
| 11 | Skříň kabelová SS 300 pilíř | 70 | 25 |
| 12 | Skříň kabelová SS 300 do výklenku | 20 | 35 |
| 13 | Skříň kabelová SV 101 na sloup | 100 | 35 |
| 14 | Skříň kabelová SV 201 na sloup | 70 | 35 |