**Příloha 1b**

**Místo plnění (konsignační sklady) a dodávané množství**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Název položky | Konsignační množství sklad Brno | Konsignační množství sklad Č. Budějovice |
| 1 | Skříň kabelová  SR 332 pilíř | 45 | 30 |
| 2 | Skříň kabelová  SR 332 do výklenku | 10 | 10 |
| 3 | Skříň kabelová  SR 452 pilíř | 30 | 25 |
| 4 | Skříň kabelová  SR 452 do výklenku | 3 | 3 |
| 5 | Skříň kabelová  SR 432 pilíř | 70 | 45 |
| 6 | Skříň kabelová  SR 432 do výklenku | 7 | 15 |
| 7 | Skříň kabelová  SR 552 pilíř | 100 | 45 |
| 8 | Skříň kabelová  SR 552 do výklenku | 5 | 10 |
| 9 | Skříň kabelová  SR 532 pilíř | 70 | 30 |
| 10 | Skříň kabelová  SR 532 do výklenku | 5 | 10 |
| 11 | Skříň kabelová  SR 652 pilíř | 85 | 25 |
| 12 | Skříň kabelová  SR 652 do výklenku | 5 | 5 |
| 13 | Skříň kabelová  SR 754 pilíř | 13 | 6 |
| 14 | Skříň kabelová  SR 754 do výklenku | 1 | 1 |
| 15 | Skříň kabelová  SD 632 pilíř | 8 | 3 |
| 16 | Skříň kabelová  SD 632 do výklenku | 2 | 1 |
| 17 | Skříň kabelová  SD 752 pilíř | 2 | 2 |
| 18 | Skříň kabelová  SD 752 do výklenku | 1 | 1 |
| 19 | Skříň kabelová  SD 732 pilíř | 27 | 2 |
| 20 | Skříň kabelová  SD 732 do výklenku | 2 | 1 |
| 21 | Skříň kabelová  SD 852 pilíř | 11 | 1 |
| 22 | Skříň kabelová  SD 832 pilíř | 7 | 1 |
| 23 | Skříň kabelová  SD 832 do výklenku | 0 | 1 |
| 24 | Skříň kabelová  SD 932 pilíř | 6 | 1 |
| 25 | Skříň kabelová  SD 932 do výklenku | 1 | 0 |
| 26 | Skříň kabelová  SD 952 pilíř | 3 | 1 |
| 27 | Odpínač poj. lišt. vel. 2 400A-skříň (sada) | 3 | 2 |
| 28 | Odpínač poj. lišt. vel. 00 160A-skříň (sada) | 1 | 1 |