## Údžba NN
Zhotovitel:
Název zakázky:
Činnosti při realizaci plánovaných oklešťování stromoví podél vedení NN | Měrná jednotka | Rozsah zakázky | Jednotková cena v Kč/jednotka | Celková cena za položku
1.Odborný ořez porostu pracovníkem ze země vč. štěpkování | kus |  |  | 0
2.Odborný ořez porostu pracovníkem ze země vč. ponechání klestu na kopici | kus |  |  | 0
3.Odborný ořez porostu pracovníkem z plošiny vč. štěpkování | kus |  |  | 0
4.Odborný ořez porostu pracovníkem z plošiny vč. ponechání klestu na kopici | kus |  |  | 0
5.Odborný ořez porostu stromolezcem vč. štěpkování | kus |  |  | 0
6.Odborný ořez porostu stromolezcem vč. ponechání klestu na kopici | kus |  |  | 0
7. Lokální údržba podpěrných bodů a skříní | kus |  |  | 0
8. Smýcení porostu do 15 cm, jeho úklid na kopice | m2 |  |  | 0
9. Smýcení porostu do 15 cm, jeho likvidace štěpkovačem | m2 |  |  | 0
10. Kácení stromu 15 - 30 cm a likvidace větví na kopice | kus |  |  | 0
11. Kácení stromu 30 - 50 cm a likvidace větví na kopice | kus |  |  | 0
12. Kácení stromu nad 50 cm likvidace větví na kopice | kus |  |  | 0
13. Kácení stromu 15 - 30 cm a likvidace větví štěpkovačem | kus |  |  | 0
14. Kácení stromu 30 - 50 cm a likvidace větví štěpkovačem | kus |  |  | 0
15. Kácení stromu nad 50 cm likvidace větví štěpkovačem | kus |  |  | 0
16. Lokální chemické ošetření rostlin | hod. |  |  | 0
17. Rozřezání kmene stromu o průměru nad 30 cm na polena délky cca 1 m | kus |  |  | 0
18. Údržba ostatních ploch včetně likvidace odpadu | m2 |  |  | 0
|  |  | CENA CELKOVÁ | 0
Podpis oprávněné osoby

## Upřesnění položek
Upřesnění položek
Činnosti při realizaci plánovaných oklešťování stromoví podél vedení NN | Měrná jednotka | Specifikace činnosti | Doplňující poznámka | Doplňující podmínky BOZP
1.Odborný ořez porostu pracovníkem ze země vč. štěpkování | kus | Práce je prováděna jedním pracovníkem (řezačem) manuálně za použití pilky, malé motorové pily nebo akumulátorové ocasky. Vše na tyči a vše ze země bez použití plošiny. Dále je přítomen jeden pracovník (pomocník) zajišťující úklid klestu na Vlastníkem stanovené místo (vždy mimo prostor pod vodiči) a zajišťující bezpečný prostor pro řezače. U položky č. 1 je klest bezprostředně poté likvidován štěpkováním (při této činnosti je nezbytná obsluha ve formě 2 pracovníků a odvoz štěpky). Při povádění ořezu musí být vždy dodržena bezpečná vzdálenost od vedení (tzn. použitými pracovními prostředky ani odkloněnou či odříznutou větví stromu se nelze přiblížit k vodičům na vzdálenost menší než 1 m). | Na každý strom/parcelu připadá projednání s Vlastníkem, včetně doporučené pošty. Ořezy, které budou splňovat požadavky na posouzení osobou odborně způsobilou (profese arborista), nechá Zhotovitel posoudit v rámci plnění Smlouvy na vlastní náklady a navrženým postupem se bude řídit. | Pokud je používána motorová pila, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.).
2.Odborný ořez porostu pracovníkem ze země vč. ponechání klestu na kopici
3.Odborný ořez porostu pracovníkem z plošiny vč. štěpkování | kus | Práce je prováděna jedním pracovníkem (řezačem) manuálně za použití pilky, malé motorové pily nebo akumulátorové ocasky. Vše z plošiny, jedním pracovníkem zajišťujícím bezpečnou obsluhu plošiny a jedním pracovníkem (pomocníkem) zajišťujícím bezpečný prostor pro řezače a následně úklid klestu na Vlastníkem stanovené místo (vždy mimo prostor pod vodiči). Součástí tohoto způsobu je i bezpečné zajištění a umístění plošiny na pozemní komunikaci či pozemku dle platné legislativy. U položky č. 3 je klest bezprostředně poté likvidován štěpkováním (při této činnosti je nezbytná obsluha ve formě 2 pracovníků a odvoz štěpky). Při povádění ořezu musí být vždy dodržena bezpečná vzdálenost od vedení (tzn. žádnou částí těla, použitými pracovními prostředky ani odkloněnou či odříznutou větví stromu se nelze přiblížit k vodičům na vzdálenost menší než 1 m). Zároveň musí být dodržena minimální vzdálenost plošiny od vodiče dle IŘD E.ON. |  | Pokud je používána motorová pila, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.). Zároveň při práci ve výškách musí být dle IŘD E.ON na pracovišti 2 osoby.
4.Odborný ořez porostu pracovníkem z plošiny vč. ponechání klestu na kopici | kus
5.Odborný ořez porostu stromolezcem vč. štěpkování | kus | Práce je prováděna jedním pracovníkem (stromolezcem) manuálně za použití pilky, pákových nůžek nebo akumulátorové ocasky (pro arboristické práce) a jedním pracovníkem (pomocníkem) zajišťujícím primárně bezpečný prostor pro stromolezce pod stromem a zajišťujícím následně úklid klestu na Vlastníkem stanovené místo (vždy mimo prostor pod vodiči). U položky č. 5 je klest bezprostředně poté likvidován štěpkováním (při této činnosti je nezbytná obsluha ve formě 2 pracovníků a odvoz štěpky). | Shodné jako u položek č. 1 - 4, zároveň použití malé motorové pily při tomto způsobu ořezu je zakázáno | Při práci ve výškách musí být dle IŘD E.ON na pracovišti 2 osoby. Stromolezec se musí řádně jistit proti pádu z výšky
6.Odborný ořez porostu stromolezcem vč. ponechání klestu na kopici | kus
7. Lokální údržba podpěrných bodů a skříní | kus | Jedná se o odstranění popínavých rostliny rostoucí po podpěrných bodech nebo skříních. Práce je prováděna jedním pracovníkem za použití pákových nůžek, ruční pilky nebo akumulátorové ocasky. Odstranění rostliny je pak zajištěna pracovníkem ze žebříku (nebo z plošiny), přičemž druhý pracovník mu zajišťuje stabilitu žebříku a bezpečný prostor, následně úklid odpadu na Vlastníkem stanovené místo (vždy mimo prostor pod vodiči nebo mimo přístupový prostor ke skříni). V případě požadavku Vlastníka na likvidaci hmoty vegetace dojde k odvezení nebo štěpkování (při této činnosti je nezbytná obsluha ve formě 2 pracovníků a odvoz štěpky). | Na každý podpěrný bod nebo skříň/parcela, které jsou zarostlé, připadá projednání s Vlastníkem, včetně doporučené pošty. | Při práci ve výškách musí být dle IŘD E.ON na pracovišti 2 osoby. NV 362/2005 příloha III. zakazuje použití motorové pily na žebříku
8. Smýcení porostu do 15 cm, jeho úklid na kopice | m2 | Práce je prováděna jedním pracovníkem (řezáčem) za použití křovinořezu, motorové pily nebo akumulátorové ocasky a jedním pracovníkem (pomocníkem) zajišťujícím primárně bezpečný prostor pro řezače a násleně úklid klestu na Vlastníkem stanovené místo (vždy mimo prostor pod vodiči). U položky č. 9 je klest bezprostředně poté likvidován štěpkováním (při této činnosti je nezbytná obsluha ve formě 2 pracovníků a odvoz štěpky). | Na každou parcelu se předpokládá projednání s 1 Vlastníkem, včetně doporučené pošty; | Pokud je používána motorová pila, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.). Pokud je používán křovinořez, musí být na pracovišti 2 osoby (IŘD E.ON).
9. Smýcení porostu do 15 cm, jeho likvidace štěpkovačem | m2
10. Kácení stromu 15 - 30 cm a likvidace větví na kopice | kus | Práce je prováděna jedním pracovníkem (řezáčem) za použití motorové pily, jedním pracovníkem (pomocníkem) zajišťujícím primárně bezpečný prostor pro řezače a násleně úklid klestu na Vlastníkem stanovené místo (vždy mimo prostor pod vodiči). Strom bude v některých případech pokácen např. pomocí traktoru s navijákem, pomocí postupného ořezání a zkrácení z plošiny či postupným krácením stromolezcem. Způsob provedední je plně v kompetenci zhotovitele, veškeré náklady jsou naceněny u této (těchto) položek. U položek č. 13 - 15 je klest bezprostředně poté likvidován štěpkováním (při této činnosti je nezbytná obsluha ve formě 2 pracovníků a odvoz štěpky). | Na každý strom/parcelu připadá projednání s Vlastníkem, včetně doporučené pošty. Je nutno nedopustit pád stromu do vedení. Průměr kmene stromu se bere ve výšce 1m nad zemí. | Pokud je používána motorová pila, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.). Zároveň při práci ve výškách musí být dle IŘD E.ON na pracovišti 2 osoby. Stromolezec se musí řádně jistit proti pádu z výšky
11. Kácení stromu 30 - 50 cm a likvidace větví na kopice | kus
12. Kácení stromu nad 50 cm likvidace větví na kopice | kus
13. Kácení stromu 15 - 30 cm a likvidace větví štěpkovačem | kus
14. Kácení stromu 30 - 50 cm a likvidace větví štěpkovačem | kus
15. Kácení stromu nad 50 cm likvidace větví štěpkovačem | kus
16. Lokální chemické ošetření rostlin | hod. | Jedná se o chemické ošetření prostřednictvím herbicidu aplikovaného v souladu s přílohou č. 26 SoD. | Na každou rostlinu/parcela připadá projednání s Vlastníkem, včetně doporučené pošty. Chemické ošetření musí být v souladu s přílohou č. 26 SoD. | Může provádět osoba samostatně, ale dotyčný musí být na používání herbicidů řádně proškolen.
17. Rozřezání kmene stromu o průměru nad 30 cm na polena délky cca 1 m | kus |  |  | Pokud je používána motorová pila, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.).
18. Údržba ostatních ploch včetně likvidace odpadu | m2 | Jedná se o travnaté plochy bez stromů a keřů s průměrem nad 3cm kmene. Práce je prováděna jedním pracovníkem (řezáčem) za použití křovinořezu, sekačky, pákových nůžek nebo ruční pilky a jedním pracovníkem (pomocníkem) zajišťujícím primárně bezpečný prostor pro řezáče a násleně úklid opadu na Vlastníkem stanovené místo (mimo prostor pod vodiči). Následné zajištění odvozu odpadu. | Na každou parcelu se předpokládá projednání s 1 Vlastníkem, včetně doporučené pošty; | Pokud je používána motorová pila, musí být na pracovišti 2 osoby (Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.). Pokud je používán křovinořez, musí být na pracovišti 2 osoby (IŘD E.ON).

## Poruchové stavy
Zhotovitel:
Název zakázky:
Činnosti při realizaci oklešťování stromoví podél vedení VVN, VN a NN | Měrná jednotka | Rozsah zakázky | Jednotková cena v Kč/jednotka | Celková cena za položku
1. Použití montážní plošiny | hod. |  |  | 0
2. Použití traktoru | hod. |  |  | 0
3. Použití hodinová sazba pilaře | hod. |  |  | 0
4. Hodinová sazba pomocníka | hod. |  |  | 0
5. Hodinová sazba stromolezce | hod. |  |  | 0
6. Hodinová sazba štěpkovače včetně obsluhy | hod. |  |  | 0
|  |  | CENA CELKOVÁ | 0
Pozn.: Při fakturaci bude výše uvedená celková cena navýšena o 40 % viz podmínky SoD
Podpis oprávněné osoby

## Mimo OP
Zhotovitel:
Název zakázky:
Činnosti při realizaci plánovaných oklešťování stromoví podél vedení VVN, VN a NN | Měrná jednotka | Rozsah zakázky | Jednotková cena v Kč/jednotka | Celková cena za položku
1. Kácení stromu 30 - 50 cm bez odvětvení | kus |  |  | 0
2. Kácení stromu nad 50 cm bez odvětvení | kus |  |  | 0
3. Kácení stromu 30 - 50 cm a likvidace větví na kopice | kus |  |  | 0
4. Kácení stromu nad 50 cm likvidace větví na kopice | kus |  |  | 0
5. Kácení stromu 30 - 50 cm a likvidace větví štěpkovačem | kus |  |  | 0
6. Kácení stromu nad 50 cm likvidace větví štěpkovačem | kus |  |  | 0
7. Rozřezání kmene stromu o průměru nad 30 cm na polena délky cca 1 m | kus |  |  | 0
8. Použití hodinová sazba pilaře - vyjímečné situace | hod. |  |  | 0
9. Hodinová sazba pomocníka - vyjímečné situace | hod. |  |  | 0
|  |  | CENA CELKOVÁ | 0
Poznámka:
V rámci této činnosti se předpokládá kácení vzrostlých stromů a z tohoto důvodu ve velké většině případů budou používány položky č. 1. - 7. Položky č. 8. a 9. se bude v příslušných kalkulacích vyskytovat výjimečně a to včetně opodstatněného zdůvodnění.
Podpis oprávněné osoby

## Operativní potřeby
Zhotovitel:
Název zakázky:
Činnosti při realizaci plánovaných oklešťování stromoví podél vedení VVN, VN a NN | Měrná jednotka | Rozsah zakázky | Jednotková cena v Kč/jednotka | Celková cena za položku
1. Odborný ořez porostu pracovníkem ze země vč. štěpkování | kus |  |  | 0
2. Odborný ořez porostu pracovníkem ze země vč. ponechání klestu na kopici | kus |  |  | 0
3. Odborný ořez porostu pracovníkem z plošiny vč. štěpkování | kus |  |  | 0
4. Odborný ořez porostu pracovníkem z plošiny vč. ponechání klestu na kopici | kus |  |  | 0
5. Odborný ořez porostu stromolezcem vč. štěpkování | kus |  |  | 0
6. Odborný ořez porostu stromolezcem vč. ponechání klestu na kopici | kus |  |  | 0
7. Lokální údržba podpěrných bodů a skříní | kus |  |  | 0
8. Smýcení porostu pomocí strojní frézy | m2 |  |  | 0
9. Smýcení porostu do 15 cm, dřevní hmoty ponechány na místě | m2 |  |  | 0
10. Smýcení porostu do 15 cm, jeho úklid na kopice | m2 |  |  | 0
11. Smýcení porostu do 15 cm, jeho likvidace štěpkovačem | m2 |  |  | 0
12. Kácení stromu 15 - 30 cm bez odvětvení | kus |  |  | 0
13. Kácení stromu 30 - 50 cm bez odvětvení | kus |  |  | 0
14. Kácení stromu nad 50 cm bez odvětvení | kus |  |  | 0
15. Kácení stromu 15 - 30 cm a likvidace větví na kopice | kus |  |  | 0
16. Kácení stromu 30 - 50 cm a likvidace větví na kopice | kus |  |  | 0
17. Kácení stromu nad 50 cm likvidace větví na kopice | kus |  |  | 0
18. Kácení stromu 15 - 30 cm a likvidace větví štěpkovačem | kus |  |  | 0
19. Kácení stromu 30 - 50 cm a likvidace větví štěpkovačem | kus |  |  | 0
20. Kácení stromu nad 50 cm likvidace větví štěpkovačem | kus |  |  | 0
21. Údržba ostatních ploch včetně likvidace odpadu | m2 |  |  | 0
22. Lokální chemické ošetření rostlin | hod. |  |  | 0
23. Rozřezání kmene stromu o průměru nad 30 cm na polena délky cca 1 m | kus |  |  | 0
|  |  | CENA CELKOVÁ | 0
Poznámka:
V rámci této činnosti se předpokládá, že položky č. 1 až 7 se v rámci operativní potřeby budou vyskytovat pouze ojediněle, a to včetně opodstatněného zdůvodnění.
Podpis oprávněné osoby