## A1
A1 | sloupová TS bez nutnosti úprav
č.p. | popis | počet | m.j | cena za m.j. | cena celkem
1 | skříň RP2/NSP2P/A | 1 | ks
2 | CYKY-J 4x10 | 12 | m
3 | FTP 4x2x0,52 Cat6 Solarix PE | 12 | m
4 | Tasker 2x2,5 dvojitá izolace | 12 | m
5 | vývodka 530/PG 13,5 | 2 | ks
6 | vývodka 530/PG 16 | 2 | ks
7 | vývodka 530/PG 21 | 2 | ks
8 | pásek nerez Bandimex | 4 | m
9 | uzávěr nerez EB-BEI10 | 10 | ks
10 | trubka PVC 1550 HF | 10 | m
11 | spojka PC 0250HF | 10 | ks
12 | trubka HFXS 50 | 2 | m
13 | pojistka N00 32A/NP | 3 | ks
14 | krabice IP54 | 2 | ks
15 | podružný materiál | 1 | kpl
16 | montáž | 1 | kpl
17 | revize | 1 | kpl
18 | dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
19 | koordinace, bezproudí | 1 | kpl
20 | měření signálu | 1 | kpl
21 | doprava | 1 | kpl
|  |  |  | CELKEM | 0

## A2
A2 | sloupová TS s nutností úprav - doplnění pojistkového odpínače OPVP
č.p. | popis | počet | m.j | cena za m.j. | cena celkem
1 | skříň RP2/NSP2P/A | 1 | ks
2 | CYKY-J 4x10 | 12 | m
3 | FTP 4x2x0,52 Cat6 Solarix PE | 12 | m
4 | Tasker 2x2,5 dvojitá izolace | 12 | m
5 | NSGAFou 1,8/3 kV sw 2,5mm2 | 12 | m
6 | vývodka 530/PG 13,5 | 2 | ks
7 | vývodka 530/PG 16 | 2 | ks
8 | vývodka 530/PG 21 | 2 | ks
9 | pásek nerez Bandimex | 4 | m
10 | uzávěr nerez EB-BEI10 | 10 | ks
11 | trubka PVC 1550 HF | 10 | m
12 | spojka PC 0250HF | 10 | ks
13 | trubka HFXS 50 | 2 | m
14 | odpínač poj. OPVP 10-3 | 1 | ks
15 | pojistka C10 32A 10x38 | 3 | ks
16 | krabice IP54 | 2 | ks
17 | podružný materiál | 1 | kpl
18 | montáž | 1 | kpl
19 | revize | 1 | kpl
20 | dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
21 | koordinace, bezproudí | 1 | kpl
22 | měření signálu | 1 | kpl
23 | doprava | 1 | kpl
|  |  |  | CELKEM | 0

## A3
A3 | sloupová TS s nutností úprav - výměna pojistkového odpojovače za dvojitý poj. odpojovač nebo doplnění dvoj. poj. odpojovače
č.p. | popis | počet | m.j | cena za m.j. | cena celkem
1 | skříň RP2/NSP2P/A | 1 | ks
2 | CYKY-J 4x10 | 12 | m
3 | FTP 4x2x0,52 Cat6 Solarix PE | 12 | m
4 | Tasker 2x2,5 dvojitá izolace | 12 | m
5 | vývodka 530/PG 13,5 | 2 | ks
6 | vývodka 530/PG 16 | 2 | ks
7 | vývodka 530/PG 21 | 2 | ks
8 | pásek nerez Bandimex | 4 | m
9 | uzávěr nerez EB-BEI10 | 10 | ks
10 | trubka PVC 1550 HF | 10 | m
11 | spojka PC 0250HF | 10 | ks
12 | trubka HFXS 50 | 2 | m
13 | pojistka N00 32A/NP | 3 | ks
14 | pojistkový odpojovač FSD00-31D-FC | 2 | ks
15 | sada CS-FS00-3H připojovací | 6 | ks
16 | V-třmen 5845 OEZ | 8 | ks
17 | krabice IP54 | 2 | ks
18 | podružný materiál | 1 | kpl
19 | montáž | 1 | kpl
20 | revize | 1 | kpl
21 | dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
22 | koordinace, bezproudí | 1 | kpl
23 | měření signálu | 1 | kpl
24 | doprava | 1 | kpl
|  |  |  | CELKEM | 0

## B1
B1 | příhradová TS bez nutnosti úprav
č.p. | popis | počet | m.j | cena za m.j. | cena celkem
1 | skříň RP2/NSP2P/A | 1 | ks
2 | CYKY-J 4x10 | 12 | m
3 | FTP 4x2x0,52 Cat6 Solarix PE | 12 | m
4 | Tasker 2x2,5 dvojitá izolace | 12 | m
5 | vývodka 530/PG 13,5 | 2 | ks
6 | vývodka 530/PG 16 | 2 | ks
7 | vývodka 530/PG 21 | 2 | ks
8 | uzávěr nerez EB-BEI10 | 10 | ks
9 | trubka PVC 1550 HF | 10 | m
10 | spojka PC 0250HF | 10 | ks
11 | trubka HFXS 50 | 2 | m
12 | pojistka N00 32A/NP | 3 | ks
13 | ocelová konstrukce | 1 | kpl
C profil Walraven, nosníkové svorky, koncovky
14 | krabice IP54 | 2 | ks
15 | podružný materiál | 1 | kpl
16 | montáž | 1 | kpl
17 | revize | 1 | kpl
18 | dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
19 | koordinace, bezproudí | 1 | kpl
20 | měření signálu | 1 | kpl
21 | doprava | 1 | kpl
|  |  |  | CELKEM | 0

## B2
B2 | příhradová TS s nutností úprav - doplnění pojistkového odpínače OPVP
č.p. | popis | počet | m.j | cena za m.j. | cena celkem
1 | skříň RP2/NSP2P/A | 1 | ks
2 | CYKY-J 4x10 | 12 | m
3 | FTP 4x2x0,52 Cat6 Solarix PE | 12 | m
4 | Tasker 2x2,5 dvojitá izolace | 12 | m
5 | NSGAFou 1,8/3 kV sw 2,5mm2 | 12 | m
6 | vývodka 530/PG 13,5 | 2 | ks
7 | vývodka 530/PG 16 | 2 | ks
8 | vývodka 530/PG 21 | 2 | ks
9 | pásek nerez Bandimex | 4 | m
10 | uzávěr nerez EB-BEI10 | 10 | ks
11 | trubka PVC 1550 HF | 10 | m
12 | spojka PC 0250HF | 10 | ks
13 | trubka HFXS 50 | 2 | m
14 | odpínač poj. OPVP 10-3 | 1 | ks
15 | pojistka C10 32A 10x38 | 3 | ks
16 | ocelová konstrukce | 1 | kpl
C profil Walraven, nosníkové svorky, koncovky
17 | krabice IP54 | 2 | ks
18 | podružný materiál | 1 | kpl
19 | montáž | 1 | kpl
20 | revize | 1 | kpl
21 | dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
22 | koordinace, bezproudí | 1 | kpl
23 | měření signálu | 1 | kpl
24 | doprava | 1 | kpl
|  |  |  | CELKEM | 0

## B3
B3 | příhradová TS s nutností úprav - výměna pojistkového odpojovače za dvojitý poj. odpojovač nebo doplnění dvoj. poj. Odpojovače
č.p. | popis | počet | m.j | cena za m.j. | cena celkem
1 | skříň RP2/NSP2P/A | 1 | ks
2 | CYKY-J 4x10 | 12 | m
3 | FTP 4x2x0,52 Cat6 Solarix PE | 12 | m
4 | Tasker 2x2,5 dvojitá izolace | 12 | m
5 | vývodka 530/PG 13,5 | 2 | ks
6 | vývodka 530/PG 16 | 2 | ks
7 | vývodka 530/PG 21 | 2 | ks
8 | pásek nerez Bandimex | 4 | m
9 | uzávěr nerez EB-BEI10 | 10 | ks
10 | trubka PVC 1550 HF | 10 | m
11 | spojka PC 0250HF | 10 | ks
12 | trubka HFXS 50 | 2 | m
13 | pojistka N00 32A/NP | 3 | ks
14 | ocelová konstrukce | 1 | kpl
C profil Walraven, nosníkové svorky, koncovky
15 | pojistkový odpojovač FSD00-31D-FC | 2 | ks
16 | sada CS-FS00-3H připojovací | 6 | ks
17 | V-třmen 5845 OEZ | 8 | ks
18 | krabice IP54 | 2 | ks
19 | podružný materiál | 1 | kpl
20 | montáž | 1 | kpl
21 | revize | 1 | kpl
22 | dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
23 | koordinace, bezproudí | 1 | kpl
24 | měření signálu | 1 | kpl
25 | doprava | 1 | kpl
|  |  |  | CELKEM | 0

## C1
C1 | kiosková TS (prefabrikát) bez nutnosti úprav
č.p. | popis | počet | m.j | cena za m.j. | cena celkem
1 | skříň RP2/NSP2P/A | 1 | ks
2 | CYKY-J 4x10 | 12 | m
3 | FTP 4x2x0,52 Cat6 Solarix PE | 12 | m
4 | Tasker 2x2,5 dvojitá izolace | 12 | m
5 | vývodka 530/PG 13,5 | 2 | ks
6 | vývodka 530/PG 16 | 2 | ks
7 | vývodka 530/PG 21 | 2 | ks
8 | trubka PVC 1550 HF | 10 | m
9 | spojka PC 0250HF | 10 | ks
10 | trubka HFXS 50 | 2 | m
11 | pojistka N00 32A/NP | 3 | ks
12 | krabice IP54 | 2 | ks
13 | podružný materiál | 1 | kpl
14 | montáž | 1 | kpl
15 | revize | 1 | kpl
16 | dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
17 | koordinace, bezproudí | 1 | kpl
18 | měření signálu | 1 | kpl
19 | doprava | 1 | kpl
|  |  |  | CELKEM | 0

## C2
C2 | kiosková TS (prefabrikát) s nutností úprav - doplnění pojistkového odpínače OPVP
č.p. | popis | počet | m.j | cena za m.j. | cena celkem
1 | skříň RP2/NSP2P/A | 1 | ks
2 | CYKY-J 4x10 | 12 | m
3 | FTP 4x2x0,52 Cat6 Solarix PE | 12 | m
4 | Tasker 2x2,5 dvojitá izolace | 12 | m
5 | NSGAFou 1,8/3 kV sw 2,5mm2 | 12 | m
6 | vývodka 530/PG 13,5 | 2 | ks
7 | vývodka 530/PG 16 | 2 | ks
8 | vývodka 530/PG 21 | 2 | ks
9 | trubka PVC 1550 HF | 10 | m
10 | spojka PC 0250HF | 10 | ks
11 | trubka HFXS 50 | 2 | m
12 | odpínač poj. OPVP 10-3 | 1 | ks
13 | pojistka C10 32A 10x38 | 3 | ks
14 | krabice IP54 | 2 | ks
15 | podružný materiál | 1 | kpl
16 | montáž | 1 | kpl
17 | revize | 1 | kpl
18 | dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
19 | koordinace, bezproudí | 1 | kpl
20 | měření signálu | 1 | kpl
21 | doprava | 1 | kpl
|  |  |  | CELKEM | 0

## C3
C3 | kiosková TS (prefabrikát) s nutností úprav - výměna pojistkového odpojovače za dvojitý poj. odpojovač nebo doplnění dvoj. poj. Odpojovače
č.p. | popis | počet | m.j | cena za m.j. | cena celkem
1 | skříň RP2/NSP2P/A | 1 | ks
2 | CYKY-J 4x10 | 12 | m
3 | FTP 4x2x0,52 Cat6 Solarix PE | 12 | m
4 | Tasker 2x2,5 dvojitá izolace | 12 | m
5 | vývodka 530/PG 13,5 | 2 | ks
6 | vývodka 530/PG 16 | 2 | ks
7 | vývodka 530/PG 21 | 2 | ks
8 | trubka PVC 1550 HF | 10 | m
9 | spojka PC 0250HF | 10 | ks
10 | trubka HFXS 50 | 2 | m
11 | pojistka N00 32A/NP | 3 | ks
12 | pojistkový odpojovač FSD00-31D-FC | 2 | ks
13 | sada CS-FS00-3H připojovací | 6 | ks
14 | V-třmen 5845 OEZ | 8 | ks
15 | krabice IP54 | 2 | ks
16 | podružný materiál | 1 | kpl
17 | montáž | 1 | kpl
18 | revize | 1 | kpl
19 | dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
20 | koordinace, bezproudí | 1 | kpl
21 | měření signálu | 1 | kpl
22 | doprava | 1 | kpl
|  |  |  | CELKEM | 0

## D1
D1 | zděná TS bez butnosti úprav
č.p. | popis | počet | m.j | cena za m.j. | cena celkem
1 | skříň RP2/NSP2P/A | 1 | ks
2 | CYKY-J 4x10 | 15 | m
3 | FTP 4x2x0,52 Cat6 Solarix PE | 15 | m
4 | vývodka 530/PG 13,5 | 2 | ks
5 | vývodka 530/PG 16 | 2 | ks
6 | vývodka 530/PG 21 | 2 | ks
7 | trubka PVC 1550 HF | 10 | m
8 | spojka PC 0250HF | 10 | ks
9 | trubka HFXS 50 | 2 | m
10 | pojistka N00 32A/NP | 3 | ks
11 | krabice IP54 | 2 | ks
12 | podružný materiál | 1 | kpl
13 | montáž | 1 | kpl
14 | revize | 1 | kpl
15 | dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
16 | koordinace, bezproudí | 1 | kpl
17 | měření signálu | 1 | kpl
18 | doprava | 1 | kpl
|  |  |  | CELKEM | 0

## D2
D2 | zděná TS s nutností úprav - doplnění pojistkového odpínače OPVP
č.p. | popis | počet | m.j | cena za m.j. | cena celkem
1 | skříň RP2/NSP2P/A | 1 | ks
2 | CYKY-J 4x10 | 15 | m
3 | FTP 4x2x0,52 Cat6 Solarix PE | 15 | m
4 | Tasker 2x2,5 dvojitá izolace | 15 | m
5 | NSGAFou 1,8/3 kV sw 2,5mm2 | 12 | m
6 | vývodka 530/PG 13,5 | 2 | ks
7 | vývodka 530/PG 16 | 2 | ks
8 | vývodka 530/PG 21 | 2 | ks
9 | trubka PVC 1550 HF | 10 | m
10 | spojka PC 0250HF | 10 | ks
11 | trubka HFXS 50 | 2 | m
12 | odpínač poj. OPVP 10-3 | 1 | ks
13 | pojistka C10 32A 10x38 | 3 | ks
14 | krabice IP54 | 2 | ks
15 | podružný materiál | 1 | kpl
16 | montáž | 1 | kpl
17 | revize | 1 | kpl
18 | dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
19 | koordinace, bezproudí | 1 | kpl
20 | měření signálu | 1 | kpl
21 | doprava | 1 | kpl
|  |  |  | CELKEM | 0

## D3
D3 | zděná TS s nutností úprav - výměna pojistkového odpojovače za dvojitý poj. odpojovač nebo doplnění dvoj. poj. Odpojovače
č.p. | popis | počet | m.j | cena za m.j. | cena celkem
1 | skříň RP2/NSP2P/A | 1 | ks
2 | CYKY-J 4x10 | 15 | m
3 | FTP 4x2x0,52 Cat6 Solarix PE | 15 | m
4 | Tasker 2x2,5 dvojitá izolace | 15 | m
5 | vývodka 530/PG 13,5 | 2 | ks
6 | vývodka 530/PG 16 | 2 | ks
7 | vývodka 530/PG 21 | 2 | ks
8 | trubka PVC 1550 HF | 10 | m
9 | spojka PC 0250HF | 10 | ks
10 | trubka HFXS 50 | 2 | m
11 | pojistka N00 32A/NP | 3 | ks
12 | pojistkový odpojovač FSD00-31D-FC | 2 | ks
13 | sada CS-FS00-3H připojovací | 6 | ks
14 | V-třmen 5845 OEZ | 8 | ks
15 | krabice IP54 | 2 | ks
16 | podružný materiál | 1 | kpl
17 | montáž | 1 | kpl
18 | revize | 1 | kpl
19 | dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
20 | koordinace, bezproudí | 1 | kpl
21 | měření signálu | 1 | kpl
22 | doprava | 1 | kpl
|  |  |  | CELKEM | 0

## E1
E1 | věžová TS bez nutnosti úprav
č.p. | popis | počet | m.j | cena za m.j. | cena celkem
1 | skříň RP2/NSP2P/A | 1 | ks
2 | CYKY-J 4x10 | 12 | m
3 | FTP 4x2x0,52 Cat6 Solarix PE | 12 | m
4 | Tasker 2x2,5 dvojitá izolace | 12 | m
5 | vývodka 530/PG 13,5 | 2 | ks
6 | vývodka 530/PG 16 | 2 | ks
7 | vývodka 530/PG 21 | 2 | ks
8 | trubka PVC 1550 HF | 10 | m
9 | spojka PC 0250HF | 10 | ks
10 | trubka HFXS 50 | 2 | m
11 | pojistka N00 32A/NP | 3 | ks
12 | krabice IP54 | 2 | ks
13 | podružný materiál | 1 | kpl
14 | montáž | 1 | kpl
15 | revize | 1 | kpl
16 | dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
17 | koordinace, bezproudí | 1 | kpl
18 | měření signálu | 1 | kpl
19 | doprava | 1 | kpl
|  |  |  | CELKEM | 0

## E2
E2 | věžová TS s nutností úprav - doplnění pojistkového odpínače OPVP
č.p. | popis | počet | m.j | cena za m.j. | cena celkem
1 | skříň RP2/NSP2P/A | 1 | ks
2 | CYKY-J 4x10 | 12 | m
3 | FTP 4x2x0,52 Cat6 Solarix PE | 12 | m
4 | Tasker 2x2,5 dvojitá izolace | 12 | m
5 | NSGAFou 1,8/3 kV sw 2,5mm2 | 12 | m
6 | vývodka 530/PG 13,5 | 2 | ks
7 | vývodka 530/PG 16 | 2 | ks
8 | vývodka 530/PG 21 | 2 | ks
9 | trubka PVC 1550 HF | 10 | m
10 | spojka PC 0250HF | 10 | ks
11 | trubka HFXS 50 | 2 | m
12 | odpínač poj. OPVP 10-3 | 1 | ks
13 | pojistka C10 32A 10x38 | 3 | ks
14 | krabice IP54 | 2 | ks
15 | podružný materiál | 1 | kpl
16 | montáž | 1 | kpl
17 | revize | 1 | kpl
18 | dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
19 | koordinace, bezproudí | 1 | kpl
20 | měření signálu | 1 | kpl
21 | doprava | 1 | kpl
|  |  |  | CELKEM | 0

## E3
E3 | věžová TS s nutností úprav - výměna pojistkového odpojovače za dvojitý poj. odpojovač nebo doplnění dvoj. poj. Odpojovače
č.p. | popis | počet | m.j | cena za m.j. | cena celkem
1 | skříň RP2/NSP2P/A | 1 | ks
2 | CYKY-J 4x10 | 12 | m
3 | FTP 4x2x0,52 Cat6 Solarix PE | 12 | m
4 | Tasker 2x2,5 dvojitá izolace | 12 | m
5 | vývodka 530/PG 13,5 | 2 | ks
6 | vývodka 530/PG 16 | 2 | ks
7 | vývodka 530/PG 21 | 2 | ks
8 | trubka PVC 1550 HF | 10 | m
9 | spojka PC 0250HF | 10 | ks
10 | trubka HFXS 50 | 2 | m
11 | pojistka N00 32A/NP | 3 | ks
12 | pojistkový odpojovač FSD00-31D-FC | 2 | ks
13 | sada CS-FS00-3H připojovací | 6 | ks
14 | V-třmen 5845 OEZ | 8 | ks
15 | krabice IP54 | 2 | ks
16 | podružný materiál | 1 | kpl
17 | montáž | 1 | kpl
18 | revize | 1 | kpl
19 | dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
20 | koordinace, bezproudí | 1 | kpl
21 | měření signálu | 1 | kpl
22 | doprava | 1 | kpl
|  |  |  | CELKEM | 0