| Příjemce: |  | Odesílatel: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| firma | EG.D, a.s. | Jméno |  |
| jméno |  | telefon |  |
| telefon |  | e-mail |  |
| fax |  |  |  |
| e-mail |  | počet stran | 1 |

Věc: : Nabídka dodávky dálkového ovládání na venkovní odpínač –  US ZN1595, Fla15/60 GB, JB12

Souřadnice:

č.stavby:

Nabídka vychází z níže uvedených dodávek a činností:

  - Materiálové náklady

    - Dodávka skříně dálkového ovládání venkovního odpínače (bez měření) s řídící jednotkou RTU7M ELVAC včetně kompletní konfigurace.

    - Dodávka pomocného materiálu – kabel NYY-O 2x2.5 (10m), Trubka UPRM 40 UNIVOLT (6m), hadice FXP 40 UNIVOLT (2m), spojka SM 40 UNIVOLT (1ks)

  - Práce - 1 pracovník – šéfmontáž, zapojení, seřízení, odzkoušení s dispečinkem

  - Dopravné, čas na cestě.

Náklady celkem …………………………………………………. 179.400,- Kč bez DPH

Montážní firma zajistí: venkovní odpínač Fla15/60 GB, PTN VPT25 22kV/ 100V, konzolu PTN DOS pro ÚO - kat.č.505-00, 2 omezovače přepětí (DA1-30D), lisovací oka, VN svorky, atd. (vše co se týká vn a přizemnění komponentů na sloupu).