## List1
Strana 1 / 10
Datum tisku 05.02.2021
Soupis standardního materiálu MTZ
[7 empty] | Číslo |  | Název |  |  | Verze NZ: | [5 empty] | 2020/07a
Stavba: | [6 empty] | 1040014413 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
Verze: | [6 empty] | 3 |  | REALIZACE
Projekt: | [6 empty] | 1 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
PS: | [6 empty] | RS10.0 |  | Vedení 22kV - venkovní
(neuvedeno)(neuvedeno)
[14 empty] | Jedn. Cena | [5 empty] | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  |  | Název materiálu |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  |  | 1100000100 |  |  | Tyč ptačí dosed.1300 JB/DB/DS ES 791-00 |  | 7403 | 28 |  | 481.56 | [5 empty] | 13483.68
|  | 2 |  |  | 1100000158 |  |  | Konzola Pařát R28 JB ES 785-10 |  | 7403 | 2 |  | 7140.56 | [5 empty] | 14281.12
|  | 3 |  |  | 1100000163 |  |  | Tyč ptačí dosed.1000 konz.odb. ES 792-00 |  | 7403 | 2 |  | 436.03 | [5 empty] | 872.06
|  | 4 |  |  | 1100000166 |  |  | Svorka proudová AlFe 35-120 SL 39.2 |  | 7403 | 36 |  | 69.14 | [5 empty] | 2489.04
|  | 5 |  |  | 1100000182 |  |  | Nosník boční 2xiz.tah. UO PPN ES 793-01 |  | 7403 | 1 |  | 10100.46 | [5 empty] | 10100.46
|  | 6 |  |  | 1100000183 |  |  | Pas prodlužovací 800 UO PPN ES 793-03 |  | 9903 | 1 |  | 1271.79 | [5 empty] | 1271.79
|  | 7 |  |  | 1100000184 |  |  | Tyč ptačí dosed.1000 UO PPN ES 128-00 |  | 7403 | 1 |  | 847.03 | [5 empty] | 847.03
|  | 8 |  |  | 1100000216 |  |  | Sloup beton. Čep 220-225 EPV 13,5/10 |  | 7403 | 4 |  | 27063.13 | [5 empty] | 108252.52
|  | 9 |  |  | 1100000238 |  |  | Kryt VPA proti ptactvu SP45.1 |  | 7403 | 1 |  | 271.4 | [5 empty] | 271.4
|  | 10 |  |  | 1100000239 |  |  | Kryt AlFe proti ptactvu SP31.1 |  | 7403 | 1 |  | 317.13 | [5 empty] | 317.13
|  | 11 |  |  | 1100000690 |  |  | Tabulka Výstražná + zákazová smalt na PS |  | 7403 | 11 |  | 155.17 | [5 empty] | 1706.87
|  | 12 |  |  | 1100000700 |  |  | Stříška hlavy příhradového stožáru 22kV |  | 7403 | 2 |  | 2591.83 | [5 empty] | 5183.66
|  | 13 |  |  | 1100001555 |  |  | Držák táhla JB podpěrný UO komory |  | 7403 | 1 |  | 3783 | [5 empty] | 3783
|  | 14 |  |  | 1100001556 |  |  | Trubka 1,5m prodlouž.táhel JB UO komory |  | 7403 | 1 |  | 624.57 | [5 empty] | 624.57
|  | 15 |  |  | 1100100042 |  |  | Šroub šestihr.hl.M 20 x 40 poz. |  | 7403 | 21 |  | 8.94 | [5 empty] | 187.74
|  | 16 |  |  | 1100100044 |  |  | Šroub šestihr.hl.M 20 x 60 poz. |  | 7403 | 6 |  | 12.52 | [5 empty] | 75.12
|  | 17 |  |  | 1100100048 |  |  | Šroub šestihr.hl.M 20 x 110 poz. |  | 7403 | 3 |  | 24.65 | [5 empty] | 73.95
|  | 18 |  |  | 1100100049 |  |  | Šroub šestihr.hl.M 20 x 120 poz. |  | 7403 | 90 |  | 24.71 | [5 empty] | 2223.9
|  | 19 |  |  | 1100100050 |  |  | Šroub šestihr.hl.M 20 x 130 poz. |  | 7403 | 4 |  | 26.32 | [5 empty] | 105.28
|  | 20 |  |  | 1100100060 |  |  | Šroub napínací M 20 oko-oko poz. |  | 7403 | 3 |  | 199.56 | [5 empty] | 598.68
|  | 21 |  |  | 1100100116 |  |  | Matice ocelová M 20 pozinkovaná |  | 7403 | 9 |  | 3.04 | [5 empty] | 27.36
|  | 22 |  |  | 1100100127 |  |  | Podložka přesná poz. 21 021702 |  | 7403 | 115 |  | 1.15 | [5 empty] | 132.25
|  | 23 |  |  | 1100100129 |  |  | Podložka pružná poz. 8,2 021740 |  | 7403 | 20 |  | 0.14 | [5 empty] | 2.8
|  | 24 |  |  | 1100100133 |  |  | Podložka pružná poz. 20,5 021740 |  | 7403 | 115 |  | 1.22 | [5 empty] | 140.3
|  | 25 |  |  | 1100100187 |  |  | Konzola odbočná JB-DBV přímá ES 845-00 |  | 7403 | 1 |  | 3332.5 | [5 empty] | 3332.5
|  | 26 |  |  | 1100100251 |  |  | Příložka ES přímá uzemňovací 900-29 |  | 7403 | 4 |  | 34.62 | [5 empty] | 138.48
|  | 27 |  |  | 1100100282 |  |  | Objímka kotevní 280 na stož. PNE 348401 |  | 7403 | 3 |  | 109.17 | [5 empty] | 327.51
|  | 28 |  |  | 1100100334 |  |  | Tyč kotevní 20x2200 PNE 348401-29 |  | 7403 | 3 |  | 299.89 | [5 empty] | 899.67
|  | 29 |  |  | 1100100375 |  |  | Pramence ocel.Zn 70mm2 540MPa 024305 |  | 7103 | 19.6223 |  | 57.45 | [5 empty] | 1127.3
|  | 30 |  |  | 1100100428 |  |  | Hlavice krycí plast na sloup beton. 220 |  | 7403 | 33 |  | 26.1 | [5 empty] | 861.3
|  | 31 |  |  | 1100100552 |  |  | Izolátor VN podpěrný VPA 135/8a |  | 7403 | 28 |  | 422.56 | [5 empty] | 11831.68
|  | 32 |  |  | 1100100555 |  |  | Izolátor VN podp. VPAv135/12/8a s vl |  | 7403 | 87 |  | 545.1 | [5 empty] | 47423.7
|  | 33 |  |  | 1100100682 |  |  | Kloub závěsný 80 - oko č.235191.1 |  | 7403 | 16 |  | 344 | [5 empty] | 5504
|  | 34 |  |  | 1100100684 |  |  | Kloub závěsný 100 - oko č.235191.2 |  | 7403 | 9 |  | 369.82 | [5 empty] | 3328.38
|  | 35 |  |  | 1100100789 |  |  | Kryt ENSTO SP16 |  | 7403 | 3 |  | 39.69 | [5 empty] | 119.07
|  | 36 |  |  | 1100100798 |  |  | Oko dvojité křížové redukční č.231444.1 |  | 7403 | 3 |  | 111.61 | [5 empty] | 334.83
|  | 37 |  |  | 1100100816 |  |  | Růžek zkratovací na kot.svorku ES 579-02 |  | 7403 | 3 |  | 137.88 | [5 empty] | 413.64
|  | 38 |  |  | 1100100846 |  |  | Spojka vrubová pro 70AlFe6 ELBA 671670 |  | 7403 | 3 |  | 46.04 | [5 empty] | 138.12
|  | 39 |  |  | 1100100858 |  |  | Svorka kot.třmen.AlFe 42-120ELBA144110.1 |  | 7403 | 39 |  | 204.24 | [5 empty] | 7965.36
|  | 40 |  |  | 1100100865 |  |  | Svorka kotevní JIV 35-120 ENSTO SO 146 |  | 7403 | 3 |  | 483.18 | [5 empty] | 1449.54
|  | 41 |  |  | 1100100946 |  |  | Vidlice s okem přímá /231524 |  | 7403 | 3 |  | 236.18 | [5 empty] | 708.54
|  | 42 |  |  | 1100100949 |  |  | Svorka polopropichovací SEW 20 |  | 7403 | 3 |  | 236.51 | [5 empty] | 709.53
|  | 43 |  |  | 1100101100 |  |  | Oko kabel. lisovací GPH 150x12 ALU-F |  | 7403 | 15 |  | 33.81 | [5 empty] | 507.15
|  | 44 |  |  | 1100101240 |  |  | Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá |  | 7403 | 0.24 |  | 132.35 | [5 empty] | 31.764
|  | 45 |  |  | 1100101337 |  |  | Svorka lanová FE D9-12mm ELBA 194912 |  | 7403 | 6 |  | 37.75 | [5 empty] | 226.5
|  | 46 |  |  | 1100101341 |  |  | Páska zemnící FeZn 30/4 |  | 7103 | 212.1664 |  | 27.69 | [5 empty] | 5874.894
|  | 47 |  |  | 1100101353 |  |  | Svorka zemnící pás/lano SR 03 |  | 7403 | 1 |  | 13.14 | [5 empty] | 13.14
|  | 48 |  |  | 1100101354 |  |  | Svorka zemnící pás/pás SR 02 |  | 7403 | 82 |  | 12.92 | [5 empty] | 1059.44
|  | 49 |  |  | 1100101634 |  |  | Odpínač komorový pod ved.rovinný JB PNN |  | 7403 | 1 |  | 39133.23 | [5 empty] | 39133.23
|  | 50 |  |  | 1100101897 |  |  | Žebřík zákl. provedení 500/13 ES 632-00 |  | 7403 | 4 |  | 3010 | [5 empty] | 12040
|  | 51 |  |  | 1100101980 |  |  | Očnice nesvařené D 12mm |  | 7403 | 6 |  | 18.97 | [5 empty] | 113.82
|  | 52 |  |  | 1100102081 |  |  | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 10,5/6 |  | 7403 | 1 |  | 8126.06 | [5 empty] | 8126.06
|  | 53 |  |  | 1100102085 |  |  | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/6 |  | 7403 | 25 |  | 9257.92 | [5 empty] | 231448
|  | 54 |  |  | 1100102087 |  |  | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/15 |  | 7403 | 2 |  | 20215.72 | [5 empty] | 40431.44
|  | 55 |  |  | 1100102095 |  |  | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/12 |  | 7403 | 1 |  | 15680.56 | [5 empty] | 15680.56
|  | 56 |  |  | 1100102150 |  |  | Štítek číslovací Al 40x60mm |  | 7403 | 40 |  | 4.31 | [5 empty] | 172.4
|  | 57 |  |  | 1100102154 |  |  | Tab: Vysoké napětí 0116 smalt oblá |  | 7403 | 36 |  | 92.52 | [5 empty] | 3330.72
|  | 58 |  |  | 1100102279 |  |  | Drát EAl D 3,55mm |  | 7103 | 1.9331 |  | 94.06 | [5 empty] | 181.831
|  | 59 |  |  | 1100102487 |  |  | Konzola Pařát 3 JB-N ES 784-00 |  | 7403 | 30 |  | 5502.16 | [5 empty] | 165064.8
|  | 60 |  |  | 1100102489 |  |  | Konzola Pařát R28 DBW ES 788-10 |  | 7403 | 1 |  | 7374.02 | [5 empty] | 7374.02
|  | 61 |  |  | 1100102493 |  |  | Nosník boční 1xVPA Pařát 2-3 ES 807-00 |  | 7403 | 2 |  | 490.2 | [5 empty] | 980.4
|  | 62 |  |  | 1100102504 |  |  | Vaz střed. Alfe 110/22 FCI AWTG 018 |  | 9903 | 90 |  | 293.25 | [5 empty] | 26392.5
|  | 63 |  |  | 1100104264 |  |  | Izolátor VN záv.plast oko-vidlice přímá |  | 7403 | 42 |  | 318.46 | [5 empty] | 13375.32
|  | 64 |  |  | 1100104381 |  |  | Nosník boční 1xVPA PS ES 683-00 |  | 7403 | 12 |  | 376.25 | [5 empty] | 4515
|  | 65 |  |  | 1100104382 |  |  | Konzola podp.iz. ES PS 684-00 |  | 7403 | 2 |  | 1075.5 | [5 empty] | 2151
|  | 66 |  |  | 1100104421 |  |  | Žebřík 500/8 JB 12m ES 882-00 |  | 7403 | 27 |  | 1827.5 | [5 empty] | 49342.5
|  | 67 |  |  | 1100104548 |  |  | Spojka lis. dvoudílná 14,96 mm 168511.1 |  | 7403 | 12.24 |  | 244.86 | [5 empty] | 2997.087
|  | 68 |  |  | 1100104549 |  |  | Spojka lis. dvoudíl.11,2-11,7mm 168707.1 |  | 7403 | 0.015 |  | 193.23 | [5 empty] | 2.898
|  | 69 |  |  | 1100106030 |  |  | Lano ALFe 66-AL1/11-ST1A ČSN EN 50182 |  | 7103 | 4.0329 |  | 62.01 | [5 empty] | 250.082
|  | 70 |  |  | 1100106031 |  |  | Lano ALFe 110-AL1/22-ST1A ČSN EN 50182 |  | 7103 | 5895.6286 |  | 59.02 | [5 empty] | 347959.997
|  | 71 |  |  | 16806101 |  |  | PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m |  | 18103 | 3.332 |  | 168.29 | [5 empty] | 560.741
|  | 72 |  |  | 16806201 |  |  | PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m |  | 18103 | 4.826 |  | 357.18 | [5 empty] | 1723.767
|  | 73 |  |  | 16806251 |  |  | CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks |  | 10903 | 0.89 |  | 131.96 | [5 empty] | 117.471
|  | 74 |  |  | 16806252 |  |  | CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks |  | 10903 | 1.27 |  | 245.65 | [5 empty] | 311.976
|  |  |  | Materiál celkem | [11 empty] | 1235155.368
|  |  |  | Příspěvek za sklad | [11 empty] | 43230.4379
Sestava DES006
Strana 2 / 10
Datum tisku 05.02.2021
Soupis standardního materiálu MTZ
[7 empty] | Číslo |  | Název |  |  | Verze NZ: | [5 empty] | 2020/07a
Stavba: | [6 empty] | 1040014413 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
Verze: | [6 empty] | 3 |  | REALIZACE
Projekt: | [6 empty] | 1 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
PS: | [6 empty] | RS11.1 |  | Vedení 22kV - kabelové - Poz.47 - TS CUKROVAR
(neuvedeno)(neuvedeno)
[14 empty] | Jedn. Cena | [5 empty] | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  |  | Název materiálu |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  |  | 1100000269 |  |  | Koncovka vnější TO24 BS5 s okem |  | 7403 | 3 |  | 559.92 | [5 empty] | 1679.76
|  | 2 |  |  | 1100001236 |  |  | Konektor stíněný úhl.VN 630 A 95-240 mm2 |  | 7403 | 3 |  | 1450.93 | [5 empty] | 4352.79
|  | 3 |  |  | 1100001239 |  |  | Omezovač přepětí pro konektor - Uc 24 kV |  | 7403 | 3 |  | 8047 | [5 empty] | 24141
|  | 4 |  |  | 1100101657 |  |  | Omezovač přepětí DA1-30D-L0H0N0-S-207 |  | 7403 | 3 |  | 867.64 | [5 empty] | 2602.92
|  | 5 |  |  | 1100102023 |  |  | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý. |  | 7403 | 606 |  | 1.46 | [5 empty] | 884.76
|  | 6 |  |  | 1100102028 |  |  | Štítek PVC označovací 359050 čern |  | 7403 | 202 |  | 3.81 | [5 empty] | 769.62
|  | 7 |  |  | 1100102181 |  |  | Fólie výstražná červená PE 320 mm |  | 3 | 687 |  | 8.16 | [5 empty] | 5605.92
|  | 8 |  |  | 1100102329 |  |  | Deska krycí LT 300 dl.1m |  | 7403 | 770 |  | 49.45 | [5 empty] | 38076.5
|  | 9 |  |  | 1100102384 |  |  | Trubka PE hladká 160/5 6m |  | 7403 | 3.006 |  | 1116.71 | [5 empty] | 3356.83
|  | 10 |  |  | 1100102399 |  |  | Spojka (dvojhrdlo) $ 160 - přísl.vr.rour |  | 7403 | 3 |  | 32.43 | [5 empty] | 97.29
|  | 11 |  |  | 1100102528 |  |  | Kabel 22 kV NA2XS2Y 1 x 240RM/25 |  | 3 | 2754.27 |  | 153.32 | [5 empty] | 422284.676
|  | 12 |  |  | 1100102529 |  |  | Páska ohnivzdorná SCOTCH 77 |  | 7403 | 40 |  | 419.71 | [5 empty] | 16788.4
|  | 13 |  |  | 1100104206 |  |  | Zámek visací sk.1V třmen 25mm ABLOY |  | 7403 | 1 |  | 790.13 | [5 empty] | 790.13
|  | 14 |  |  | 1100104438 |  |  | Spojka kab.přímá VN 93-AS220-1,50-300 |  | 7403 | 10 |  | 832.84 | [5 empty] | 8328.4
|  | 15 |  |  | 16806201 |  |  | PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m |  | 18103 | 5.9792 |  | 357.18 | [5 empty] | 2135.651
|  | 16 |  |  | 16806252 |  |  | CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks |  | 10903 | 1.48 |  | 245.65 | [5 empty] | 363.562
|  | 17 |  |  | 54351905 |  |  | PŘÍCHYTKA KABELOVÁ FORMZEUG:3K131 PA6 ČE |  | 7403 | 40 |  | 159.77 | [5 empty] | 6390.8
|  | 18 |  |  | 54351906 |  |  | PŘÍCHYTKA KABELOVÁ FORMZEUG:3K132 PA6 ČE |  | 7403 | 10 |  | 154.89 | [5 empty] | 1548.9
|  |  |  | Materiál celkem | [11 empty] | 540197.909
|  |  |  | Příspěvek za sklad | [11 empty] | 18906.9268
Sestava DES006
Strana 3 / 10
Datum tisku 05.02.2021
Soupis standardního materiálu MTZ
[7 empty] | Číslo |  | Název |  |  | Verze NZ: | [5 empty] | 2020/07a
Stavba: | [6 empty] | 1040014413 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
Verze: | [6 empty] | 3 |  | REALIZACE
Projekt: | [6 empty] | 1 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
PS: | [6 empty] | RS11.2 |  | Vedení 22kV - kabelové - Poz.2 - TS CUKROVAR
(neuvedeno)(neuvedeno)
[14 empty] | Jedn. Cena | [5 empty] | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  |  | Název materiálu |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  |  | 1100000269 |  |  | Koncovka vnější TO24 BS5 s okem |  | 7403 | 3 |  | 559.92 | [5 empty] | 1679.76
|  | 2 |  |  | 1100001236 |  |  | Konektor stíněný úhl.VN 630 A 95-240 mm2 |  | 7403 | 3 |  | 1450.93 | [5 empty] | 4352.79
|  | 3 |  |  | 1100001239 |  |  | Omezovač přepětí pro konektor - Uc 24 kV |  | 7403 | 3 |  | 8047 | [5 empty] | 24141
|  | 4 |  |  | 1100001388 |  |  | Svod kabelový neodpínaný PS 150,240 |  | 7403 | 1 |  | 8362.43 | [5 empty] | 8362.43
|  | 5 |  |  | 1100101657 |  |  | Omezovač přepětí DA1-30D-L0H0N0-S-207 |  | 7403 | 3 |  | 867.64 | [5 empty] | 2602.92
|  | 6 |  |  | 1100102023 |  |  | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý. |  | 7403 | 540 |  | 1.46 | [5 empty] | 788.4
|  | 7 |  |  | 1100102028 |  |  | Štítek PVC označovací 359050 čern |  | 7403 | 180 |  | 3.81 | [5 empty] | 685.8
|  | 8 |  |  | 1100102181 |  |  | Fólie výstražná červená PE 320 mm |  | 3 | 568 |  | 8.16 | [5 empty] | 4634.88
|  | 9 |  |  | 1100102329 |  |  | Deska krycí LT 300 dl.1m |  | 7403 | 532 |  | 49.45 | [5 empty] | 26307.4
|  | 10 |  |  | 1100102384 |  |  | Trubka PE hladká 160/5 6m |  | 7403 | 3.006 |  | 1116.71 | [5 empty] | 3356.83
|  | 11 |  |  | 1100102399 |  |  | Spojka (dvojhrdlo) $ 160 - přísl.vr.rour |  | 7403 | 3 |  | 32.43 | [5 empty] | 97.29
|  | 12 |  |  | 1100102528 |  |  | Kabel 22 kV NA2XS2Y 1 x 240RM/25 |  | 3 | 2445.21 |  | 153.32 | [5 empty] | 374899.597
|  | 13 |  |  | 1100102529 |  |  | Páska ohnivzdorná SCOTCH 77 |  | 7403 | 40 |  | 419.71 | [5 empty] | 16788.4
|  | 14 |  |  | 1100104438 |  |  | Spojka kab.přímá VN 93-AS220-1,50-300 |  | 7403 | 9 |  | 832.84 | [5 empty] | 7495.56
|  | 15 |  |  | 16806201 |  |  | PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m |  | 18103 | 5.9792 |  | 357.18 | [5 empty] | 2135.651
|  | 16 |  |  | 16806252 |  |  | CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks |  | 10903 | 1.48 |  | 245.65 | [5 empty] | 363.562
|  | 17 |  |  | 54351905 |  |  | PŘÍCHYTKA KABELOVÁ FORMZEUG:3K131 PA6 ČE |  | 7403 | 40 |  | 159.77 | [5 empty] | 6390.8
|  | 18 |  |  | 54351906 |  |  | PŘÍCHYTKA KABELOVÁ FORMZEUG:3K132 PA6 ČE |  | 7403 | 10 |  | 154.89 | [5 empty] | 1548.9
|  |  |  | Materiál celkem | [11 empty] | 486631.97
|  |  |  | Příspěvek za sklad | [11 empty] | 17032.119
Sestava DES006
Strana 4 / 10
Datum tisku 05.02.2021
Soupis standardního materiálu MTZ
[7 empty] | Číslo |  | Název |  |  | Verze NZ: | [5 empty] | 2020/07a
Stavba: | [6 empty] | 1040014413 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
Verze: | [6 empty] | 3 |  | REALIZACE
Projekt: | [6 empty] | 1 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
PS: | [6 empty] | RS11.3 |  | Vedení 22kV - kabelové - poz.1 a 47 - úprava kabelových svodů VN - stávající kVN
(neuvedeno)(neuvedeno)
[14 empty] | Jedn. Cena | [5 empty] | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  |  | Název materiálu |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  |  | 1100000269 |  |  | Koncovka vnější TO24 BS5 s okem |  | 7403 | 6 |  | 559.92 | [5 empty] | 3359.52
|  | 2 |  |  | 1100102023 |  |  | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý. |  | 7403 | 4 |  | 1.46 | [5 empty] | 5.84
|  | 3 |  |  | 1100102028 |  |  | Štítek PVC označovací 359050 čern |  | 7403 | 4 |  | 3.81 | [5 empty] | 15.24
|  | 4 |  |  | 1100102033 |  |  | Pásek vázací kabelový LK 5 |  | 7403 | 8 |  | 16.09 | [5 empty] | 128.72
|  | 5 |  |  | 1100104206 |  |  | Zámek visací sk.1V třmen 25mm ABLOY |  | 7403 | 1 |  | 790.13 | [5 empty] | 790.13
|  |  |  | Materiál celkem | [11 empty] | 4299.45
|  |  |  | Příspěvek za sklad | [11 empty] | 150.4808
Sestava DES006
Strana 5 / 10
Datum tisku 05.02.2021
Soupis standardního materiálu MTZ
[7 empty] | Číslo |  | Název |  |  | Verze NZ: | [5 empty] | 2020/07a
Stavba: | [6 empty] | 1040014413 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
Verze: | [6 empty] | 3 |  | REALIZACE
Projekt: | [6 empty] | 1 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
PS: | [6 empty] | RS27.1 |  | Optotrubka - Poz.47 - TS CUKROVAR
(neuvedeno)(neuvedeno)
[14 empty] | Jedn. Cena | [5 empty] | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  |  | Název materiálu |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  |  | 1100001409 |  |  | Marker elektronický optika |  | 7403 | 5 |  | 521.38 | [5 empty] | 2606.9
|  | 2 |  |  | 1100102023 |  |  | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý. |  | 7403 | 606 |  | 1.46 | [5 empty] | 884.76
|  | 3 |  |  | 1100102028 |  |  | Štítek PVC označovací 359050 čern |  | 7403 | 202 |  | 3.81 | [5 empty] | 769.62
|  | 4 |  |  | 1100102376 |  |  | Spojka PLASSON D 40 přesuvná |  | 7403 | 5 |  | 146.78 | [5 empty] | 733.9
|  | 5 |  |  | 1100102377 |  |  | Trubka ochranná SI 40/33 pro optokabel |  | 3 | 909 |  | 26.34 | [5 empty] | 23943.06
|  | 6 |  |  | 1100102378 |  |  | Víko trubky PLASSON D 40 |  | 7403 | 2 |  | 123.26 | [5 empty] | 246.52
|  |  |  | Materiál celkem | [11 empty] | 29184.76
|  |  |  | Příspěvek za sklad | [11 empty] | 1021.4666
Sestava DES006
Strana 6 / 10
Datum tisku 05.02.2021
Soupis standardního materiálu MTZ
[7 empty] | Číslo |  | Název |  |  | Verze NZ: | [5 empty] | 2020/07a
Stavba: | [6 empty] | 1040014413 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
Verze: | [6 empty] | 3 |  | REALIZACE
Projekt: | [6 empty] | 1 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
PS: | [6 empty] | RS27.2 |  | Optotrubka - Poz.2 - TS CUKROVAR
(neuvedeno)(neuvedeno)
[14 empty] | Jedn. Cena | [5 empty] | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  |  | Název materiálu |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  |  | 1100001409 |  |  | Marker elektronický optika |  | 7403 | 5 |  | 521.38 | [5 empty] | 2606.9
|  | 2 |  |  | 1100102023 |  |  | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý. |  | 7403 | 540 |  | 1.46 | [5 empty] | 788.4
|  | 3 |  |  | 1100102028 |  |  | Štítek PVC označovací 359050 čern |  | 7403 | 180 |  | 3.81 | [5 empty] | 685.8
|  | 4 |  |  | 1100102376 |  |  | Spojka PLASSON D 40 přesuvná |  | 7403 | 5 |  | 146.78 | [5 empty] | 733.9
|  | 5 |  |  | 1100102377 |  |  | Trubka ochranná SI 40/33 pro optokabel |  | 3 | 807 |  | 26.34 | [5 empty] | 21256.38
|  | 6 |  |  | 1100102378 |  |  | Víko trubky PLASSON D 40 |  | 7403 | 2 |  | 123.26 | [5 empty] | 246.52
|  |  |  | Materiál celkem | [11 empty] | 26317.9
|  |  |  | Příspěvek za sklad | [11 empty] | 921.1265
Sestava DES006
Strana 7 / 10
Datum tisku 05.02.2021
Soupis standardního materiálu MTZ
[7 empty] | Číslo |  | Název |  |  | Verze NZ: | [5 empty] | 2020/07a
Stavba: | [6 empty] | 1040014413 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
Verze: | [6 empty] | 3 |  | REALIZACE
Projekt: | [6 empty] | 1 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
PS: | [6 empty] | RS27.3 |  | Optotrubka RoEON - 1, 1A, 193
(neuvedeno)(neuvedeno)
[14 empty] | Jedn. Cena | [5 empty] | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  |  | Název materiálu |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  |  | 1100001409 |  |  | Marker elektronický optika |  | 7403 | 3 |  | 521.38 | [5 empty] | 1564.14
|  | 2 |  |  | 1100102023 |  |  | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý. |  | 7403 | 116 |  | 1.46 | [5 empty] | 169.36
|  | 3 |  |  | 1100102028 |  |  | Štítek PVC označovací 359050 čern |  | 7403 | 29 |  | 3.81 | [5 empty] | 110.49
|  | 4 |  |  | 1100102181 |  |  | Fólie výstražná červená PE 320 mm |  | 3 | 87 |  | 8.16 | [5 empty] | 709.92
|  | 5 |  |  | 1100102376 |  |  | Spojka PLASSON D 40 přesuvná |  | 7403 | 3 |  | 146.78 | [5 empty] | 440.34
|  | 6 |  |  | 1100102377 |  |  | Trubka ochranná SI 40/33 pro optokabel |  | 3 | 128 |  | 26.34 | [5 empty] | 3371.52
|  | 7 |  |  | 1100102378 |  |  | Víko trubky PLASSON D 40 |  | 7403 | 6 |  | 123.26 | [5 empty] | 739.56
|  |  |  | Materiál celkem | [11 empty] | 7105.33
|  |  |  | Příspěvek za sklad | [11 empty] | 248.6866
Sestava DES006
Strana 8 / 10
Datum tisku 05.02.2021
Soupis standardního materiálu MTZ
[7 empty] | Číslo |  | Název |  |  | Verze NZ: | [5 empty] | 2020/07a
Stavba: | [6 empty] | 1040014413 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
Verze: | [6 empty] | 3 |  | REALIZACE
Projekt: | [6 empty] | 1 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
PS: | [6 empty] | RS28.0 |  | Optický kabel závěsný
(neuvedeno)(neuvedeno)
[14 empty] | Jedn. Cena | [5 empty] | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  |  | Název materiálu |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  |  | 1100000747 |  |  | Objímka konc kotevní DBV 225 1xoko 30kN |  | 7403 | 3 |  | 821.3 | [5 empty] | 2463.9
|  | 2 |  |  | 1100100060 |  |  | Šroub napínací M 20 oko-oko poz. |  | 7403 | 8 |  | 199.56 | [5 empty] | 1596.48
|  | 3 |  |  | 1100100115 |  |  | Matice ocelová M 16 pozinkovaná |  | 7403 | 80 |  | 1.44 | [5 empty] | 115.2
|  | 4 |  |  | 1100100145 |  |  | Podložka konstrukční otvor 18mm galvan. |  | 7403 | 80 |  | 6.37 | [5 empty] | 509.6
|  | 5 |  |  | 1100100172 |  |  | Konzola 600 na stožár PNE348401 |  | 7403 | 40 |  | 193.5 | [5 empty] | 7740
|  | 6 |  |  | 1100100312 |  |  | Třmen svorník.300x320 pozink.PNE 348401 |  | 7403 | 40 |  | 42.66 | [5 empty] | 1706.4
|  | 7 |  |  | 1100100683 |  |  | Kloub závěsný 80 - vidlice č.235126 |  | 7403 | 8 |  | 243.46 | [5 empty] | 1947.68
|  | 8 |  |  | 1100100801 |  |  | Oko dvojité přímé 75/50/20/20/1 č.231400 |  | 7403 | 36 |  | 77 | [5 empty] | 2772
|  | 9 |  |  | 1100101299 |  |  | Šroub s otevřeným okem č.892549 |  | 7403 | 36 |  | 338.82 | [5 empty] | 12197.52
|  | 10 |  |  | 1100101977 |  |  | Očnice do lan světlost 8mm č.79 4903 |  | 7403 | 8 |  | 9.46 | [5 empty] | 75.68
|  | 11 |  |  | 1100104311 |  |  | Objímka průb kotevní JB 225 2xoko 20kN |  | 7403 | 3 |  | 821.3 | [5 empty] | 2463.9
|  |  |  | Materiál celkem | [11 empty] | 33588.36
|  |  |  | Příspěvek za sklad | [11 empty] | 1175.5926
Sestava DES006
Strana 9 / 10
Datum tisku 05.02.2021
Soupis standardního materiálu MTZ
[7 empty] | Číslo |  | Název |  |  | Verze NZ: | [5 empty] | 2020/07a
Stavba: | [6 empty] | 1040014413 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
Verze: | [6 empty] | 3 |  | REALIZACE
Projekt: | [6 empty] | 1 |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
PS: | [6 empty] | RT13.0 |  | Trafostanice 22/0,4kV - rozvaděč VN
(neuvedeno)(neuvedeno)
[14 empty] | Jedn. Cena | [5 empty] | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  |  | Název materiálu |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  |  | 1100102153 |  |  | Tab: č.9002 - rovná (trojtabulka) |  | 7403 | 1 |  | 140.62 | [5 empty] | 140.62
|  | 2 |  |  | 1100102163 |  |  | Rámeček se sklem 25x35 cm |  | 7403 | 1 |  | 119.59 | [5 empty] | 119.59
|  | 3 |  |  | 1100102192 |  |  | Tabulka Pozor! Uzemněno 0137 |  | 7403 | 2 |  | 15.64 | [5 empty] | 31.28
|  | 4 |  |  | 1100102194 |  |  | Tab: Pozor! Zpětný proud-Vypínej obě |  | 7403 | 2 |  | 14.45 | [5 empty] | 28.9
|  | 5 |  |  | 1100102198 |  |  | Tabulka výstražná 0103 PVC |  | 7403 | 1 |  | 15.57 | [5 empty] | 15.57
|  | 6 |  |  | 1100102201 |  |  | Tabulka výstražná 0121 PVC |  | 7403 | 2 |  | 15.28 | [5 empty] | 30.56
|  | 7 |  |  | 1100102209 |  |  | Tabulka výstražná 1931 PVC |  | 7403 | 2 |  | 14.64 | [5 empty] | 29.28
|  | 8 |  |  | 1100102211 |  |  | Tabulka příkazová 3903 PVC |  | 7403 | 2 |  | 14.99 | [5 empty] | 29.98
|  | 9 |  |  | 1100102214 |  |  | Tabulka zákazová 4103 PVC |  | 7403 | 2 |  | 17.63 | [5 empty] | 35.26
|  | 10 |  |  | 1100102221 |  |  | Tabulka 7781 PVC |  | 7403 | 1 |  | 30.92 | [5 empty] | 30.92
|  |  |  | Materiál celkem | [11 empty] | 491.96
|  |  |  | Příspěvek za sklad | [11 empty] | 17.2186
|  |  | Vypracoval: |  |  | Toifl František
Sestava DES006