**Příloha 1**

**Předmět veřejné zakázky, množství a jednotková cena zboží**

**Příloha 1a**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka příhradových stožárů a konzolí pro vedení VN vč. příslušenství | | | | |
| Pol. | Název položky | Předpokládané odběrné množství / t | Jednotková cena / t  V EUR bez DPH | **Celková nabídková cena v EUR bez DPH** |
| 1. | Příhradové stožáry a konzole VN vč. příslušenství | 800 |  |  |

**Příloha 1b**

**Hmotnosti typových stožárů a konzol**

**Konzoly**

|  |  |
| --- | --- |
| **Typové značení konzoly** | **Hmotnost [kg]** |
| B | 14,8 |
| B-R | 21,5 |
| BZ | 27,0 |
| BZ-R | 34,0 |
| B | 17,6 |
| B-R | 23,5 |
| OD45 | 75,1 |
| A1 | 46,5 |
| A1-R | 53,2 |
| B1 | 30,3 |
| B1-R | 37,1 |
| A3 | 65,6 |
| A3-R | 72,4 |
| B3 | 39,9 |
| B3-R | 46,7 |
| A3 | 78,3 |
| A3-R | 85,1 |
| B3 | 47,8 |
| B3-R | 54,5 |
| A3M-R | 78,2 |
| A3M-R | 91,3 |
| A4 | 99,8 |
| A4-R | 106,6 |
| B4 | 58,5 |
| B4-R | 65,3 |
| A4T-R | 137,7 |

**Dříky základního provedení „N“**

| **Typové značení dříku** | **Hmotnost [kg]** |
| --- | --- |
| 12/30 - N | 661,9 |
| 12/40 - N | 773,5 |
| 12/60 - N | 1011,7 |
| 12/80 - N | 1316,5 |
| 13,5/20 - N | 617,6 |
| 13,5/30 - N | 745,8 |
| 13,5/40 - N | 904,1 |
| 13,5/50 - N | 1 022,7 |
| 13,5/60 - N | 1 157,2 |
| 13,5/70 - N | 1 367,5 |
| 13,5/80 - N | 1 527,1 |
| 15/20 - N | 699,2 |
| 15/30 - N | 837,4 |
| 15/40 - N | 1 060,5 |
| 15/50 - N | 1 177,8 |
| 15/60 - N | 1 310,6 |
| 15/70 - N | 1 569,9 |
| 15/80 - N | 1 812,2 |
| 16,5/20 - N | 813,5 |
| 16,5/30 - N | 959,7 |
| 16,5/40 - N | 1 207,4 |
| 16,5/50 - N | 1 335,3 |
| 16,5/60 - N | 1 482,7 |
| 16,5/70 - N | 1 763,2 |
| 16,5/80 - N | 2 041,4 |
| 18/20 - N | 909,0 |
| 18/30 - N | 1 086,0 |
| 18/40 - N | 1352,1 |
| 18/50 - N | 1 574,0 |
| 18/60 - N | 1 714,4 |
| 18/70 - N | 2 106,7 |
| 18/80 - N | 2 292,8 |
| 21/20 - N | 1 057,0 |
| 21/30 - N | 1 255,3 |
| 21/40 - N | 1 574,2 |
| 21/50 - N | 1 801,2 |
| 21/60 - N | 1 972,9 |
| 21/70 - N | 2 451,4 |
| 21/80 - N | 2 641,6 |
| 24/20 - N | 1 279,7 |
| 24/30 - N | 1 488,5 |
| 24/40 - N | 1 920,5 |
| 24/60 - N | 2 381,1 |
| 24/80 - N | 3 125,8 |

**Dříky zesíleného provedení „Z“**

| **Typové značení dříku** | **Hmotnost [kg]** |
| --- | --- |
| 12/30 – Z | 696,9 |
| 12/40 – Z | 797,7 |
| 12/60 – Z | 1028,7 |
| 12/80 – Z | 1351,6 |
| 13,5/20 – Z | 646,9 |
| 13,5/30 – Z | 777,8 |
| 13,5/40 – Z | 933,9 |
| 13,5/50 – Z | 1 053,2 |
| 13,5/60 – Z | 1 177,0 |
| 13,5/70 – Z | 1 408,8 |
| 13,5/80 – Z | 1 568,0 |
| 15/20 – Z | 734,6 |
| 15/30 – Z | 869,4 |
| 15/40 – Z | 1 095,9 |
| 15/50 – Z | 1 215,4 |
| 15/60 – Z | 1 330,6 |
| 15/70 – Z | 1 616,8 |
| 15/80 – Z | 1 858,5 |
| 16,5/20 – Z | 852,1 |
| 16,5/30 – Z | 998,2 |
| 16,5/40 – Z | 1 246,6 |
| 16,5/50 – Z | 1 376,5 |
| 16,5/60 – Z | 1 509,6 |
| 16,5/70 – Z | 1 816,7 |
| 16,5/80 – Z | 2 094,1 |
| 18/20 – Z | 950,9 |
| 18/30 – Z | 1 124,7 |
| 18/40 – Z | 1 401,2 |
| 18/50 – Z | 1 582,9 |
| 18/60 – Z | 1 741,7 |
| 18/70 – Z | 2 166,8 |
| 18/80 – Z | 2 352,2 |
| 21/20 – Z | 1 105,8 |
| 21/30 – Z | 1 301,1 |
| 21/40 – Z | 1 636,9 |
| 21/50 – Z | 1 853,1 |
| 21/60 – Z | 2 007,1 |
| 21/70 – Z | 2 525,6 |
| 21/80 – Z | 2 715,0 |
| 24/20 – Z | 1 336,5 |
| 24/30 – Z | 1 542,1 |
| 24/40 – Z | 1 991,1 |
| 24/60 – Z | 2 432,2 |
| 24/80 – Z | 3 214,2 |