**Příloha 1**

**Cenová specifikace předmětu plnění**

**Část C – Ocelové konstrukce pro spínané sestavy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ocelové konstrukce pro spínané sestavy** | **Předpokládané odběrné množství v ks** | **Jednotková cena v Kč bez DPH** | **Celková cena v Kč bez DPH** |
| Adaptér odb.UOsvis.BS-PS510-600/1000přím | 30 |  |  |
| Adaptér odb.UOsvis.BS-PS510-600/1000šikm | 20 |  |  |
| Bod kulový zkratový přímý pr.20 M12 | 520 |  |  |
| Konzola IZVE DS-odb.500přímá-A | 10 |  |  |
| Konzola odbočná DBW přímá | 20 |  |  |
| Nosník boční k UO PPN | 350 |  |  |
| Konzola odbočná DBW šikmá | 70 |  |  |
| Konzola odbočná DS 1000 přímá | 10 |  |  |
| Konzola odbočná JB-DBV přímá | 600 |  |  |
| Konzola odbočná PS přímá | 20 |  |  |
| Konzola odbočná PS šikmá | 10 |  |  |
| Konzola svislého odpínače na beton sloup | 10 |  |  |
| Konzola omezovačů přepětí | 10 |  |  |
| Držák konzoly omezovačů | 10 |  |  |
| Nosník boční 1xVPA Pařát 2-3 | 1 350 |  |  |
| Nosník boční 1xVPA PS | 1 250 |  |  |
| Nosník boční 1xVPA Pařát 100x100/245 | 5 |  |  |
| Konzola svislého odpínače na PS | 20 |  |  |
| Konzola podp.iz. PS | 450 |  |  |
| Nosník boční 1xVPA DS 240 | 10 |  |  |
| Nosník boční 1xVPA JB/DBV 100 | 10 |  |  |
| Uzemnění pro sloup 12m | 10 |  |  |
| Kryt kabelu plastový 42mm JB,DB | 50 |  |  |
| Kryt kabelu plastový 38mm JB,DB | 10 |  |  |
| Kryt kabelu plastový 42mm PS | 40 |  |  |
| Kryt kabelu plastový 38mm PS | 10 |  |  |
| Ochrana plechová plastového krytu | 80 |  |  |
| Držák kabel s pryž objímkou KP42 JB,DB | 10 |  |  |
| Držák kabel s pryž objímkou KP38 JB,DB | 10 |  |  |
| Objímky konzoly odpínače JB | 10 |  |  |
| Objímky konzoly odpínače DBV | 10 |  |  |
| Objímky konzoly odpínače DBW | 10 |  |  |
| Držák kabel s pryžovou objímkou KP38 PS | 10 |  |  |
| Držák kabel s pryžovou objímkou KP42 PS | 10 |  |  |
| Konzola izol (omez) pro VN závěs kabel | 10 |  |  |
| Přípojnice Al pro VN závěsný kabel | 10 |  |  |
| Přípojnice AlFe pro kabelový svod | 10 |  |  |
| Konzola omezovačů přepětí PS | 10 |  |  |
| Přípojnice AlFe pro UO PPN | 10 |  |  |
| Přípojnice AlFe UOPPN 4vodič | 20 |  |  |
| Nosník boční1xVPA Pařát 3 šikmý | 500 |  |  |
| Přípojnice (příložka zkratovací) Al 125x40x10 | 20 |  |  |
| Pas prodlužovací 800 UO PPN | 250 |  |  |
| Svod kabel. odp. JB 10,5 150, 240 | 200 |  |  |
| Svod kabel. odp. JB 12 150, 240 | 90 |  |  |
| Svod kabel.neodp. JB/DB 12 150, 240 | 35 |  |  |
| Svod kabel.neodp. JB/DB10,5 150, 240 | 130 |  |  |
| Svod kabelový odpínaný PS 70 | 10 |  |  |
| Svod kabelový neodpínaný PS 70 | 10 |  |  |
| Svod kabelový neodpínaný PS 150, 240 | 30 |  |  |
| Svod kab odpínaný DBW 12m 70 | 10 |  |  |
| Svod kab odpínaný DBW 10,5m 70 | 10 |  |  |
| Svod kab odpínaný DBV 12m 70 | 10 |  |  |
| Svod kab odpínaný DBV 10,5m 70 | 10 |  |  |
| Svod kab odpínaný JB 12m 70 | 10 |  |  |
| Svod kab odpínaný JB 10,5m 70 | 10 |  |  |
| Svod kab neodpínaný JB/DB 12m 70 | 10 |  |  |
| Svod kab neodpínaný JB/DB 10,5m 70 | 10 |  |  |
| Linka odpínaná odbočná JB 10,5-12m | 200 |  |  |
| Linka odpínaná odbočná DBV 10,5-12m | 20 |  |  |
| Linka odpínaná odbočná DBW 10,5-12m | 20 |  |  |
| Svod kab odpínaný DBV 10,5m 150,240 | 10 |  |  |
| Svod kab odpínaný DBV 12m 150,240 | 30 |  |  |
| Svod kab odpínaný DBW 10,5m 150,240 | 60 |  |  |
| Svod kab odpínaný DBW 12m 150,240 | 60 |  |  |
| Svod kabelový odpínaný PS 150,240 | 140 |  |  |
| **Celková nabídková cena v Kč bez DPH** | | |  |

Dne doplní účastník, v doplní účastník

--------------------------

Podpis oprávněné osoby účastníka