**Příloha 1**

**Cenová specifikace předmětu plnění**

**Část B – Ocelové konstrukce pro sloupové distribuční trafostanice**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ocelové konstrukce pro sloupové distribuční trafostanice** | **Předpokládané odběrné množství v ks** | **Jednotková cena v Kč bez DPH** | **Celková cena v Kč bez DPH** |
| Konzola transformátoru 400kVA | 20 |  |  |
| Konzola NN TS 45° | 5 |  |  |
| Konzola NN TS 90° | 35 |  |  |
| Konzola NN TS přímá, na konzolu | 10 |  |  |
| Konzola NN TS přímá, na sloup | 5 |  |  |
| Konzola pro skříň SMS | 130 |  |  |
| Konzola pro skříň SVS-U | 450 |  |  |
| Konzola pro skříň SVS-V | 40 |  |  |
| Konzola transformátoru 630 kVA | 5 |  |  |
| Můstek iz. VPA TS sl. otočená | 70 |  |  |
| Propojení trafa a pojistek VN | 700 |  |  |
| Spodek poj.VN IEC s omez. TS | 200 |  |  |
| Spodek poj. VN IEC s omez. TSB | 200 |  |  |
| Spodek poj.VN IEC s omez. PTS | 100 |  |  |
| Svorník zkratovací M12 přímý | 300 |  |  |
| Svorník zkratovací M16 přímý | 1 350 |  |  |
| Svorník zkratovací M12 úhlový | 5 |  |  |
| Svorník zkratovací M16 úhlový | 5 |  |  |
| Trubka svodová 1x75 TS 100 kVA | 90 |  |  |
| Trubka svodová 2x75 TS 400 kVA | 130 |  |  |
| Trubka svodová 3x75 TS 630 kVA | 5 |  |  |
| TS sloup. 100kVA 2x JB konc. | 10 |  |  |
| TS sloup. 100kVA JB konc. ES | 90 |  |  |
| TS sloup. 100kVA JB průch. | 20 |  |  |
| TS sloup. 400kVA 2x JB konc. | 30 |  |  |
| TS sloup. 400kVA JB konc. | 200 |  |  |
| TS sloup. 400kVA JB průch. | 5 |  |  |
| TS sloup. 630kVA 2xJB konc. | 5 |  |  |
| Přípojnice AlFe pro TS | 5 |  |  |
| Konzola transformátoru 100kVA | 5 |  |  |
| Uzemnění pro sloupovou trafostanici | 5 |  |  |
| Konzola VN/NN pro TS koncovou | 5 |  |  |
| Spojka konzoly VN/NN pro TS 2 x JB | 5 |  |  |
| Základová rozpěra pro TS 2 x JB | 5 |  |  |
| Konzola svislého odpínače na JB pro TS | 5 |  |  |
| Můstek izolátorů VPA TS 2 x JB | 5 |  |  |
| **Celková nabídková cena v Kč bez DPH** | | |  |

Dne doplní účastník, v doplní účastník

--------------------------

Podpis oprávněné osoby účastníka