**Příloha 1**

**Cenová specifikace předmětu plnění**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Část C. SMART stanice** | | | | |
| **Pol.** | **Název položky** | **Předpokládané odběrné množství v kusech (za dobu trvání rámcové dohody)** | **Jednotková cena**  **v Kč bez DPH** | **Celková cena v Kč bez DPH** |
| 1 | **Blok betonová 1x630 kVA - typ I.** | 150 | doplní účastník | doplní účastník |
| 2 | Sedlová střecha | 50 | doplní účastník | doplní účastník |
| 3 | Valbová střecha | 50 | doplní účastník | doplní účastník |
| 4 | SMART výbava - bez výbavy | 50 | doplní účastník | doplní účastník |
| 5 | SMART výbava - manipulační TS | 50 | doplní účastník | doplní účastník |
| 6 | SMART výbava - rozpadová TS | 50 | doplní účastník | doplní účastník |
| 7 | **Blok betonová 1x630 kVA typ II.** | 25 | doplní účastník | doplní účastník |
| 8 | Sedlová střecha | 5 | doplní účastník | doplní účastník |
| 9 | Valbová střecha | 5 | doplní účastník | doplní účastník |
| 10 | SMART výbava - bez výbavy | 5 | doplní účastník | doplní účastník |
| 11 | SMART výbava - manipulační TS | 10 | doplní účastník | doplní účastník |
| 12 | SMART výbava - rozpadová TS | 10 | doplní účastník | doplní účastník |
| 13 | **Blok betonová 2x630 kVA** | 20 | doplní účastník | doplní účastník |
| 14 | **Blok betonová 2x630 kVA, varianta bez T2** | 10 | doplní účastník | doplní účastník |
| 15 | Sedlová střecha | 5 | doplní účastník | doplní účastník |
| 16 | Valbová střecha | 10 | doplní účastník | doplní účastník |
| 17 | SMART výbava - bez výbavy | 5 | doplní účastník | doplní účastník |
| 18 | SMART výbava - manipulační TS | 10 | doplní účastník | doplní účastník |
| 19 | SMART výbava - rozpadová TS | 15 | doplní účastník | doplní účastník |
| 20 | ucpávka kabelového vedení NN | 2 940 | doplní účastník | doplní účastník |
| 21 | ucpávka kabelového vedení VN | 1025 | doplní účastník | doplní účastník |
| 22 | Ucpávka optiky | 1025 | doplní účastník | doplní účastník |
| **Celková nabídková cena v Kč bez DPH** | | | | doplní účastník |  |

Dne doplní účastník, v doplní účastník

--------------------------

Razítko a podpis oprávněné osoby účastníka