|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Izolátory VN - keramika** | | | | |
| **Pol.** | **Název položky** | **Odběrné množství (ks)** | **Jednotková cena v EUR**  **bez DPH** | **Celková cena v EUR bez DPH** |
| 1. | Izolátor podpěrný VPA 216/8a | 30 |  |  |
| 2. | Izolátor průchodkový vstupní L CBV22/250 | 60 |  |  |
| 3. | Izolátor VN staniční podp. J4-125 | 700 |  |  |
| 4. | Izolátor VN podp. VPAv135/12/8a s vl | 15 000 |  |  |
| 5. | Izolátor VN podpěrný VPA 135/12a | 30 000 |  |  |
| 6. | Izolátor závěsný VZL 50/435 | 250 |  |  |
| **Celková nabídková cena v EUR bez DPH** | | | |  |

Dne doplní uchazeč, v doplní uchazeč

--------------------------

Podpis oprávněné osoby dodavatele