- „Rozvaděče NN pro distribuční trafostanice“

Vybraný dodavatel předloží vzorky rozvaděčů NN, které bude dodávat v rámci veřejné zakázky, a dle požadavků přílohy 2 rámcové dohody Technická specifikace předmětu plnění dané veřejné zakázky (spolu s dalšími touto přílohou požadovanými dokumenty).

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje podrobné technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel předložil tyto vzorky:

- RST-D 0216/4225

- RST-D 0663/4525

- RDD 0663/4525

- RDD 1099/4825

- (tj. celkem budou předloženy 4 vzorky)

Spolu se vzorky musí být předloženy alespoň následující dokumenty v českém nebo slovenském jazyce (jestliže budou dokumenty vyhotoveny v jiném cizím jazyce, budou předloženy včetně překladu do českého jazyka) a SW v českém jazyce:

- certifikace na základě typové zkoušky,

- osvědčení o provedených zkouškách a potřebná prohlášení o shodě EU (označení CE),

- montážní návody k jednotlivým kategoriím skříní,

Vzorek a další požadované dokumenty budou předmětem posouzení splnění technických požadavků kladených na rozvaděče NN, uvedené v příloze 2 rámcové dohody veřejné zakázky. Proces posouzení bude zadavatelem zaprotokolován.