## List1
Příloha č. 7 ZD - Modelový případ
Číslo položky | Název položky | Předpokládané odběrné množství | Měrná jednotka | Jednotková cena z MODELOVÉHO PŘÍPADU (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Jednotková cena z elektronické aukce (Kč bez DPH) | Cena celkem z elektronické aukce (Kč bez DPH)
1 | Samostatně dodané proudové senzory pro jedno pole 3x300A | 40 | ks | doplní účastník
2 | Samostatně dodané proudové senzory pro jedno pole 3x400A | 40 | ks | doplní účastník
3 | Samostatně dodané napěťové senzory pro jedno pole | 40 | ks | doplní účastník
4 | VS 24 V DC včetně baterie | 200 | ks | doplní účastník
5 | Centralizované RTU pro DTS 2K+1T | 100 | ks | doplní účastník
6 | Centralizované RTU pro DTS 3K+1T | 80 | ks | doplní účastník
7 | Centralizované RTU pro DTS 4K+1T | 5 | ks | doplní účastník
8 | Centralizované RTU pro DTS 2K+PD+2K+1T | 5 | ks | doplní účastník
9 | Centralizované RTU Option: 1x optický port | 10 | ks | doplní účastník
10 | Centralizované RTU Option: 1x metalický port RJ-45 | 10 | ks | doplní účastník
11 | Centralizované RTU Option: Komunikační protokol IEC 61850 | 10 | ks | doplní účastník
12 | Centralizované RTU Option: Volitelné ochranné funkce | 60 | ks | doplní účastník
13 | Hlavní RTU pro DTS 2K+1T+2L | 20 | ks | doplní účastník
14 | Hlavní RTU Option: 1x optický port | 20 | ks | doplní účastník
15 | Hlavní RTU Option: 2x optický port | 5 | ks | doplní účastník
16 | Hlavní RTU Option: Volitelné ochranné funkce | 7 | ks | doplní účastník
17 | Centrální RTU (Konfigurace dle Zadávací dokumentace Přílohy 2 Technická specifikace předmětu plnění vz (Kapitola 8)) | 10 | ks | doplní účastník
18 | Centrální RTU Option: LTE modem | 5 | ks | doplní účastník
19 | Centrální RTU Option: 1x optický port | 10 | ks | doplní účastník
20 | Centrální RTU Option: 1x metalický port RJ-45 | 10 | ks | doplní účastník
21 | Option: měření z PTN a senzorů proudu (4x I a 3x U) | 5 | ks | doplní účastník
23 | Option: Navíc 10 binárních vstupů | 30 | ks | doplní účastník
24 | Option: Navíc 10 binárních vstupů a 2 binární výstupy | 15 | ks | doplní účastník
25 | Option: Komunikační protokol IEC 61850 ed. 2 | 5 | ks | doplní účastník
26 | RTU pro OZE: Kategorie 1 | 280 | ks | doplní účastník
27 | RTU pro OZE: Kategorie 2 | 265 | ks | doplní účastník
28 | RTU pro OZE: Kategorie 3 | 25 | ks | doplní účastník
29 | RTU pro OZE: Kategorie 4 | 20 | ks | doplní účastník
30 | RTU pro OZE: Kategorie 5 | 100 | ks | doplní účastník
31 | RTU pro OZE: Option 1 | 80 | ks | doplní účastník
32 | RTU pro OZE: Option 2 | 80 | ks | doplní účastník
33 | RTU pro OZE: Option 3 | 10 | ks | doplní účastník
34 | RTU pro OZE: Option 4 | 20 | ks | doplní účastník
35 | RTU pro OZE: Option 5 | 10 | ks | doplní účastník
36 | RTU pro OZE: Volitelné ochranné funkce | 20 | ks | doplní účastník
1. | Paušální kvartální platba při 1 až 90 nainstalovaných kusech zařízení v síti Zadavatele, které jsou v záruce | 2 | ks | doplní účastník
2. | Paušální kvartální platba při 91 až 205 nainstalovaných kusech zařízení v síti Zadavatele, které jsou v záruce | 4 | ks | doplní účastník
3. | Paušální kvartální platba při 206 až 325 nainstalovaných kusech zařízení v síti Zadavatele, které jsou v záruce | 4 | ks | doplní účastník
4. | Paušální kvartální platba při 326 a více nainstalovaných kusech zařízení v síti Zadavatele, které jsou v záruce | 16 | ks | doplní účastník
5. | Paušální kvartální platba při 1 až 90 nainstalovaných kusech zařízení v síti Zadavatele, kterým vypršela záruční doba | 2 | ks | doplní účastník
6. | Paušální kvartální platba při 91 až 205 nainstalovaných kusech zařízení v síti Zadavatele, kterým vypršela záruční doba | 4 | ks | doplní účastník
7. | Paušální kvartální platba při 206 až 325 nainstalovaných kusech zařízení v síti Zadavatele, kterým vypršela záruční doba | 4 | ks | doplní účastník
8. | Paušální kvartální platba při 326 a více nainstalovaných kusech zařízení v síti Zadavatele, kterým vypršela záruční doba | 24 | ks | doplní účastník
1. | Doplňkové servisní služby: Školení | 50 | ks | doplní účastník
2. | Doplňkové servisní služby: Servisní práce | 500 | ks | doplní účastník
3. | Doplňkové servisní služby: Školení Programátorské práce | 500 | ks | doplní účastník
4. | Doplňkové servisní služby: Čas strávený na cestě | 100 | ks | doplní účastník
5. | Doplňkové servisní služby: Cestovné | 2000 | ks | doplní účastník
Celková nabídková cena (Kč bez DPH) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena z elektronické aukce (Kč bez DPH) |  |  |  |  | doplní účastník
Koeficient změny (podíl celkové ceny z elektronické aukce a celkové nabídkové ceny před elektronickou aukcí)