**Příloha 1a**

**Cenová specifikace předmětu plnění**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název položky** | **Obsah Cu kg/1000 m** | **Dutá cena [EUR bez DPH na 1000 m]** |
| 1. | Kabel HO7V-R 1x16 | 157 |  |
| 2. | Kabel 1-CYKY-J 4X150SM mm² 0,6/1kV BK | 5 880 |  |
| 3. | Kabel 1-CYKY-J 4X70SM mm² 0,6/1kV BK | 2 744 |  |

**Algoritmus pro výpočet jednotkové ceny zboží:**

**JC = DC + VC**

**JC … jednotková cena €/1000m, tj. výsledná cena kabelu**

**DC … dutá cena €/1000m, cena kabelu bez započítání ceny obsahu Cu + započítání ROD prémie**

**VC … variabilní cena €/1000m, Obsah Cu x (LME Copper)/1000)**

**LME Copper … cena mědi na burze €/1000kg, zdroj** www.[LME Copper | London Metal Exchange](https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Aluminium#Trading+day+summary)

**Kurz US$/EUR … zdroj LME**

**Algoritmus pro výpočet konečné ceny (KC) zboží:**

**KC = JC/1000 x požadované délka kabelu v m**

Pro účely fakturace je rozhodným dnem pro použití aktuální denní ceny mědi převedení kabelu z konsignačního skladu dodavatele na sklad kupujícího.

V doplní účastník, dne doplní účastník

……………………………….

Podpis oprávněné osoby účastníka