## Subdodávky
|  | Název stavby: | Modernizace VN18 + optika_EuC |  | Číslo stavby: | 001040014444
|  | Název verze: | Schválený rozpočet |  | Verze CÚ: | 2022/03a
|  | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
3: Stavební objekty | 1 |  | Popis: 3: Stavební objekty |  |  |  | 1037945.36
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: vVN18 kmen_pb.201-pb.304 | 2 |  | Popis: CZD00004_00002: vVN18 kmen_pb.201-pb.304 |  |  |  | 78407.28
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: vVN18 kmen_pb.201-pb.304/SUB: Subdodávky | 3 |  | Popis: SUB: Subdodávky |  |  |  | 78407.28
|  | 53003 | Def. zádlažba - komunikace štěrková cesta, krajnice (nebo provizorní zakrytí vozovky), vč. podkladní | m2 | 139.02 | 564 | 78407.28
3: Stavební objekty/CZD00004_00003: vVN18 kmen_pb.4-pb.23(dvoj potah) | 2 |  | Popis: CZD00004_00003: vVN18 kmen_pb.4-pb.23(dvoj potah) |  |  |  | 20078.4
3: Stavební objekty/CZD00004_00003: vVN18 kmen_pb.4-pb.23(dvoj potah)/SUB: Subdodávky | 3 |  | Popis: SUB: Subdodávky |  |  |  | 20078.4
|  | 53003 | Def. zádlažba - komunikace štěrková cesta, krajnice (nebo provizorní zakrytí vozovky), vč. podkladní | m2 | 35.6 | 564 | 20078.4
3: Stavební objekty/CZD00004_00004: vVN18 kmen_pb.87-pb.114 | 2 |  | Popis: CZD00004_00004: vVN18 kmen_pb.87-pb.114 |  |  |  | 22469.76
3: Stavební objekty/CZD00004_00004: vVN18 kmen_pb.87-pb.114/SUB: Subdodávky | 3 |  | Popis: SUB: Subdodávky |  |  |  | 22469.76
|  | 53003 | Def. zádlažba - komunikace štěrková cesta, krajnice (nebo provizorní zakrytí vozovky), vč. podkladní | m2 | 39.84 | 564 | 22469.76
3: Stavební objekty/CZD00004_00005: vVN18 kmen_pb.23-pb.87 | 2 |  | Popis: CZD00004_00005: vVN18 kmen_pb.23-pb.87 |  |  |  | 43687.44
3: Stavební objekty/CZD00004_00005: vVN18 kmen_pb.23-pb.87/SUB: Subdodávky | 3 |  | Popis: SUB: Subdodávky |  |  |  | 43687.44
|  | 53003 | Def. zádlažba - komunikace štěrková cesta, krajnice (nebo provizorní zakrytí vozovky), vč. podkladní | m2 | 77.46 | 564 | 43687.44
3: Stavební objekty/CZD00004_00006: vVN18 kmen_pb.131-pb.183 | 2 |  | Popis: CZD00004_00006: vVN18 kmen_pb.131-pb.183 |  |  |  | 29181.36
3: Stavební objekty/CZD00004_00006: vVN18 kmen_pb.131-pb.183/SUB: Subdodávky | 3 |  | Popis: SUB: Subdodávky |  |  |  | 29181.36
|  | 53003 | Def. zádlažba - komunikace štěrková cesta, krajnice (nebo provizorní zakrytí vozovky), vč. podkladní | m2 | 51.74 | 564 | 29181.36
3: Stavební objekty/CZD00004_00007: vVN18 kmen_pb.183-pb.201 | 2 |  | Popis: CZD00004_00007: vVN18 kmen_pb.183-pb.201 |  |  |  | 14607.6
3: Stavební objekty/CZD00004_00007: vVN18 kmen_pb.183-pb.201/SUB: Subdodávky | 3 |  | Popis: SUB: Subdodávky |  |  |  | 14607.6
|  | 53003 | Def. zádlažba - komunikace štěrková cesta, krajnice (nebo provizorní zakrytí vozovky), vč. podkladní | m2 | 25.9 | 564 | 14607.6
3: Stavební objekty/CZD00004_00008: vVN18 kmen_pb.114-pb.131 | 2 |  | Popis: CZD00004_00008: vVN18 kmen_pb.114-pb.131 |  |  |  | 11522.52
3: Stavební objekty/CZD00004_00008: vVN18 kmen_pb.114-pb.131/SUB: Subdodávky | 3 |  | Popis: SUB: Subdodávky |  |  |  | 11522.52
|  | 53003 | Def. zádlažba - komunikace štěrková cesta, krajnice (nebo provizorní zakrytí vozovky), vč. podkladní | m2 | 20.43 | 564 | 11522.52
3: Stavební objekty/CZD00012_00013: SDOK_VN18_IC:NOVÉ | 2 |  | Popis: CZD00012_00013: SDOK_VN18_IC:NOVÉ |  |  |  | 758376
3: Stavební objekty/CZD00012_00013: SDOK_VN18_IC:NOVÉ/SUB: Subdodávky | 3 |  | Popis: SUB: Subdodávky |  |  |  | 758376
|  | QB05 | Montáž spojky SDOK, zadat počet spojů (ks): 48, 72, 96, 120 nebo 144, -bez materiálu | ks | 648 | 540 | 349920
|  | QC01 | Měření met. zpětného rozptylu OTDR vl.d.1310nm při převzetí bubnu+protokol - 48 vláken | ks | 11 | 19440 | 213840
|  | QC02 | Měření met. zpětného rozptylu OTDR vl.d.1310nm při převzetí bubnu+protokol - 96 vláken | ks | 2 | 32400 | 64800
|  | QC05 | Měření optické vzdálenosti před montáží spojky na vybraném vlákně -zadat 1 vlákno na celou spojku | ks | 13 | 1512 | 19656
|  | QC09 | Kompletní závěrečné měření celého profilu optického kabelu+2 protokly - 48 vláken | ks | 1 | 45360 | 45360
|  | QC10 | Kompletní závěrečné měření celého profilu optického kabelu+2protokly - 96 vláken | ks | 1 | 64800 | 64800
3: Stavební objekty/CZD00012_00014: OV Klobouky u Brna_IC:NOVÉ | 2 |  | Popis: CZD00012_00014: OV Klobouky u Brna_IC:NOVÉ |  |  |  | 1000
3: Stavební objekty/CZD00012_00014: OV Klobouky u Brna_IC:NOVÉ/SUB: Subdodávky | 3 |  | Popis: SUB: Subdodávky |  |  |  | 1000
|  | PA91 | Kontrola průchodnosti HDPE trubky, vč. protokolu (Subdodávka) | m | 125 | 8 | 1000
3: Stavební objekty/CZD00012_00015: OV Kyjov_IC:NOVÉ | 2 |  | Popis: CZD00012_00015: OV Kyjov_IC:NOVÉ |  |  |  | 1000
3: Stavební objekty/CZD00012_00015: OV Kyjov_IC:NOVÉ/SUB: Subdodávky | 3 |  | Popis: SUB: Subdodávky |  |  |  | 1000
|  | PA91 | Kontrola průchodnosti HDPE trubky, vč. protokolu (Subdodávka) | m | 125 | 8 | 1000
3: Stavební objekty/CZD00013_00016: HDPE Klobouky u Brna_IC:NOVÉ | 2 |  | Popis: CZD00013_00016: HDPE Klobouky u Brna_IC:NOVÉ |  |  |  | 23344
3: Stavební objekty/CZD00013_00016: HDPE Klobouky u Brna_IC:NOVÉ/SUB: Subdodávky | 3 |  | Popis: SUB: Subdodávky |  |  |  | 23344
|  | PA90 | Zkouška tlakutěsnosti HDPE trubky, vč. protokolu/stavba (Subdodávka) | ks | 1 | 4600 | 4600
|  | PA91 | Kontrola průchodnosti HDPE trubky, vč. protokolu (Subdodávka) | m | 2343 | 8 | 18744
3: Stavební objekty/CZD00013_00017: HDPE Kyjov | 2 |  | Popis: CZD00013_00017: HDPE Kyjov |  |  |  | 34271
3: Stavební objekty/CZD00013_00017: HDPE Kyjov/SUB: Subdodávky | 3 |  | Popis: SUB: Subdodávky |  |  |  | 34271
|  | 53002 | Def. zádlažba - komunikace betonová, vč. podkladních vrstev a hutnění - nový | m2 | 9 | 2559 | 23031
|  | PA90 | Zkouška tlakutěsnosti HDPE trubky, vč. protokolu/stavba (Subdodávka) | ks | 1 | 4600 | 4600
|  | PA91 | Kontrola průchodnosti HDPE trubky, vč. protokolu (Subdodávka) | m | 830 | 8 | 6640
|  |  | Celkem |  |  |  | 1037945.36