**Příloha 1**

**Cenová specifikace předmětu plnění**

**Dodávky kabelu VVN – ČB střed**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH |
| 1. | Dodávka jednožilového kabelu 110 kV typu | m | 18 159 (6x cca 3 026) |  |  |
| 2. | Kabelová koncovka venkovní 123 kV | ks | 6 (2 sady) |  |  |
| 3. | Kabelová koncovka vnitřní GIS 123 kV (male part) pro ukončení v rozvodně ČB Střed | ks | 6 (2 sady) |  |  |
| 4. | Jednožilová kabelová spojka s vyvedeným stíněním 110 kV | ks | 12 |  |  |
| 5. | Jednožilová kabelová spojka 110 kV | ks | 18 |  |  |
| 6. | Cross-bonding link box, uzemňovací skříňka včetně svodičů přepětí, 3f, pro venkovní prostředí IP66 | ks | 4 |  |  |
| 7. | Koncová uzemňovací skříňka bez svodičů přepětí (2x kabelový svod) | ks | 2 |  |  |
| 8. | Kabelové příchytky nekovové (plastové) | ks | 84 |  |  |
| 9. | Kabelové příchytky kovové | ks | 14 |  |  |
| 10. | Zemnící kabel (4x linkbox) | m | 426 (2x (12x17 + 2x4,5)) |  |  |
| 11. | Zemnící kabel (2x kabelový svod) | m | 100 (2x 50) |  |  |
| 12. | Zemnící kabel (2x GIS) | m | 16 (2x 8) |  |  |
| 13. | Šéfmontáž při pokládce kabelu 110kV, šéfmontáž při montáži spojek a koncovek | Pro celkovou dodávku | x | x |  |
| 14. | Zkouška pláště kabelu | Pro celkovou dodávku | x | x |  |
| 15. | Napěťová zkouška (128 kV AC/1 hod.) | Pro celkovou dodávku | x | x |  |
| **Celková nabídková cena v Kč bez DPH** | | | | |  |

Pozn:

* celková cena i jednotkové ceny musí obsahovat podmínky a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci
* u položek č. 13-15 účastník jednotkové ceny neuvádí, uvede pouze celkové ceny pro tyto jednotlivé položky