**Příloha 1**

**Cenová specifikace předmětu plnění**

**Kombinovaná zemní lana**

**Přehled typů KZL:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Minimální krátkodobý proud [kA]** | **Minimální tahové namáhání RTS [kN]** | **Počet vláken** |
| KZL položka 1 | 10 | 60 | 2x24 |
| KZL položka 2 | 10 | 60 | 2x48 |
| KZL položka 3 | 15 | 80 | 2x24 |
| KZL položka 4 | 15 | 80 | 2x48 |
| KZL položka 5 | 25 | 130 | 2x24 |
| KZL položka 6 | 25 | 130 | 2x48 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Název položky | Typové označení | MJ | Předpokládané odběrné množství v m/ks | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH |
| 1. | KZL položka 1 |  | m | 340 000 |  |  |
| 2. | KZL položka 2 |  | m | 23 000 |  |  |
| 3. | KZL položka 3 |  | m | 90 000 |  |  |
| 4. | KZL položka 4 |  | m | 12 000 |  |  |
| 5. | KZL položka 5 |  | m | 40 000 |  |  |
| 6. | KZL položka 6 |  | m | 7 500 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Spojkovací krabice pro KZL |  | ks | 300 |  |  |
| **Celková nabídková cena v EUR bez DPH** | | | | | |  |