**Předávací protokol**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo zakázky: | 16000002546 | | | | Počet položek: | | | | | | 1 | | |
| Název: | Planá/L za školou oprava k NN | | | | | | | | | | | | |
| Realizovat do [datum]: | 31. 07. 2022 | | | | | Datum realizace: | | | | | | 15. 07. 2022 | |
| Zajištění pracoviště: | Ano | | Revize: | | | Ne | | | PPN NN: | | | Ne | |
| Objednatel: | EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400, DIČ: CZ28085400 | | | | | | | | | | | | |
| Technik Objednatele: | Jakub Tester (J18420) | | | | | | | | | | Oblast: | | EC-TA-TA |
| Zhotovitel: | Testovací, s.r.o. (sídlo, IČ, DIČ:) | | | | | | | | | | | | |
| Technik Zhotovitele: | Josef Tester | | | | | | | | | | | | |
| Popis: | Planá/L za školou opr k NN  Planá/L za školou opr k NN – provést opravu 2x 120 AYKY dle plánku – k NN vadný oba stará spojka – provést vým 2x  35 m NAYY 4x 150 + 4 spojky materiál  70 m kabelu + 4x spojka + arot trubka 70 m | | | | | | | | | | | | |
| Přílohy požadované k fakturaci: | Skutečné provedení | | | | | | X |  | | | | | |
| Záznam o provedené kontr. el. zařízení | | | | | | X |  | | | | | |
| Fotodokumentace | | | | | | X |  | | | | | |
| Protokol o uložení uzemnění | | | | | |  |  | | | | | |
| Jiné | | | | | |  |  | | | | | |
| Revizní zpráva | | | | | |  |  | | | | | |
| Geod. zaměření | | | | | |  |  | | | | | |
| Zkouška zvýšeným napětím | | | | | |  |  | | | | | |
| Rozpočet euroCALC dle skutečnosti | | | | | | X |  | | | | | |
| Stanovení ceny: | TOP BO: | NE | | Rozpočtem euroCALC: | | | | | | ANO | | | |
| Základní cena (bázová)   dle rozpočtu euroCALC   nebo TOP BO: |  | | | Celková cena objednávky   včetně přirážky   Zhotovitele: | | | | | |  | | | |
| Předání protokolu dne: |  | | | Místo: | | | | | |  | | | |
| Podpis oprávněné   osoby Objednatele: |  | | | Podpis oprávněné osoby   Zhotovitele: | | | | | |  | | | |