SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE NN

| 1. Číslo a název stavby | 1040017900 Obnova VN701 p.b.17 – p.b.43 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Místo stavby | Hroznová Lhota, k.ú. Hroznová Lhota, parc.č. 3151/9 |  |  |
| 3. Investor | EG.D, a.s. |  |  |
| 4. Zpracovatel PD | ELING CZ s.r.o. |  | tel.: 776 708 086 |
| 5. Dodavatel rozváděče | ESB Brno K terminálu 7, 619 00 Brno-jih |  |  |
| Doplňuje výkres | č.v.: |  |  |
| Sestava rozvaděče RST a skříně, popř. stojanu |  | Požadované označit „X“ | Typ trafostanice pro použití |
| Rozvaděč RST 0216/4200 do 160A + Skříň SMS |  |  | Sloupová DTS do 100 kVA |
| Rozvaděč RST 0663/4535 do 630A + Skříň SVS-U |  |  | Sloupová DTS do 400 kVA |
| Rozvaděč RST 0663/4535 do 630A + Skříň SVS-P |  |  | Příhradová DTS do 400 kVA |
| Rozvaděč RST 0663/4535 do 630A + Skříň SVS-KZ |  |  | Věžová DTS do 400 kVA |
| Rozvaděč RST 1099/4835 do 1000A + Skříň SVS-V |  |  | Sloupová DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RST 1099/4835 do 1000A + Skříň SVS-VZ |  |  | Věžová DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RST 0663/4535 - VS do 630 A + Stojan ST-MK |  |  | Bloková/zděná (s vnitřní obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RST 0663/4535 – VH do 630A + Stojan ST-MN |  |  | Bloková (s vnější obsluhou) DTS do 400 kVA |
| Rozvaděč RST 1099/4835 do 1000A + Stojan ST-VK |  | X | Bloková/zděná (s vnitřní obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RST 1099/4835-L do 1000A + Stojan ST-VK |  |  | Bloková/zděná (s vnitřní obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RST 1099/4835-P do 1000A + Stojan ST-VK |  |  | Bloková/zděná (s vnitřní obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RST 1099/4835-H do 1000A + Stojan ST-VN |  |  | Bloková (s vnější obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RST 1099/41235 do 1000A + Stojan ST-VK12 |  |  | Bloková/zděná (s vnitřní obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RST 1099/41235-H do 1000A + Stojan ST-VN12 |  |  | Bloková (s vnější obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Smart varianta rozvaděče - doplnění poj. odpínače (32 A) pro napájení vlastní spotřeby a propojení univerzálního monitoru s hlavním jističem |  | X | Smart DTS – K1(2) |
| ATYP (doplnit výkresem) | Vyplnit typ RST, skříň, popř. stojan |  |  |

V případě atypického rozvaděče/kombinace je nutné zažádat o odchylku od standardu a technické řešení konzultovat s útvarem Standardizace.

| p.č. | ##### Název doplňkového zařízení (není součástí dodávky-je třeba doplnit v rozpočtu) |  |  |  |  | (požadované množství) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Omezovače přepětí (viz TNS 04 4811) (sd) |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojistkový odpínač 400 A (sd) |  |  |  |  | 3 |
| 3. | Pojistkový odpínač 2 x 160 A + adaptér (sd) |  |  |  |  |  |
| 4. | Nadproudová spoušť (ks) |  |  |  |  | 1 |
| 5. | Kryt ke skříni SVS-P (550x150x1200 mm) – Standardní |  |  |  |  |  |
| 6. | Kryt ke skříni SVS-P - úzký (150x150x1200 mm) – Pouze ve výjimečných případech |  |  |  |  |  |
| SE-BD-0160-DTVE |  | SE-BH-0250-DTVE | SE-BH-0630-DTVE | SE-BL-J0630-DTVE | SE-BL-J1000-DTVE |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |

Poznámka:

Z výroby jsou standardně osazovány:

- u rozváděčů RST 02 pouze 2 ks poj. odpínačů 160 A (max. 4 pozice 4x160A nebo kombinace s poj. odpínačem 400 A)

- u rozváděčů RST 06 pouze 3 ks poj. odpínačů 400 A (max. 5 pozic)

- u rozváděčů RST 10 pouze 4 ks poj. odpínačů 400 A (max. 8 pozic)

- u rozváděčů RST 10 pouze 8 ks poj. odpínačů 400 A (max. 12 pozic)

Vyplněná specifikace rozváděče NN RST je přílohou PD.

V Brně dne 30.5.2021

Vypracoval: Vojtěch Jachymiák