## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 139_20 - 112 | NS E.ON - Brno
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 112 | Brno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | A01 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | E01 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | O01 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPR | Popis rozpočtu: A01 - Stavební část
| D+M dle PD: dodávka + montáž (včetně seřízení, revize, dopravy,...) | [8 empty] | D+M dle PD: dodávka + montáž (včetně seřízení, revize, dopravy,...)
| Specifikace materiálu v rozpočtu není závazná a je uvedena jako příklad. | [8 empty] | Specifikace materiálu v rozpočtu není závazná a je uvedena jako příklad.
| Muže být použit jiný výrobce pokud budou splněny parametry konstukce. | [8 empty] | Muže být použit jiný výrobce pokud budou splněny parametry konstukce.
| V případě rozdílu oproti projektové dokumentaci je PD nadřazena položkovému rozpočtu. | [8 empty] | V případě rozdílu oproti projektové dokumentaci je PD nadřazena položkovému rozpočtu.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 112 A01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 139_20 - 112 | NS E.ON - Brno | [24 empty] | STA
O: | 112 | Brno | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | A01 | Stavební část | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 4.08 | [5 empty] | DIL
1 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3 | m3 | 1.769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.26666 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | základ stanice : 0,8*0,55*0,8 |  | 0.352 | [22 empty] | VV | 0
|  | zemění pod stanicí : 0,9*0,8*0,1 |  | 0.072 | [22 empty] | VV | 0
|  | svahování výkopu : 0,65*0,5*4 |  | 1.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | základ pro značku : 0,3*0,3*0,5 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.769 | [22 empty] | VV | 1
2 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 3.141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.011 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkop -> mezideponie : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,76900 |  | 1.769 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 1.769 | [22 empty] | VV | 1
|  | Mezideponie -> zásyp : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zásyp zeminou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,37200 |  | 1.372 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 1.372 | [22 empty] | VV | 1
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 0.397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.011 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | výkop -> mezideponie : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,76900 |  | 1.769 | [22 empty] | VV | 5
|  | - zásyp : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,37200*-1 |  | -1.372 | [22 empty] | VV | 5
4 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 3.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Mezideponie -> odvoz : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,39700 |  | 0.397 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 0.397 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient: 9 |  | 3.573 | [22 empty] | VV | 4
5 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 1.769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.053 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkop -> mezideponie : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,76900 |  | 1.769 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 1.769 | [22 empty] | VV | 1
6 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 1.372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.202 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [24 empty] | POP
|  | Zemina : | [24 empty] | VV | 0
|  | svahování výkopu : 0,65*0,5*4 |  | 1.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.3 | [22 empty] | VV | 1
|  | Kamenivo : | [24 empty] | VV | 0
|  | zemění pod stanicí : 0,9*0,8*0,1 |  | 0.072 | [22 empty] | VV | 0
7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 0.397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Mezideponie -> odvoz : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,39700 |  | 0.397 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 0.397 | [22 empty] | VV | 1
8 | 583318004R | Kamenivo těžené frakce 16/32 | t | 0.14256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Zásyp kamenivem : | [24 empty] | VV | 2
|  | Kamenivo : | [24 empty] | VV | 2
|  | zemění pod stanicí : 0,9*0,8*0,1 |  | 0.072 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 0.072 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 0,072*1800*0,001 |  | 0.1296 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient: 0,1 |  | 0.01296 | [22 empty] | VV | 4
9 | 460030081RT3 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 17/ II | 0.275 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odstranění v místě DS : 1,5*4 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6 | [22 empty] | VV | 1
10 | 460030073RT1 | Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm v ploše do 5 m2 | m2 | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 17/ II | 0.695 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odstranění v místě DS : 1,5*1,5 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.97 |  | 0 |  |  |  |  | 3.93 | [5 empty] | DIL
11 | 274354023R00 | Bednění prostupu základem do 0,02 m2, dl.1,0 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.4 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | 275313711R00 | Beton základových patek prostý C 25/30 | m3 | 0.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.89 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.477 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | základ NS : 0,8*0,55*0,8 |  | 0.352 | [22 empty] | VV | 0
13 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.05 | 2.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | základ NS : 0,8*(0,55+0,55+0,8+0,8) |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
14 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.32 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,16000 |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.33 |  | 0 |  |  |  |  | 0.91 | [5 empty] | DIL
15 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 1.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 0.68 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.026 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zapravením v místě DS : 1,5*1,5 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*(0,55*0,8) |  | -0.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.81 | [22 empty] | VV | 1
16 | 577000003RA0 | Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-1-IV-PII | m2 | 1.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1079 | 2.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.47689 | 0.86 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Nová komunikace - zapravení výkopu | [24 empty] | POP
POP
|  | ACO 11 40 mm | [24 empty] | POP
|  | ACP 16+ 80 mm | [24 empty] | POP
|  | MZK 150 mm | [24 empty] | POP
|  | ŠDA 150 mm | [24 empty] | POP
|  | Celkem 420 mm | [24 empty] | POP
|  | zapravením v místě DS : 1,5*1,5 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*(0,55*0,8) |  | -0.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.81 | [22 empty] | VV | 1
17 | 56400RX | D+M dle PD: Parkovací doraz - car stop | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.081 | 0.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Parkovací retardér, opatření proti poškození nabíjecí stanice automobilem, dodávka včetně kotvících prvků, reflexní povrchová úprava žlutočerná | [24 empty] | POP |  | Parkovací retardér, opatření proti poškození nabíjecí stanice automobilem, dodávka včetně kotvících prvků, reflexní povrchová úprava žlutočerná
|  | pozn.č.6 : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
18 | 56400RX02 | D+M dle PD: Ochranný sloupek průměr 76mm, výška sloupku 800mm včetně základu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.081 | 0.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pozn. č. 7 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 1.52 | [5 empty] | DIL
19 | 915711000x01 | D+M dle PD: vodorovné značení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NÁSTŘIK BÍLÁ BARVA | [24 empty] | POP
|  | - Znak EKO | [24 empty] | POP
|  | - Dělící bílé čáry | [24 empty] | POP
POP
|  | NOVÉ PARKOVACÍ STÁNÍ PRO DOBÍJECÍ STANICI - ČERVENÝ PROTISMYKOVÝ NÁTĚR - RAL 3020 | [24 empty] | POP
|  | pozn.č.3 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
20 | 40445050.AR | Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
21 | 40445159.AR | Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fól 1, EG 7 letá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
22 | 40445159.ARx | Značka dopr dodat E 13, EG 7 letá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
23 | 404459504R | Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
24 | 404459518R | Patka kotevní kompletní AP 70/4 čtyřkotevní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
25 | 914001121RT6 | Osaz.svislé dopr.značky a sloupku, Al patky a základu včetně dodávky základu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1184 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.918 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
26 | 914001125R00 | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.2 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | IP12 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | E8d : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | E13 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | DIL
27 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 2.581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 17/ II | 0.016 | 0.04 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 112 E01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 139_20 - 112 | NS E.ON - Brno | [24 empty] | STA
O: | 112 | Brno | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | E01 | Elektroinstalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | M21000000x01 | Kabel CYKY 4x95 mm, včetně dodávky a montáže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | M21000000x02 | Kabel CYKY 5x95 mm, včetně dodávky a montáže | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | M21000000x03 | Ukončení a zapojení vodiče ve svorce | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | M21000000x04 | Vystrojený elměr. rozváděč, nepřímé měření, jištění 125 A, E.ON, MTP 150/5, 0,5S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | M21000000x05 | PVC chránička prům. 110 mm, včetně montáže | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | M21000000x06 | FeZn 30x4, včetně montáže | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | M21000000x07 | Tyč zemnicí, ZTT 1,5+SR 03 K, včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | M21000000x08 | FeZn 10 (0,62 kg/m), včetně montáže | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | M21000000x09 | Spojovací svorka pásek-drát, včetně montáže | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
10 | M21000000x10 | Gumo-asfaltový sprej | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | M21000000x11 | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | M21000000x12 | Úklid | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | M21000000x13 | Podružný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
14 | M21000000x14 | Mimostaveništní doprava, přesun hmot a PPV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | M21000000x15 | Uložení kabelu uvnitř budovy, průvlek připravenou chráničkou | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | M21000000x16 | Měření odporu vytvořené uzemňovací soustavy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | M21000000x17 | Úprava stávajícího rozvaděče RM01H | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Úprava stávajícího rozvaděče RM01H - demontáž stávajících přípojnic, montáž nového jističe včetně dodávky, připojení kabelů na svorky zařízení, viz TZ | [24 empty] | POP | Úprava stávajícího rozvaděče RM01H - demontáž stávajících přípojnic, montáž nového jističe včetně dodávky, připojení kabelů na svorky zařízení, viz TZ
18 | M21000000x18 | Provedení požádních ucpávek | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 112 O01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 139_20 - 112 | NS E.ON - Brno | [24 empty] | STA
O: | 112 | Brno | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | O01 | Ostatní a vedlejší náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
2 | 005121020Rx01 | Vybudování a provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
4 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [24 empty] | POP | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [24 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu