## Materiál EG.D
|  | Název stavby: | Stavební úpravy VN82 od 58 po 140_version 2 |  | Číslo stavby: | 001040015982
|  | Název verze: | Schválený rozpočet |  | Verze CÚ: | 2022/03a
|  | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
3: Stavební objekty | 1 |  | Popis: 3: Stavební objekty |  |  |  | 4582206.3823
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: Vedení 22kV – venkovní | 2 |  | Popis: CZD00004_00002: Vedení 22kV – venkovní |  |  |  | 3395464.578
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: Vedení 22kV – venkovní/M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad | 3 |  | Popis: M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad |  |  |  | 1548570.9443
|  | 1100000166 | Svorka proudová AlFe 35-120 SL 39.2 | KS | 1149 | 69.14 | 79441.86
|  | 1100000238 | Kryt VPA proti ptactvu SP45.1 | KS | 27 | 271.4 | 7327.8
|  | 1100000239 | Kryt AlFe proti ptactvu SP31.1 | KS | 27 | 317.13 | 8562.51
|  | 1100000269 | Koncovka vnější TO24 BS5 s okem | KS | 3 | 559.92 | 1679.76
|  | 1100000700 | Zábrana ptactvu PS hlavy dříku | KS | 7 | 2591.83 | 18142.81
|  | 1100001555 | Držák táhla JB podpěrný UO komory | KS | 2 | 3783 | 7566
|  | 1100001556 | Trubka 1,5m prodlouž.táhel JB UO komory | KS | 2 | 624.57 | 1249.14
|  | 1100001561 | Odpínač růžky DBV12 | KS | 1 | 27931.72 | 27931.72
|  | 1100100042 | Šroub šestihr.hl.M 20 x 40 poz. | KS | 63 | 8.94 | 563.22
|  | 1100100049 | Šroub šestihr.hl.M 20 x 120 poz. | KS | 185 | 24.71 | 4571.35
|  | 1100100127 | Podložka přesná poz. 21 021702 | KS | 248 | 1.15 | 285.2
|  | 1100100129 | Podložka pružná poz. 8,2 021740 | KS | 252 | 0.14 | 35.28
|  | 1100100133 | Podložka pružná poz. 20,5 021740 | KS | 248 | 1.22 | 302.56
|  | 1100100291 | Držák VPA opal. hrotu M16x400 ES 150-04 | KS | 69 | 124.06 | 8560.14
|  | 1100100300 | Třmen VPA opal. hrotu M16x400 ES 150-02 | KS | 69 | 118.26 | 8159.94
|  | 1100100349 | Zábrana ptactvu Rovinná 1závěs | SET | 65 | 1607.18 | 104466.7
|  | 1100100428 | Hlavice krycí plast na sloup beton. 220 | KS | 79 | 26.1 | 2061.9
|  | 1100100552 | Izolátor VN podpěrný VPA 135/8a | KS | 59 | 422.56 | 24931.04
|  | 1100100555 | Izolátor VN podp. VPAv135/12/8a s vl | KS | 189 | 545.1 | 103023.9
|  | 1100100682 | Kloub závěsný 80 - oko č.235191.1 | KS | 99 | 344 | 34056
|  | 1100100684 | Kloub závěsný 100 - oko č.235191.2 | KS | 39 | 369.82 | 14422.98
|  | 1100100786 | Hrot VPAv opal. jednostr. 3 ks ES 579-04 | KS | 22.977 | 648.81 | 14907.7074
|  | 1100100787 | Hrot opalovací M16x400 ES 900-35 | KS | 69 | 105.18 | 7257.42
|  | 1100100789 | Kryt ENSTO SP16 | KS | 9 | 39.69 | 357.21
|  | 1100100798 | Oko dvojité křížové redukční č.231444.1 | KS | 30 | 111.61 | 3348.3
|  | 1100100803 | Oko dvojité přímé redukční č.231604 | KS | 3 | 83.77 | 251.31
|  | 1100100816 | Růžek zkratovací na kot.svorku ES 579-02 | KS | 3 | 137.88 | 413.64
|  | 1100100817 | Růžek VPAv opal. na JIV ENSTO PSS 469 | KS | 69 | 181.29 | 12509.01
|  | 1100100858 | Svorka kot.třmen.AlFe 42-120ELBA144110.1 | KS | 498 | 204.24 | 101711.52
|  | 1100100865 | Svorka kotevní JIV 35-120 ENSTO SO 146 | KS | 3 | 483.18 | 1449.54
|  | 1100100917 | Svorka univerzální 35-120 669112 | KS | 138 | 116.31 | 16050.78
|  | 1100100946 | Vidlice s okem přímá /231524 | KS | 15 | 236.18 | 3542.7
|  | 1100100949 | Svorka polopropichovací SEW 20 | KS | 9 | 236.51 | 2128.59
|  | 1100101240 | Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá | KS | 0.72 | 132.35 | 95.292
|  | 1100101341 | Páska zemnící FeZn 30/4 | KG | 401.4992 | 27.69 | 11117.514
|  | 1100101353 | Svorka zemnící pás/lano SR 03 | KS | 8 | 13.14 | 105.12
|  | 1100101354 | Svorka zemnící pás/pás SR 02 | KS | 72 | 12.92 | 930.24
|  | 1100101632 | Odpínač komorový pod vedení svislý JB | KS | 1 | 35153.93 | 35153.93
|  | 1100101634 | Odpínač komorový pod ved.rovinný JB PPN | KS | 1 | 39133.23 | 39133.23
|  | 1100101657 | Omezovač přepětí DA1-30D-L0H0N0-S-207 | KS | 3 | 867.64 | 2602.92
|  | 1100102023 | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý. | KS | 4 | 1.46 | 5.84
|  | 1100102028 | Štítek PVC označovací 359050 čern | KS | 2 | 3.81 | 7.62
|  | 1100102033 | Pásek vázací kabelový LK 5 | KS | 6 | 16.09 | 96.54
|  | 1100102150 | Štítek číslovací Al 40x60mm | KS | 116 | 4.31 | 499.96
|  | 1100102154 | Tab: Vysoké napětí 0116 smalt oblá | KS | 73 | 92.52 | 6753.96
|  | 1100102279 | Drát EAl D 3,55mm | KG | 8.7052 | 94.06 | 818.8102
|  | 1100102329 | Deska krycí LT 300 dl.1m | KS | 6 | 49.45 | 296.7
|  | 1100102504 | Vaz střed. Alfe 110/22 FCI AWTG 018 | SET | 189 | 293.25 | 55424.25
|  | 1100102527 | Kabel 22 kV NA2XS2Y 1 x 150RM/25 | M | 30.3 | 126.16 | 3822.648
|  | 1100104264 | Izolátor VN záv.plast oko-vidlice přímá | KS | 501 | 184.27 | 92319.27
|  | 1100104381 | Nosník boční 1xVPA PS ES 683-00 | KS | 6 | 376.25 | 2257.5
|  | 1100104438 | Spojka kab.přímá VN 93-AS220-1,50-300 | KS | 3 | 832.84 | 2498.52
|  | 1100104484 | Pásek ovinovací Al 10x1mm | KS | 9.66 | 98.74 | 953.8284
|  | 1100104548 | Spojka lis. dvoudílná 14,96 mm 168511.1 | KS | 23.214 | 244.86 | 5684.18
|  | 1100106031 | Lano ALFe 110-AL1/22-ST1A ČSN EN 50182 | KG | 11181.4642 | 59.02 | 659930.0151
|  | 16806101 | PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m | ROL | 9.211 | 168.29 | 1550.1192
|  | 16806201 | PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m | ROL | 11.244 | 357.18 | 4016.1319
|  | 16806251 | CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks | BAL | 2.47 | 131.96 | 325.9412
|  | 16806252 | CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks | BAL | 2.78 | 245.65 | 682.907
|  | 20037181 | Tabulka smaltovaná oblá A5 ACON | KS | 2 | 109.21 | 218.42
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: Vedení 22kV – venkovní/M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka | 3 |  | Popis: M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka |  |  |  | 1732071.16
|  | 1100000100 | Tyč ptačí dosed.1300 JB/DB/DS ES 791-00 | KS | 54 | 481.56 | 26004.24
|  | 1100000163 | Tyč ptačí dosed.1000 konz.odb. ES 792-00 | KS | 12 | 436.03 | 5232.36
|  | 1100000180 | Nosník boční 1xVPA JB/DBV ES 1029-00 | KS | 27 | 483.75 | 13061.25
|  | 1100000182 | Nosník boční 2xiz.tah. UO PPN ES 793-01 | KS | 1 | 10100.46 | 10100.46
|  | 1100000237 | Zábrana ptactvu PS konzoly VN | SET | 1 | 878.49 | 878.49
|  | 1100001390 | Linka odpínaná odbočná DBV 10,5-12m | SET | 1 | 5040.68 | 5040.68
|  | 1100001401 | Přípojnice AlFe pro UO PPN (sada) | KS | 2 | 4049.46 | 8098.92
|  | 1100100187 | Konzola odbočná JB-DBV přímá ES 845-00 | KS | 10 | 3332.5 | 33325
|  | 1100100188 | Konzola odbočná DBW šikmá ES 847-00 | KS | 2 | 4052.02 | 8104.04
|  | 1100102085 | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/6 | KS | 56 | 9257.92 | 518443.52
|  | 1100102086 | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/10 | KS | 10 | 13683.1 | 136831
|  | 1100102087 | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/15 | KS | 13 | 20215.72 | 262804.36
|  | 1100102487 | Konzola Pařát 3 JB-N ES 784-00 | KS | 37 | 5502.16 | 203579.92
|  | 1100102489 | Konzola Pařát R28 DBW ES 788-10 | KS | 1 | 7374.02 | 7374.02
|  | 1100102490 | Konzola Pařát K28 DBW ES 789-10 | KS | 2 | 10105.57 | 20211.14
|  | 1100104282 | Svod kabel. odp. JB 12 ES 11111122 | SET | 1 | 11894.32 | 11894.32
|  | 1100104421 | Žebřík 500/8 JB 12m ES 882-00 | KS | 57 | 1827.5 | 104167.5
|  | 1100104422 | Žebřík 500/8 DBV 12m ES 883-00 | KS | 6 | 1935 | 11610
|  | 1100104423 | Žebřík 500/8 DBW 12m ES 884-00 | KS | 1 | 2365 | 2365
|  | 1100105414 | Konzola odbočná PS šikmá ES 848-00 | KS | 1 | 3762.5 | 3762.5
|  | 20037248 | Konzola 4vodič VN-SDOK N12kN JB | KS | 24 | 11085.3 | 266047.2
|  | 20037250 | Konzola 4vodič VN-SDOK R20kN JB | KS | 1 | 11694.99 | 11694.99
|  | 20037251 | Konzola 4vodič VN-SDOK R20kN DBW | KS | 5 | 12288.05 | 61440.25
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: Vedení 22kV – venkovní/PZS: Príspevek za sklad | 3 |  | Popis: PZS: Príspevek za sklad |  |  |  | 114822.4737
|  | PZS | Příspěvek za sklad | % | 3.5 | 32806.421 | 114822.4737
3: Stavební objekty/CZD00012_00003: Telekomunikacní kabely | 2 |  | Popis: CZD00012_00003: Telekomunikacní kabely |  |  |  | 1186741.8043
3: Stavební objekty/CZD00012_00003: Telekomunikacní kabely/M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad | 3 |  | Popis: M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad |  |  |  | 1144066.3789
|  | 1100001311 | Kabel optický samonosný ADSS 48vl. | M | 8165.85 | 100.38 | 819688.023
|  | 1100001440 | Vidlice s okem křížová; 231561 | KS | 26 | 407.93 | 10606.18
|  | 1100001571 | Spirála kotevní SDOK 48vl. na ochr. 18kN | KS | 37 | 798.14 | 29531.18
|  | 1100001573 | Spirála ochranná SDOK 48vl. 15,4 mm | KS | 37 | 432.32 | 15995.84
|  | 1100001574 | Očnice spirály kotevní SDOK 48vl. 100 kN | KS | 37 | 376.9 | 13945.3
|  | 1100001576 | Svorka nosná SDOK 48vl. 15,4 mm 100 kN | KS | 63 | 1274.8 | 80312.4
|  | 1100001578 | Spirála protivibrační SDOK 48vl. 15,4 mm | KS | 136 | 421.24 | 57288.64
|  | 1100100060 | Šroub napínací M 20 oko-oko poz. | KS | 2 | 199.56 | 399.12
|  | 1100100801 | Oko dvojité přímé 75/50/20/20/1 č.231400 | KS | 72 | 77 | 5544
|  | 1100100935 | Třmen ES závěs. izolátoru 50/U80 649-01 | KS | 33 | 174.69 | 5764.77
|  | 1100100943 | Vidlice s okem nastav. 300-460mm; 231547 | KS | 26 | 738.28 | 19195.28
|  | 1100101299 | Šroub s otevřeným okem č.892549 | KS | 39 | 338.82 | 13213.98
|  | 16806201 | PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m | ROL | 1.144 | 357.18 | 408.6139
|  | 16806252 | CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks | BAL | 0.28 | 245.65 | 68.782
|  | 20037245 | Příchytka dist.1xSDOK 15-20mm BS-DS-PS | KS | 23 | 127.48 | 2932.04
|  | 20037254 | Spojka SDOK 72 vl. | KS | 4 | 5542.65 | 22170.6
|  | 20037255 | Držák D0,7m rezervy SDOK 30m JB-DB | KS | 1 | 3325.59 | 3325.59
|  | 20037256 | Držák D1,2m rezervy SDOK 90m JB-DB-PS | KS | 8 | 4988.38 | 39907.04
|  | 20037257 | Adaptér držáku rezervy SDOK PS stavitelný | KS | 4 | 942.25 | 3769
3: Stavební objekty/CZD00012_00003: Telekomunikacní kabely/M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka | 3 |  | Popis: M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka |  |  |  | 2544.06
|  | 20037243 | Objímka kotevní SDOK 20kN 2xoko DBW225 | KS | 3 | 848.02 | 2544.06
3: Stavební objekty/CZD00012_00003: Telekomunikacní kabely/PZS: Príspevek za sklad | 3 |  | Popis: PZS: Príspevek za sklad |  |  |  | 40131.3654
|  | PZS | Příspěvek za sklad | % | 3.5 | 11466.1044 | 40131.3654
|  |  | Celkem |  |  |  | 4582206.3823