## Materiál EG.D
|  | Název stavby: | Stavební úpravy VN82 od 140 po 233_version 2 |  | Číslo stavby: | 001040015983
|  | Název verze: | Schválený rozpočet |  | Verze CÚ: | 2023/02a
|  | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
3: Stavební objekty | 1 |  | Popis: 3: Stavební objekty |  |  |  | 5269849.0494
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: Vedení 22kV – venkovní | 2 |  | Popis: CZD00004_00002: Vedení 22kV – venkovní |  |  |  | 3821569.1309
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: Vedení 22kV – venkovní/M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad | 3 |  | Popis: M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad |  |  |  | 1366963.3046
|  | 1100000166 | Svorka proudová AlFe 35-120 SL 39.2 | KS | 312 | 69.14 | 21571.68
|  | 1100000238 | Kryt VPA proti ptactvu SP45.1 | KS | 16 | 271.4 | 4342.4
|  | 1100000239 | Kryt AlFe proti ptactvu SP31.1 | KS | 16 | 317.13 | 5074.08
|  | 1100000269 | Koncovka vnější TO24 BS5 s okem | KS | 6 | 559.92 | 3359.52
|  | 1100000690 | Tabulka Výstražná + zákazová smalt na PS | KS | 7 | 155.17 | 1086.19
|  | 1100000700 | Zábrana ptactvu PS hlavy dříku | KS | 7 | 2591.83 | 18142.81
|  | 1100001555 | Držák táhla JB podpěrný UO komory | KS | 3 | 3783 | 11349
|  | 1100001556 | Trubka 1,5m prodlouž.táhel JB UO komory | KS | 3 | 624.57 | 1873.71
|  | 1100100042 | Šroub šestihr.hl.M 20 x 40 poz. | KS | 83 | 8.94 | 742.02
|  | 1100100049 | Šroub šestihr.hl.M 20 x 120 poz. | KS | 188 | 24.71 | 4645.48
|  | 1100100127 | Podložka přesná poz. 21 021702 | KS | 271 | 1.15 | 311.65
|  | 1100100133 | Podložka pružná poz. 20,5 021740 | KS | 271 | 1.22 | 330.62
|  | 1100100291 | Držák VPA opal. hrotu M16x400 ES 150-04 | KS | 9 | 124.06 | 1116.54
|  | 1100100300 | Třmen VPA opal. hrotu M16x400 ES 150-02 | KS | 9 | 118.26 | 1064.34
|  | 1100100349 | Zábrana ptactvu Rovinná 1závěs | SET | 4 | 1607.18 | 6428.72
|  | 1100100428 | Hlavice krycí plast na sloup beton. 220 | KS | 94 | 26.1 | 2453.4
|  | 1100100552 | Izolátor VN podpěrný VPA 135/8a | KS | 32 | 422.56 | 13521.92
|  | 1100100555 | Izolátor VN podp. VPAv135/12/8a s vl | KS | 239 | 545.1 | 130278.9
|  | 1100100682 | Kloub závěsný 80 - oko č.235191.1 | KS | 108 | 344 | 37152
|  | 1100100684 | Kloub závěsný 100 - oko č.235191.2 | KS | 21 | 369.82 | 7766.22
|  | 1100100786 | Hrot VPAv opal. jednostr. 3 ks ES 579-04 | KS | 3.996 | 648.81 | 2592.6448
|  | 1100100787 | Hrot opalovací M16x400 ES 900-35 | KS | 9 | 105.18 | 946.62
|  | 1100100817 | Růžek VPAv opal. na JIV ENSTO PSS 469 | KS | 12 | 181.29 | 2175.48
|  | 1100100844 | Spojka vrubová pro 35AlFe6 ELBA 671635 | KS | 9 | 35.83 | 322.47
|  | 1100100845 | Spojka vrubová pro 50AlFe6 ELBA 671650 | KS | 9.345 | 66.18 | 618.4521
|  | 1100100846 | Spojka vrubová pro 70AlFe6 ELBA 671670 | KS | 6 | 46.04 | 276.24
|  | 1100100858 | Svorka kot.třmen.AlFe 42-120ELBA144110.1 | KS | 141 | 204.24 | 28797.84
|  | 1100100914 | Svorka univerzální 6- 50 669105 | KS | 23 | 33.31 | 766.13
|  | 1100100915 | Svorka univerzální 6-70 669107 | KS | 6 | 67.42 | 404.52
|  | 1100100917 | Svorka univerzální 35-120 669112 | KS | 18 | 116.31 | 2093.58
|  | 1100101099 | Oko kabel. lisovací 120x12 ALU-F GPH | KS | 12 | 25.35 | 304.2
|  | 1100101100 | Oko kabel. lisovací GPH 150x12 ALU-F | KS | 12 | 33.81 | 405.72
|  | 1100101240 | Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá | KS | 0.28 | 132.35 | 37.058
|  | 1100101341 | Páska zemnící FeZn 30/4 | KG | 418.6248 | 27.69 | 11591.7207
|  | 1100101353 | Svorka zemnící pás/lano SR 03 | KS | 7 | 13.14 | 91.98
|  | 1100101354 | Svorka zemnící pás/pás SR 02 | KS | 235 | 12.92 | 3036.2
|  | 1100101632 | Odpínač komorový pod vedení svislý JB | KS | 2 | 35153.93 | 70307.86
|  | 1100101634 | Odpínač komorový pod ved.rovinný JB PPN | KS | 1 | 39133.23 | 39133.23
|  | 1100101657 | Omezovač přepětí DA1-30D-L0H0N0-S-207 | KS | 6 | 867.64 | 5205.84
|  | 1100102023 | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý. | KS | 4 | 1.46 | 5.84
|  | 1100102028 | Štítek PVC označovací 359050 čern | KS | 2 | 3.81 | 7.62
|  | 1100102033 | Pásek vázací kabelový LK 5 | KS | 6 | 16.09 | 96.54
|  | 1100102150 | Štítek číslovací Al 40x60mm | KS | 95 | 4.31 | 409.45
|  | 1100102154 | Tab: Vysoké napětí 0116 smalt oblá | KS | 86 | 92.52 | 7956.72
|  | 1100102279 | Drát EAl D 3,55mm | KG | 1.8847 | 94.06 | 177.2711
|  | 1100102329 | Deska krycí LT 300 dl.1m | KS | 12 | 49.45 | 593.4
|  | 1100102504 | Vaz střed. Alfe 110/22 FCI AWTG 018 | SET | 239 | 293.25 | 70086.75
|  | 1100102528 | Kabel 22 kV NA2XS2Y 1 x 240RM/25 | M | 30.3 | 153.32 | 4645.596
|  | 1100104206 | Zámek visací sk.1V třmen 25mm ABLOY | KS | 3 | 790.13 | 2370.39
|  | 1100104264 | Izolátor VN záv.plast oko-vidlice přímá | KS | 141 | 184.27 | 25982.07
|  | 1100104381 | Nosník boční 1xVPA PS ES 683-00 | KS | 6 | 376.25 | 2257.5
|  | 1100104438 | Spojka kab.přímá VN 93-AS220-1,50-300 | KS | 6 | 832.84 | 4997.04
|  | 1100104484 | Pásek ovinovací Al 10x1mm | KS | 5.03 | 98.74 | 496.6622
|  | 1100104548 | Spojka lis. dvoudílná 14,96 mm 168511.1 | KS | 27.603 | 244.86 | 6758.8706
|  | 1100104549 | Spojka lis. dvoudíl.11,2-11,7mm 168707.1 | KS | 0.15 | 193.23 | 28.9845
|  | 1100106029 | Lano ALFe 42-AL1/7-ST1A ČSN EN 50182 | KG | 59.6546 | 59.98 | 3578.0853
|  | 1100106030 | Lano ALFe 66-AL1/11-ST1A ČSN EN 50182 | KG | 40.3293 | 62.01 | 2500.8199
|  | 1100106031 | Lano ALFe 110-AL1/22-ST1A ČSN EN 50182 | KG | 13295.5094 | 59.02 | 784700.9652
|  | 16806101 | PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m | ROL | 9.059 | 168.29 | 1524.5391
|  | 16806201 | PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m | ROL | 13.11 | 357.18 | 4682.6298
|  | 16806251 | CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks | BAL | 2.43 | 131.96 | 320.6628
|  | 16806252 | CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks | BAL | 3.45 | 245.65 | 847.4925
|  | 20037181 | Tabulka smaltovaná oblá A5 ACON | KS | 2 | 109.21 | 218.42
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: Vedení 22kV – venkovní/M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka | 3 |  | Popis: M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka |  |  |  | 2325374.02
|  | 1100000100 | Tyč ptačí dosed.1300 JB/DB/DS ES 791-00 | KS | 79 | 481.56 | 38043.24
|  | 1100000158 | Konzola Pařát R28 JB ES 785-10 | KS | 1 | 7140.56 | 7140.56
|  | 1100000163 | Tyč ptačí dosed.1000 konz.odb. ES 792-00 | KS | 1 | 436.03 | 436.03
|  | 1100000182 | Nosník boční 2xiz.tah. UO PPN ES 793-01 | KS | 1 | 10100.46 | 10100.46
|  | 1100000183 | Pas prodlužovací 800 UO PPN ES 793-03 | SET | 6 | 1271.79 | 7630.74
|  | 1100000216 | Sloup beton. Čep 220-225 EPV 13,5/10 | KS | 2 | 27063.13 | 54126.26
|  | 1100001343 | Konzola rovinná těžká JB225 | KS | 2 | 9301.98 | 18603.96
|  | 1100001401 | Přípojnice AlFe pro UO PPN (sada) | KS | 2 | 4049.46 | 8098.92
|  | 1100100187 | Konzola odbočná JB-DBV přímá ES 845-00 | KS | 7 | 3332.5 | 23327.5
|  | 1100101897 | Žebřík zákl. provedení 500/13 ES 632-00 | KS | 2 | 3010 | 6020
|  | 1100102081 | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 10,5/6 | KS | 1 | 8126.06 | 8126.06
|  | 1100102082 | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 10,5/10 | KS | 1 | 10715.57 | 10715.57
|  | 1100102085 | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/6 | KS | 38 | 9257.92 | 351800.96
|  | 1100102086 | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/10 | KS | 42 | 13683.1 | 574690.2
|  | 1100102087 | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/15 | KS | 10 | 20215.72 | 202157.2
|  | 1100102487 | Konzola Pařát 3 JB-N ES 784-00 | KS | 19 | 5502.16 | 104541.04
|  | 1100102489 | Konzola Pařát R28 DBW ES 788-10 | KS | 3 | 7374.02 | 22122.06
|  | 1100102493 | Nosník boční 1xVPA Pařát 2-3 ES 807-00 | KS | 16 | 490.2 | 7843.2
|  | 1100104282 | Svod kabel. odp. JB 12 ES 11111122 | SET | 2 | 11894.32 | 23788.64
|  | 1100104421 | Žebřík 500/8 JB 12m ES 882-00 | KS | 72 | 1827.5 | 131580
|  | 1100104422 | Žebřík 500/8 DBV 12m ES 883-00 | KS | 10 | 1935 | 19350
|  | 20037248 | Konzola 4vodič VN-SDOK N12kN JB | KS | 52 | 11085.3 | 576435.6
|  | 20037249 | Konzola 4vodič VN-SDOK N12kN DBW | KS | 2 | 11678.36 | 23356.72
|  | 20037250 | Konzola 4vodič VN-SDOK R20kN JB | KS | 5 | 11694.99 | 58474.95
|  | 20037251 | Konzola 4vodič VN-SDOK R20kN DBW | KS | 3 | 12288.05 | 36864.15
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: Vedení 22kV – venkovní/PZS: Príspevek za sklad | 3 |  | Popis: PZS: Príspevek za sklad |  |  |  | 129231.8064
|  | PZS | Příspěvek za sklad | % | 3.5 | 36923.3732 | 129231.8064
3: Stavební objekty/CZD00012_00003: Telekomunikacní kabely | 2 |  | Popis: CZD00012_00003: Telekomunikacní kabely |  |  |  | 1448279.9185
3: Stavební objekty/CZD00012_00003: Telekomunikacní kabely/M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad | 3 |  | Popis: M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad |  |  |  | 1397608.2291
|  | 1100001311 | Kabel optický samonosný ADSS 48vl. | M | 9853.56 | 100.38 | 989100.3528
|  | 1100001312 | Spojka venkovní kabel optický 144krimp. | KS | 1 | 8577.98 | 8577.98
|  | 1100001320 | Kabel optický samonosný ADSS 96vl. | M | 413.09 | 166.28 | 68688.6052
|  | 1100001440 | Vidlice s okem křížová; 231561 | KS | 36 | 407.93 | 14685.48
|  | 1100001570 | Spirála ochranná SDOK 96vl. 18,0 mm | KS | 5 | 532.09 | 2660.45
|  | 1100001571 | Spirála kotevní SDOK 48vl. na ochr. 18kN | KS | 36 | 798.14 | 28733.04
|  | 1100001572 | Spirála kotevní SDOK 96vl. na ochr. 21kN | KS | 5 | 953.33 | 4766.65
|  | 1100001573 | Spirála ochranná SDOK 48vl. 15,4 mm | KS | 36 | 432.32 | 15563.52
|  | 1100001574 | Očnice spirály kotevní SDOK 48vl. 100 kN | KS | 36 | 376.9 | 13568.4
|  | 1100001575 | Očnice spirály kotevní SDOK 96vl. 100 kN | KS | 5 | 421.24 | 2106.2
|  | 1100001576 | Svorka nosná SDOK 48vl. 15,4 mm 100 kN | KS | 74 | 1274.8 | 94335.2
|  | 1100001578 | Spirála protivibrační SDOK 48vl. 15,4 mm | KS | 142 | 421.24 | 59816.08
|  | 1100001579 | Spirála protivibrační SDOK 96vl. 18,0 mm | KS | 4 | 443.41 | 1773.64
|  | 1100100060 | Šroub napínací M 20 oko-oko poz. | KS | 5 | 199.56 | 997.8
|  | 1100100683 | Kloub závěsný 80 - vidlice č.235126 | KS | 41 | 243.46 | 9981.86
|  | 1100100801 | Oko dvojité přímé 75/50/20/20/1 č.231400 | KS | 75 | 77 | 5775
|  | 1100100935 | Třmen ES závěs. izolátoru 50/U80 649-01 | KS | 54 | 174.69 | 9433.26
|  | 1100100943 | Vidlice s okem nastav. 300-460mm; 231547 | KS | 36 | 738.28 | 26578.08
|  | 1100101299 | Šroub s otevřeným okem č.892549 | KS | 21 | 338.82 | 7115.22
|  | 16806201 | PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m | ROL | 0.742 | 357.18 | 265.0276
|  | 16806252 | CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks | BAL | 0.19 | 245.65 | 46.6735
|  | 20037245 | Příchytka dist.1xSDOK 15-20mm BS-DS-PS | KS | 17 | 127.48 | 2167.16
|  | 20037254 | Spojka SDOK 72 vl. | KS | 3 | 5542.65 | 16627.95
|  | 20037255 | Držák D0,7m rezervy SDOK 30m JB-DB | KS | 1 | 3325.59 | 3325.59
|  | 20037256 | Držák D1,2m rezervy SDOK 90m JB-DB-PS | KS | 2 | 4988.38 | 9976.76
|  | 20037257 | Adaptér držáku rezervy SDOK PS stavitelný | KS | 1 | 942.25 | 942.25
3: Stavební objekty/CZD00012_00003: Telekomunikacní kabely/M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka | 3 |  | Popis: M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka |  |  |  | 1696.04
|  | 20037243 | Objímka kotevní SDOK 20kN 2xoko DBW225 | KS | 2 | 848.02 | 1696.04
3: Stavební objekty/CZD00012_00003: Telekomunikacní kabely/PZS: Príspevek za sklad | 3 |  | Popis: PZS: Príspevek za sklad |  |  |  | 48975.6494
|  | PZS | Příspěvek za sklad | % | 3.5 | 13993.0427 | 48975.6494
|  |  | Celkem |  |  |  | 5269849.0494