## Materiál EG.D
|  | Název stavby: | VN115 p.b.43-p.b.106 stav.úpravy+optika_version 2 |  | Číslo stavby: | 001040017646
|  | Název verze: | Schválený rozpočet |  | Verze CÚ: | 2023/02a
|  | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
3: Stavební objekty | 1 |  | Popis: 3: Stavební objekty |  |  |  | 3105835.0659
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: VN115 k.bod114-MI | 2 |  | Popis: CZD00004_00002: VN115 k.bod114-MI |  |  |  | 2270191.9947
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: VN115 k.bod114-MI/M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad | 3 |  | Popis: M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad |  |  |  | 948949.8071
|  | 1100000130 | Konzola transform. DOS pro UO ES 505-00 | SET | 1 | 2255.35 | 2255.35
|  | 1100000166 | Svorka proudová AlFe 35-120 SL 39.2 | KS | 211 | 69.14 | 14588.54
|  | 1100000238 | Kryt VPA proti ptactvu SP45.1 | KS | 7 | 271.4 | 1899.8
|  | 1100000239 | Kryt AlFe proti ptactvu SP31.1 | KS | 7 | 317.13 | 2219.91
|  | 1100000690 | Tabulka Výstražná + zákazová smalt na PS | KS | 3 | 155.17 | 465.51
|  | 1100000700 | Zábrana ptactvu PS hlavy dříku | KS | 3 | 2591.83 | 7775.49
|  | 1100001555 | Držák táhla JB podpěrný UO komory | KS | 3 | 3783 | 11349
|  | 1100001556 | Trubka 1,5m prodlouž.táhel JB UO komory | KS | 3 | 624.57 | 1873.71
|  | 1100100042 | Šroub šestihr.hl.M 20 x 40 poz. | KS | 175 | 8.94 | 1564.5
|  | 1100100049 | Šroub šestihr.hl.M 20 x 120 poz. | KS | 3 | 24.71 | 74.13
|  | 1100100050 | Šroub šestihr.hl.M 20 x 130 poz. | KS | 5 | 26.32 | 131.6
|  | 1100100127 | Podložka přesná poz. 21 021702 | KS | 183 | 1.15 | 210.45
|  | 1100100129 | Podložka pružná poz. 8,2 021740 | KS | 44 | 0.14 | 6.16
|  | 1100100133 | Podložka pružná poz. 20,5 021740 | KS | 183 | 1.22 | 223.26
|  | 1100100251 | Příložka ES přímá uzemňovací 900-29 | KS | 1 | 34.62 | 34.62
|  | 1100100291 | Držák VPA opal. hrotu M16x400 ES 150-04 | KS | 6 | 124.06 | 744.36
|  | 1100100300 | Třmen VPA opal. hrotu M16x400 ES 150-02 | KS | 6 | 118.26 | 709.56
|  | 1100100428 | Hlavice krycí plast na sloup beton. 220 | KS | 63 | 26.1 | 1644.3
|  | 1100100552 | Izolátor VN podpěrný VPA 135/8a | KS | 45 | 422.56 | 19015.2
|  | 1100100555 | Izolátor VN podp. VPAv135/12/8a s vl | KS | 138 | 545.1 | 75223.8
|  | 1100100682 | Kloub závěsný 80 - oko č.235191.1 | KS | 93 | 344 | 31992
|  | 1100100684 | Kloub závěsný 100 - oko č.235191.2 | KS | 24 | 369.82 | 8875.68
|  | 1100100786 | Hrot VPAv opal. jednostr. 3 ks ES 579-04 | KS | 4.995 | 648.81 | 3240.8059
|  | 1100100787 | Hrot opalovací M16x400 ES 900-35 | KS | 6 | 105.18 | 631.08
|  | 1100100789 | Kryt ENSTO SP16 | KS | 3 | 39.69 | 119.07
|  | 1100100798 | Oko dvojité křížové redukční č.231444.1 | KS | 1 | 111.61 | 111.61
|  | 1100100803 | Oko dvojité přímé redukční č.231604 | KS | 3 | 83.77 | 251.31
|  | 1100100817 | Růžek VPAv opal. na JIV ENSTO PSS 469 | KS | 15 | 181.29 | 2719.35
|  | 1100100845 | Spojka vrubová pro 50AlFe6 ELBA 671650 | KS | 0.138 | 66.18 | 9.1328
|  | 1100100858 | Svorka kot.třmen.AlFe 42-120ELBA144110.1 | KS | 108 | 204.24 | 22057.92
|  | 1100100865 | Svorka kotevní JIV 35-120 ENSTO SO 146 | KS | 3 | 483.18 | 1449.54
|  | 1100100917 | Svorka univerzální 35-120 669112 | KS | 12 | 116.31 | 1395.72
|  | 1100100949 | Svorka polopropichovací SEW 20 | KS | 3 | 236.51 | 709.53
|  | 1100101094 | Oko kabel. lisovací GPH 50x12 ALU-F | KS | 17 | 17.67 | 300.39
|  | 1100101100 | Oko kabel. lisovací GPH 150x12 ALU-F | KS | 23 | 33.81 | 777.63
|  | 1100101240 | Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá | KS | 0.8 | 132.35 | 105.88
|  | 1100101341 | Páska zemnící FeZn 30/4 | KG | 517.0968 | 27.69 | 14318.4096
|  | 1100101353 | Svorka zemnící pás/lano SR 03 | KS | 9 | 13.14 | 118.26
|  | 1100101354 | Svorka zemnící pás/pás SR 02 | KS | 163 | 12.92 | 2105.96
|  | 1100101634 | Odpínač komorový pod ved.rovinný JB PNN | KS | 3 | 39133.23 | 117399.69
|  | 1100101657 | Omezovač přepětí DA1-30D-L0H0N0-S-207 | KS | 2 | 867.64 | 1735.28
|  | 1100101750 | Transformátor DOS 2f22kV/100V/150VATP0,5 | KS | 1 | 19042.17 | 19042.17
|  | 1100102150 | Štítek číslovací Al 40x60mm | KS | 71 | 4.31 | 306.01
|  | 1100102154 | Tab: Vysoké napětí 0116 smalt oblá | KS | 42 | 92.52 | 3885.84
|  | 1100102279 | Drát EAl D 3,55mm | KG | 4.1117 | 94.06 | 386.7474
|  | 1100102504 | Vaz střed. Alfe 110/22 FCI AWTG 018 | SET | 141 | 293.25 | 41348.25
|  | 1100104206 | Zámek visací sk.1V třmen 25mm ABLOY | KS | 2 | 790.13 | 1580.26
|  | 1100104264 | Izolátor VN záv.plast oko-vidlice přímá | KS | 111 | 184.27 | 20453.97
|  | 1100104381 | Nosník boční 1xVPA PS ES 683-00 | KS | 5 | 376.25 | 1881.25
|  | 1100104484 | Pásek ovinovací Al 10x1mm | KS | 0.84 | 98.74 | 82.9416
|  | 1100104548 | Spojka lis. dvoudílná 14,96 mm 168511.1 | KS | 17.466 | 244.86 | 4276.7248
|  | 1100106029 | Lano ALFe 42-AL1/7-ST1A ČSN EN 50182 | KG | 23.8619 | 59.98 | 1431.2341
|  | 1100106031 | Lano ALFe 110-AL1/22-ST1A ČSN EN 50182 | KG | 8412.8308 | 59.02 | 496525.2711
|  | 16806101 | PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m | ROL | 7.411 | 168.29 | 1247.1972
|  | 16806201 | PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m | ROL | 7.832 | 357.18 | 2797.4338
|  | 16806251 | CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks | BAL | 1.97 | 131.96 | 259.9612
|  | 16806252 | CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks | BAL | 2.104 | 245.65 | 516.8476
|  | 20037180 | Tabulka smaltovaná rovná A4 ACON | KS | 1 | 198.56 | 198.56
|  | 20037181 | Tabulka smaltovaná oblá A5 ACON | KS | 2 | 109.21 | 218.42
|  | 20037182 | Plech krycí pod tabulku rovnou A4 ACON | KS | 1 | 77.22 | 77.22
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: VN115 k.bod114-MI/M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka | 3 |  | Popis: M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka |  |  |  | 1244472.41
|  | 1100000100 | Tyč ptačí dosed.1300 JB/DB/DS ES 791-00 | KS | 48 | 481.56 | 23114.88
|  | 1100000158 | Konzola Pařát R28 JB ES 785-10 | KS | 5 | 7140.56 | 35702.8
|  | 1100000161 | Nosník boční1xVPA Pařát 3 šikmý ES793-04 | KS | 2 | 365.5 | 731
|  | 1100000162 | Zábrana ptactvu Pařát horní rameno | KS | 3 | 76.64 | 229.92
|  | 1100000182 | Nosník boční 2xiz.tah. UO PPN ES 793-01 | KS | 3 | 10100.46 | 30301.38
|  | 1100000216 | Sloup beton. Čep 220-225 EPV 13,5/10 | KS | 1 | 27063.13 | 27063.13
|  | 1100000237 | Zábrana ptactvu PS konzoly VN | SET | 3 | 878.49 | 2635.47
|  | 1100001401 | Přípojnice AlFe pro UO PPN (sada) | KS | 6 | 4049.46 | 24296.76
|  | 1100100187 | Konzola odbočná JB-DBV přímá ES 845-00 | KS | 6 | 3332.5 | 19995
|  | 1100101897 | Žebřík zákl. provedení 500/13 ES 632-00 | KS | 1 | 3010 | 3010
|  | 1100102081 | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 10,5/6 | KS | 9 | 8126.06 | 73134.54
|  | 1100102082 | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 10,5/10 | KS | 3 | 10715.57 | 32146.71
|  | 1100102085 | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/6 | KS | 29 | 9257.92 | 268479.68
|  | 1100102086 | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/10 | KS | 14 | 13683.1 | 191563.4
|  | 1100102087 | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/15 | KS | 6 | 20215.72 | 121294.32
|  | 1100102093 | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 10,5/15 | KS | 1 | 16595.7 | 16595.7
|  | 1100102487 | Konzola Pařát 3 JB-N ES 784-00 | KS | 45 | 5502.16 | 247597.2
|  | 1100102489 | Konzola Pařát R28 DBW ES 788-10 | KS | 6 | 7374.02 | 44244.12
|  | 1100102493 | Nosník boční 1xVPA Pařát 2-3 ES 807-00 | KS | 7 | 490.2 | 3431.4
|  | 1100104421 | Žebřík 500/8 JB 12m ES 882-00 | KS | 38 | 1827.5 | 69445
|  | 1100104423 | Žebřík 500/8 DBW 12m ES 884-00 | KS | 4 | 2365 | 9460
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: VN115 k.bod114-MI/PZS: Príspevek za sklad | 3 |  | Popis: PZS: Príspevek za sklad |  |  |  | 76769.7776
|  | PZS | Příspěvek za sklad | % | 3.5 | 21934.2222 | 76769.7776
3: Stavební objekty/CZD00012_00003: Telekomunikacní kabely | 2 |  | Popis: CZD00012_00003: Telekomunikacní kabely |  |  |  | 835643.0712
3: Stavební objekty/CZD00012_00003: Telekomunikacní kabely/M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad | 3 |  | Popis: M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad |  |  |  | 796368.1198
|  | 1100001311 | Kabel optický samonosný ADSS 48vl. | M | 5582.27 | 100.38 | 560348.2626
|  | 1100001440 | Vidlice s okem křížová; 231561 | KS | 26 | 407.93 | 10606.18
|  | 1100001571 | Spirála kotevní SDOK 48vl. na ochr. 18kN | KS | 32 | 798.14 | 25540.48
|  | 1100001573 | Spirála ochranná SDOK 48vl. 15,4 mm | KS | 32 | 432.32 | 13834.24
|  | 1100001574 | Očnice spirály kotevní SDOK 48vl. 100 kN | KS | 32 | 376.9 | 12060.8
|  | 1100001576 | Svorka nosná SDOK 48vl. 15,4 mm 100 kN | KS | 41 | 1274.8 | 52266.8
|  | 1100001578 | Spirála protivibrační SDOK 48vl. 15,4 mm | KS | 84 | 421.24 | 35384.16
|  | 1100100060 | Šroub napínací M 20 oko-oko poz. | KS | 6 | 199.56 | 1197.36
|  | 1100100115 | Matice ocelová M 16 pozinkovaná | KS | 82 | 1.44 | 118.08
|  | 1100100145 | Podložka konstrukční otvor 18mm galvan. | KS | 82 | 6.37 | 522.34
|  | 1100100172 | Konzola 600 na stožár PNE348401 | KS | 41 | 193.5 | 7933.5
|  | 1100100312 | Třmen svorník.300x320 pozink.PNE 348401 | KS | 41 | 42.66 | 1749.06
|  | 1100100682 | Kloub závěsný 80 - oko č.235191.1 | KS | 6 | 344 | 2064
|  | 1100100801 | Oko dvojité přímé 75/50/20/20/1 č.231400 | KS | 41 | 77 | 3157
|  | 1100100943 | Vidlice s okem nastav. 300-460mm; 231547 | KS | 26 | 738.28 | 19195.28
|  | 1100101299 | Šroub s otevřeným okem č.892549 | KS | 41 | 338.82 | 13891.62
|  | 16806201 | PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m | ROL | 1.054 | 357.18 | 376.4677
|  | 16806252 | CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks | BAL | 0.23 | 245.65 | 56.4995
|  | 20037245 | Příchytka dist.1xSDOK 15-20mm BS-DS-PS | KS | 19 | 127.48 | 2422.12
|  | 20037254 | Spojka SDOK 72 vl. | KS | 2 | 5542.65 | 11085.3
|  | 20037255 | Držák D0,7m rezervy SDOK 30m JB-DB | KS | 2 | 3325.59 | 6651.18
|  | 20037256 | Držák D1,2m rezervy SDOK 90m JB-DB-PS | KS | 3 | 4988.38 | 14965.14
|  | 20037257 | Adaptér držáku rezervy SDOK PS stavitelný | KS | 1 | 942.25 | 942.25
3: Stavební objekty/CZD00012_00003: Telekomunikacní kabely/M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka | 3 |  | Popis: M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka |  |  |  | 11016.49
|  | 20037242 | Objímka kotevní SDOK 20kN 2xoko JB225 | KS | 7 | 846.91 | 5928.37
|  | 20037243 | Objímka kotevní SDOK 20kN 2xoko DBW225 | KS | 6 | 848.02 | 5088.12
3: Stavební objekty/CZD00012_00003: Telekomunikacní kabely/PZS: Príspevek za sklad | 3 |  | Popis: PZS: Príspevek za sklad |  |  |  | 28258.4613
|  | PZS | Příspěvek za sklad | % | 3.5 | 8073.8461 | 28258.4613
|  |  | Celkem |  |  |  | 3105835.0659