**Příloha 1a**

**Cenová specifikace předmětu plnění**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stíněné konektory a omezovače VN** | | | | |
| **Pol.** | **Název položky** | **Předpokládané odběrné množství v sadách\* za dobu účinnosti smlouvy** | **Jednotková cena v EUR/sada bez DPH** | **Celková cena v EUR bez DPH** |
| 1. | Omezovač přepětí pro konektor - Uc 24 kV | 500 | doplní účastník | doplní účastník |
| 2. | Stíněné úhlové konektory VN 630 A - 95 až 240 mm2 | 1 500 | doplní účastník | doplní účastník |
| 3. | Stíněné úhlové konektory VN 630 A - 35 až 70 mm2 | 150 | doplní účastník | doplní účastník |
| 4. | Stíněné úhlové konektory VN 250 A - 25 až 70 mm2 | 400 | doplní účastník | doplní účastník |
| 5. | Stíněné přímé konektory VN 250 A - 25 až 70 mm2 | 10 | doplní účastník | doplní účastník |
| **Celková nabídková cena v EUR bez DPH** | | | | **doplní účastník** |

\*Sada obsahuje vždy 3ks kabelových souborů

Dne doplní účastník, v doplní účastník