**Příloha 1**

**Cenová specifikace předmětu plnění**

Ocelové konstrukce pro venkovní vedení VN, NN I.

Část A – Ocelové konstrukce pro podpěrné body venkovních vedení VN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ocelové konstrukce pro podpěrné body venkovních vedení VN** | **Předpokládané odběrné množství** | **MJ** | **Jednotková cena v CZK / MJ bez DPH** | **Celková cena v CZK bez DPH** |
| Konzola 4vodič VN-SDOK N12kN JB | 300 | KS |  |  |
| Konzola 4vodič VN-SDOK N12kN DBW | 10 | KS |  |  |
| Konzola 4vodič VN-SDOK R20kN JB | 50 | KS |  |  |
| Konzola 4vodič VN-SDOK R20kN DBW | 20 | KS |  |  |
| Konzola Šestivodič JB-N 9kN | 20 | KS |  |  |
| Konzola Šestivodič DB-K 20kN | 10 | KS |  |  |
| Objímka J225 | 30 | KS |  |  |
| Konzola Pařát R28 JB | 1000 | KS |  |  |
| Konzola Pařát JB-K40 ST | 30 | KS |  |  |
| Konzola Pařát DBW-K40 ST | 15 | KS |  |  |
| Stupačka provozní 500-1 JB/DBV | 50 | KS |  |  |
| Žebřík 500/8 Šp-Ap 9-11m | 20 | SET |  |  |
| Žebřík 500/8 Up 9-11m | 5 | KS |  |  |
| Žebřík 500/13 Šp-Ap 11-12m | 5 | SET |  |  |
| Žebřík 500/13 Up 11-12m | 5 | KS |  |  |
| Praporec VPA Pařát 2-3 na jekl 1ks | 70 | KS |  |  |
| Konzola rovinná lehká JB180 3kN | 10 | KS |  |  |
| Konzola rovinná lehká JB225 3kN | 10 | KS |  |  |
| Konzola rovinná těžká JB225 15kN | 10 | KS |  |  |
| Konzola rovinná těžká DBW225 15kN | 10 | KS |  |  |
| Konzola rovinná lehká DB225 3kN, vzpěra | 5 | SET |  |  |
| Žebřík 500/13 DBW 13,5m | 5 | SET |  |  |
| Praporec VPA Pařát 4 na desku 1ks | 5 | KS |  |  |
| Konzola IZVE3 B 15 kN rohová | 5 | KS |  |  |
| Konzola rovinná vrcholová DBW225 30kN | 5 | SET |  |  |
| Konzola Pařát 1 BS 15R JB/DBW | 15 | KS |  |  |
| Objímka D225 | 10 | KS |  |  |
| Objímka D240-250 | 5 | KS |  |  |
| Objímka J240-250 | 5 | KS |  |  |
| Konzola IZVE DS-15-A | 5 | KS |  |  |
| Konzola IZVE DS-20V-A | 5 | KS |  |  |
| Konzola IZVE DS-6-J | 10 | KS |  |  |
| Konzola Pařát DS-J N6 | 80 | KS |  |  |
| Žebřík 500/13 JB 13,5m Jp 11-12m | 140 | KS |  |  |
| Konzola IZVE DS-15R-A | 5 | KS |  |  |
| Konzo Konzola Pařát JB-N | 5500 | KS |  |  |
| Konzola Pařát DBW-N | 140 | KS |  |  |
| Konzola Pařát R28 DBW | 400 | KS |  |  |
| Konzola Pařát K28 DBW | 480 | KS |  |  |
| Adaptér ES kotevní KA-Pařát II 3ks | 30 | KS |  |  |
| Konzola Pařát DS-A N6 | 10 | KS |  |  |
| Konzola Pařát DS-U N6 | 10 | KS |  |  |
| Konzola Pařát DS-A K20 | 5 | KS |  |  |
| Konzola IZVE DS-12-U | 5 | KS |  |  |
| Konzola IZVE DS-12-A | 5 | KS |  |  |
| Konzola IZVE DS-15-U | 5 | KS |  |  |
| Konzola IZVE 3II JB nosná | 80 | KS |  |  |
| Konzola IZVE 3II DB nosná | 5 | KS |  |  |
| Konzola IZVE 3II JB kotevní | 20 | KS |  |  |
| Konzola IZVE 3II DB kotevní | 10 | KS |  |  |
| Žebřík 500/8 ÚO JB | 550 | KS |  |  |
| Žebřík 500/8 JB 12m Jp 9-11m | 3000 | KS |  |  |
| Žebřík 500/8 DBV 12m | 80 | KS |  |  |
| Žebřík 500/8 DBW 12m | 400 | KS |  |  |
| Konzola Šestivodič DB-N 9kN | 5 | KS |  |  |
| Objímka pařátu BirdSafe JB180 | 30 | SET |  |  |
| **Celková nabídková cena v CZK bez DPH** | | | |  |