**Příloha 1**

**Cenová specifikace předmětu plnění**

Ocelové konstrukce pro venkovní vedení VN, NN I.

Část C – Ocelové konstrukce pro odbočné sestavy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ocelové konstrukce pro odbočné sestavy** | **Předpokládané odběrné množství** | **MJ** | **Jednotková cena v CZK / MJ bez DPH** | **Celková cena v CZK bez DPH** |
| PřípojniceAlFe110/22 UOPPN 4vodič(sd2+1) | 15 | KS |  |  |
| Konzola odbočná PS přímá | 20 | KS |  |  |
| Nosník boční1xVPA Pařát 3 šikmý | 550 | KS |  |  |
| Nosník boční 1xVPA JB/DBV | 120 | KS |  |  |
| Nosník boční 2xiz.tah. UO PPN | 480 | KS |  |  |
| Pas prodlužovací 800 UO PPN | 320 | SET |  |  |
| Adaptér odb.UOsvis.BS-PS510-600/1000přím | 20 | KS |  |  |
| Adaptér odb.UOsvis.BS-PS510-600/1000šikm | 20 | KS |  |  |
| Přípojnice Al 125x40x10 | 20 | KS |  |  |
| Konzola svislého odpínače na beton sloup | 5 | KS |  |  |
| Konzola omezovačů přepětí | 10 | KS |  |  |
| Držák konzoly omezovačů | 5 | KS |  |  |
| Svod kabelový odpínaný PS 70 | 5 | SET |  |  |
| Svod kabelový neodpínaný PS 70 | 5 | SET |  |  |
| Svod kab odpínaný DBW 12m 70 | 15 | SET |  |  |
| Svod kab odpínaný DBW 10,5m 70 | 15 | SET |  |  |
| Svod kab odpínaný DBV 12m 70 | 5 | SET |  |  |
| Svod kab odpínaný DBV 10,5m 70 | 5 | SET |  |  |
| Svod kab odpínaný JB 12m 70 | 20 | SET |  |  |
| Svod kab odpínaný JB 10,5m 70 | 30 | SET |  |  |
| Svod kab neodpínaný JB/DB 12m 70 | 10 | SET |  |  |
| Svod kab neodpínaný JB/DB 10,5m 70 | 25 | SET |  |  |
| Nosník boční 1xVPA DS240 | 5 | KS |  |  |
| Uzemnění pro sloup 12m | 5 | KS |  |  |
| Kryt kabelu plastový 42mm JB,DB | 40 | KS |  |  |
| Kryt kabelu plastový 38mm JB,DB | 5 | KS |  |  |
| Kryt kabelu plastový 42mm PS | 20 | KS |  |  |
| Kryt kabelu plastový 38mm PS | 75 | KS |  |  |
| Ochrana plechová plastového krytu | 10 | KS |  |  |
| Držák kabel s pryž objímkou KP42 JB,DB | 5 | KS |  |  |
| Držák kabel s pryž objímkou KP38 JB,DB | 5 | KS |  |  |
| Objímky konzoly odpínače JB | 5 | KS |  |  |
| Objímky konzoly odpínače DBV | 5 | KS |  |  |
| Objímky konzoly odpínače DBW | 5 | KS |  |  |
| Svod kabelový neodpínaný PS 150,240 | 45 | KS |  |  |
| Držák kabel s pryžovou objímkou KP38 PS | 20 | KS |  |  |
| Linka odpínaná odbočná DBV 10,5-12m | 30 | SET |  |  |
| Linka odpínaná odbočná DBW 10,5-12m | 35 | SET |  |  |
| Svod kab odpínaný DBV 10,5m 150,240 | 50 | SET |  |  |
| Svod kab odpínaný DBV 12m 150,240 | 30 | SET |  |  |
| Svod kab odpínaný DBW 10,5m 150,240 | 180 | SET |  |  |
| Svod kab odpínaný DBW 12m 150,240 | 90 | SET |  |  |
| Svod kabelový odpínaný PS 150,240 | 290 | SET |  |  |
| Konzola izol (omez) pro VN závěs kabel | 5 | KS |  |  |
| Přípojnice Al pro VN závěsný kabel | 5 | KS |  |  |
| Přípojnice AlFe pro kabelový svod (sada) | 5 | KS |  |  |
| Konzola omezovačů přepětí PS | 5 | KS |  |  |
| Přípojnice AlFe pro UO PPN (sada) | 580 | KS |  |  |
| Linka odpínaná odbočná JB 10,5-12m | 50 | SET |  |  |
| Konzola odbočná JB-DBV přímá | 500 | KS |  |  |
| Konzola odbočná DBW šikmá | 40 | KS |  |  |
| Nosník boční 1xVPA Pařát 1 | 10 | KS |  |  |
| Bod kulový zkratový přímý pr.20 M12 | 480 | KS |  |  |
| Konzola odbočná DS 1000 přímá | 5 | KS |  |  |
| Nosník boční 1xVPA Pařát 2-3 | 1550 | KS |  |  |
| Konzola IZVE DS-odb.500přímá-A | 5 | KS |  |  |
| Svod kabel. odp. JB 12 | 130 | SET |  |  |
| Svod kabel. odp. JB 10,5 | 350 | SET |  |  |
| Svod kabel.neodp. JB/DB10,5 | 120 | SET |  |  |
| Svod kabel.neodp. JB/DB 12 | 30 | SET |  |  |
| Nosník boční 1xVPA PS | 1450 | KS |  |  |
| Konzola podp.iz. ES-PS | 650 | KS |  |  |
| Konzola svislého odpínače | 50 | KS |  |  |
| Konzola odbočná PS šikmá | 10 | KS |  |  |
| Držák kabelů na příčky ES-PS | 40 | KS |  |  |
| Konzola odbočná DBW přímá | 20 | KS |  |  |
| Držák kabelu volný JB/DBV/DBW 150, 240 2xSvod | 50 | KS |  |  |
| Držák kabel. krytu JB/DBV/DBW 150, 240 2xSvod | 50 | KS |  |  |
| Ochrana plast. krytu 2xSvod | 50 | KS |  |  |
| Konzola omez. přepětí 22kV JB 2xSvod | 40 | KS |  |  |
| Konzola omez. přepětí 22kV DBV 2xSvod | 30 | KS |  |  |
| Konzola omez. přepětí 22kV DBW 2xSvod | 20 | KS |  |  |
| Konzola omez. přepětí 22kV PS 2xSvod | 30 | KS |  |  |
| Lišta omez. přepětí 22kV svislý ÚO 2xSvod | 30 | KS |  |  |
| Držák kabelu na příčky ES-PS 150, 240 2xSvod | 40 | KS |  |  |
| Kabelový kryt ES-PS 150, 240 2xSvod | 30 | KS |  |  |
| Konzola podpěr.izolátorů JB | 30 | KS |  |  |
| Konzola podpěr.izolátorů DBV | 20 | KS |  |  |
| **Celková nabídková cena v CZK bez DPH** | | | |  |