## části PD
Obsah PD
Části PD | název dokumentu | formát dokumentu | Dokumentace
|  |  | pro územní rozhodnutí (veřejnoprávní titul) | podle §79 a 103 | pro provádění stavby (realizaci) a stavební povolení | pro výběrové řízení (výběr zhotovitele)
| Titulní list | doc | x | x | x | x
| Obsah PD | doc | x | x | x | x
PZ | A. Průvodní zpráva | doc | x | x | x | x
STZ | B. Souhrnná technická zpráva | doc | x | x | x | x
Situační výkresy (dle vyhl. 499/2006 Sb.) | C. Situační výkresy
| Situační výkres širších vztahů | dgn, pdf | x | x | x | x
| Katastrální situační výkres | dgn, pdf | x | ─ | x | ─
| Koordinační situační výkres | dgn, pdf | x | x | x | x
| Speciální situační výkres | dgn, pdf | x | x | x | x
| Návrh vytyčovací sítě stavby | doc | ─ | x | x | ─
D. 2 Dokumentace technických a technologických zařízení
TZ | Technická zpráva | doc | ─ | x | x | x
Výkresová část | Situace projektovaného vedení VVN, VN, NN, SDE na digitální účelové mapě dle PP EG.D doplněné údaji katastrální mapy | dgn, pdf | x | x | x | x
| Situace stávajících sítí VVN, VN, NN, SDE | dgn, pdf | x | x | x | x
| Schéma napájení sítě NN, VN, vč. fázování pro VN | dgn, pdf | ─ | x | x | x
| Řezy trasou | dgn, pdf | ─ | ▲ | ▲ | ▲
| Podélný profil (povinně u vedení VN od 3x70 mm2 AlFe, pro SDOK vždy) | dgn, pdf | ─ | ▲ | ▲ | ─
| Křižovatky s ost. vedeními a komunikacemi | dgn, pdf | ─ | x | x | x
| Situace ostatních stávajících inženýrských sítí | dgn, pdf | x | x | x | x
| Situace demontáží | dgn, pdf | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
| Ostatní výkresy dle potřeby (řezy, detaily, body a úseky, vytyčovací výkresy, schémata, konstrukce, soutisk demontáží + nové trasy, zakreslení optických prvků, apod.) | dgn, pdf | ─ | ▲ | ▲ | ▲
Technické specifikace | Seznam souřadnic a výšek v S-JTSK | txt | ─ | x | x | ─
| Soupis bodů a úseků | doc, xls | ─ | ▲ | ▲ | ▲
| Soupis HDV | doc, xls | ─ | ▲ | ▲ | ▲
| Výpočet návrhu uzemnění | doc, xls | ─ | x | x | ─
| Výpočet impedance, jištění a úbytku napětí HDV (SICHR) | doc, xls | ─ | ▲ | ▲ | ─
| Specifikace příhradových stožárů | doc | ─ | ▲ | ▲ | ─
| Specifikace blokové trafostanice | doc | ─ | ▲ | ▲ | ─
| Specifikace rozváděče VN | doc | ─ | ▲ | ▲ | ─
| Specifikace rozváděče NN | doc | ─ | ▲ | ▲ | ─
| Specifikace objímky pro izol. vedení a závěsné kabely VN a NN | doc | ─ | ▲ | ▲ | ─
| Základy stožárů | doc, xls | ─ | ▲ | ▲ | ▲
| Výpočet mechaniky vedení NN, VN | doc, xls | ─ | ▲ | x | ▲
| Protokol o určení vnějších vlivů (podepsaný zástupcem E.G.D a projektantem) | xls | ─ | x | x | ─
| Odchylky od standardu vč. případně specifikace a krycích listů | doc, pdf | ─ | ▲ | ▲ | ▲
| Specifikace stavby | doc | ─ | ─ | ▲ | x
| Harmonogram stavby | xls | ─ | ▲ | ▲ | ▲
Dokladová část | E. Dokladová část
| Soupis a požadavky vlastníků technické a dopravní infrastruktury | doc, xls | x | x | x | x
| Kopie vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury | pdf | x | x | x | x
| Soupis a požadavky dotčených orgánů | doc, xls | x | x | x | x
| Kopie vyjádření dotčených orgánů | pdf | x | x | x | x
| Schvalovací protokol technického řešení (podepsaný zástupcem objednatele) | pdf | x | x | x | ─
| Soupis a požadavky dotčených vlastníků nemovitostí | doc, xls | x | x | x | ▲
Rozpočtová část | F. Rozpočtová část
| Rozpočet v euroCALC (v tištěné a digitální podobě) | ─ | ─ | x | x | x
| Přehled demontovaného materiálu | xls | ─ | x | x | x
| Přehled odpadů | xls | ─ | x | x | x
| Přehled materiálu k opětovnému použití | xls | ─ | ▲ | ▲ | ▲
| Časové normy revizí | xls | ─ | x | x | x
| Geodetické práce a práce pro Technickou evidenci (SPEFA) | xls | ─ | x | x | x
| Koordinátor | xls | ─ | ▲ | ▲ | ▲
| Krycí listy pro nestandardní materiál, práci, mechanizmy (dle metodiky rozpočtování) | xls | ─ | ▲ | ▲ | ▲
| Krycí listy pro atypické věci vč. zdůvodnění jejich použití schválené zástupcem objednatele | xls | ─ | ▲ | ▲ | ▲
BOZP | G. BOZP
| Plán BOZP - samostatně | doc | x | x | x | x
SBVB | H.SBVB
| Seznam SBVB generovaný aplikací k evidenci VB | pdf | ─ | ─ | x | ─
| SBVB - samostaně a jako součást PD | ─ | ─ | ─ | ▲ | ▲
x musí být vždy, ▲ podle potřeby, ─ není
SDE | sdělovací vedení, související zařízení DS
Dokumentace pro výběrová řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek bude zpracována v rozsahu prováděcích předpisů.
Pozn.: jedná se o minimální rozsah požadovaných dokumentů, který bude aktualizován v návaznosti na nový stavební zákon a navazujíví legislativu
Pozn. 2: dokumentace pro výběr zhotovitele budy vždy dodána na datovém nosiči (CD/DVD) nebo přes IT nástroj objednatele (vč. formátu PDF)
revize: účinná od 04.2023, zpracováno 08.2022