|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EON_B | Podmínky pro revizní činnost na elektrickém zařízení distribučních sítí – výchozí revize | Stran: | 1 / 10 |
| Platnost od: | 01. 10.2019 |
| Účinnost od: | 01. 11.2019 |
| Prováděcí pokyn ECD | ECD-PP-340 | Revize: | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prováděcí pokyn PP-340 společnosti E.ON Distribuce, a.s.** | | | | |
| **Role** | **Společnost** | **Organizační jednotka** | **Příjmení a jméno** | **Datum a podpis** |
| **Vydavatel:** | ECD | Standardizace | Volek Jan |  |
| **Schvalovatel:** | ECD | Síťový management | Kouba Daniel |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Manažer ISŘ:** (ISO 14001 /  OHSAS 18001) | ECZR | Procesní řízení a organizace | Bilko Radek |  |
| **Manažer ISŘ:** (ISO 50001) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zpracovatel:** | **Společnost** | **Organizační jednotka** | **Příjmení a jméno** |
| ECD | Standardizace | Rynda Jaroslav |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smluvní návaznost (SLA):** |  | | |
|  | **Společnost** | **Organizační jednotka** | **Příjmení a jméno** |
| **Odsouhlaseno na straně odběratele SLA:** |  |  |  |
| **Odsouhlaseno na straně dodavatele SLA:** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lokalizováno na základě zásady řízení skupiny:** | není |

|  |  |
| --- | --- |
| **Související procesy / procesní buňky** | DI\_P\_Provoz sítě VN a NN, DI\_P\_Provoz sítě VVN  DI\_P\_Správa sítě VN a NN, DI\_P\_Správa sítě VVN,  DI\_P\_Síťový management |

Změnový list

| Označení části textu\* | Popis změny |
| --- | --- |
| Celý dokument | Převedení původního dokumentu ECZR-PP-DS-117 z IŘD ECZR SDS do IŘD ECD (v souvislosti s přechodem ECZR SDS do ECD k 1.1.2019). Aktualizace dle aktuální organizační struktury. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*\* příp. odkaz na kapitolu, odstavec, …*

Obsah

[Změnový list 2](#_Toc20476745)

[Obsah 3](#_Toc20476746)

[1 Účel 4](#_Toc20476747)

[1.1 Zdůvodnění 4](#_Toc20476748)

[1.2 Cíl 4](#_Toc20476749)

[2 Oblast odpovědnosti a působnosti 4](#_Toc20476750)

[3 Pojmy - definice a zkratky 4](#_Toc20476751)

[4 Popis činností a pravidel 5](#_Toc20476752)

[5 Související dokumentace 5](#_Toc20476753)

[5.1 IŘD 5](#_Toc20476754)

[5.2 Další dokumenty 5](#_Toc20476755)

[6 Závěrečná a přechodná ustanovení 6](#_Toc20476756)

[P Přílohy 6](#_Toc20476757)

[P1 Požadované dokumenty ke spolupráci ECD a RT 7](#_Toc20476758)

[P2 Pověření k revizím distribučního zařízení ECD 8](#_Toc20476759)

[P3 Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize pro E.ON Distribuce, a.s. 9](#_Toc20476760)

[P4 Seznam stanoveného zařízení po opravě k provedení výchozí revize 10](#_Toc20476761)

# Účel

Pokyn je vydáván za účelem definování pravidel a stanovení jednotných organizačních, technických a obchodních podmínek pro revizní činnost na zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Stanovuje pravidla pro činnost Pověřeného a Provozního revizního technika jen pro oblast distribuční soustavy v provozování společnosti ECD. Při aktivitách Pověřeného nebo Provozního RT mimo tuto oblast, není již RT nijak vázán předpisy a požadavky společnosti ECD.

Činnosti v distribučním zařízení společnosti E.ON jsou a musí být organizovány a prováděny tak, aby veřejnost, zaměstnanci nebo dodavatelé stavebně montážních prací nebyli vystaveni riziku zranění či smrtelným úrazům.

## Zdůvodnění

Společnost E.ON usiluje o to, aby se vyhnula jakýmkoliv nehodám. Je nepřijatelné, aby docházelo k nehodám (bez ohledu na to, zda se týkají zaměstnanců společnosti E.ON, zaměstnanců zhotovitelů, poskytovatelů provozních služeb nebo veřejnosti). Nejúčinnější způsob, jak se vyhnout nehodám, je identifikovat a řídit rizika dříve, než k nehodám nebo událostem dojde.

## Cíl

Cílem tohoto dokumentu je sjednocení pohledu revizních techniků na bezpečnostní rizika, zdůraznění významu uvádění do provozu a dále provozovat jen zařízení bezpečná - vyhotovená v souladu s technickou legislativou ECD, jejíž prioritou je ochrana zdraví všech lidí, jež mohou přijít v blízkost zařízení či dokonce v bezprostřední kontakt a dále zlepšení kultury bezpečnosti při všech činnostech prováděných na zařízení, především snížení počtu pracovních úrazů v souladu s korporátní strategií dle koncernové směrnice “Bezpečnost práce, ochrana zdraví, životní prostředí“.

# Oblast odpovědnosti a působnosti

Za činnosti a povinnosti vyplývající v souvislosti s elektrotechnickou kvalifikací dle § 9. Vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., je plně odpovědný pracovník tuto elektrotechnickou kvalifikaci splňující a činnost revizního technika konající.

Pokyn je závazný pro jednotlivé útvary v rozsahu jejich působení v ECD.

# Pojmy - definice a zkratky

| **Pojem / Zkratka** | **Definice** |
| --- | --- |
| **odpovědný pracovník** | pracovník, který má pravomoci, povinnosti a odpovědnost k dané aktivitě |
| **RT** | revizní technik |
| **Pověřený RT** | revizní technik splňující požadované podmínky a zapsaný do aktuálního seznamu pověřených revizních techniků ECD |
| **Provozní RT ECD** | revizní technik splňující požadované podmínky pro provádění revizní činnosti na zařízení na základě požadavku ECD |
| **ECD** | E.ON Distribuce, a.s. |
| **RCDS** | Regionální centrum distribučních služeb |
| **ČSN** | Česká technická norma |
| **PNE** | Podniková norma energetiky |
| **TNS** | Technická norma společnosti |
| **TIČR** | Technická inspekce České republiky |
| **ČÚBP** | Český úřad bezpečnosti práce |
|  |  |

# Popis činností a pravidel

Podrobné zpracování organizačních, technických a obchodních podmínek dále podmínek týkajících se získání pověření pro provádění revizní činnosti, organizační sled k provedení revizní činnosti na zařízení, oblast působnosti Pověřených i Provozních RT, je obsahem samostatné přílohy tohoto pokynu, v dokumentu Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize.

RT splňující stanovená pravidla je pověřen k provádění revizní činnosti formou pověřovací listiny (viz příloha P.2).

Aktualizovaný seznam Pověřených RT je přístupný na stránkách vnitřního informačního systému a na základě osobního hesla na internetových stránkách v technických informacích pro dodavatele stavebně montážních prací <https://ti.eon.cz/partnersky-portal/sign>

# Související dokumentace

## IŘD

Technické podmínky dodávky staveb pro ECD

## Další dokumenty

* Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů
* Zákon č.505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů
* Zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů
* Zákon č.455/1991 Sb. Živnostenský zákon ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů
* Zákon č.513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů
* Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů
* Vyhl. ČÚBP č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
* Vyhl. č.73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) Účinnost vyhlášky od 1.6. 2010
* Vyhl. ČÚBP č.48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů
* NV č.101/2005 Sb.  Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
* ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení
* ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
* ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
* PNE 33 0000-3 Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy
* PNE 33 0000-6 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos   
  a distribuci elektrické energie

# Závěrečná a přechodná ustanovení

Vydáním tohoto dokumentu (ECD-PP-340) se nahrazuje a ukončuje platnost dokumentu ECZR-PP-DS-117 a původního dokumentu ECZR-PP-SDS-010.

1. Přílohy

P1 Požadované dokumenty ke spolupráci ECD a RT 7

P2 Pověření k revizím distribučního zařízení ECD 8

P3 Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize pro E.ON Distribuce, a.s. 9

P4 Seznam stanoveného zařízení po opravě k provedení výchozí revize 10

P1 Požadované dokumenty ke spolupráci ECD a RT



P2 Pověření k revizím distribučního zařízení ECD



P3 Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize pro E.ON Distribuce, a.s.



P4 Seznam stanoveného zařízení po opravě k provedení výchozí revize

