obsah projektové dokumentace pozn.: projde aktualizací po vydaní navazující legislativy za rušenou vyhl o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Pozn.: jedná se o vzorový soupis, ke konkrétní PD budou případně doplněny další doklady dle nutnosti číslo stavby:

název stavby:

A. Průvodní zpráva

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SITUAČní výkresy

Situační výkres širších vztahů

Celkový situační výkres

Koordinační situační výkres

Návrh vytyčovací sítě stavby

D. Dokumentace OBJEKTŮ A technických a technologických zařízení

Technická zpráva

Výkresová část

Situace projektovaného vedení VVN, VN, NN, SDE

Situace stávajících sítí VVN, VN, NN, SDE

Schéma zapojení sítě VN, NN

Řezy trasou

Podélný profil

Výkresy základů mřížových stožárů

Křižovatky s vedeními a komunikacemi

Situace ostatních stávajících inženýrských sítí

Situace demontáží

Ostatní výkresy

Technické specifikace

Seznam souřadnic a výšek v S-JTSK

Soupis bodů a úseků

Soupis HDV

Výpočet návrhu uzemnění

Výpočet impedance, jištění a úbytku napětí HDV, výpočet mechaniky vedení

Specifikace příhradových stožárů

Specifikace blokové trafostanice

Specifikace rozváděče VN

Specifikace rozváděče NN

Specifikace objímky pro izolované vedení a závěsné kabely VN a NN

Základy stožárů

Protokol o určení vnějších vlivů

Harmonogram stavby

E. Dokladová část

Soupis a požadavky vlastníků technické a dopravní infrastruktury

Kopie vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury

Soupis a požadavky dotčených orgánů

Kopie vyjádření dotčených orgánů

Soupis a požadavky dotčených vlastníků nemovitostí

F. Rozpočtová část

Souhrn nákladů stavby

Globální náklady stavby

Dílčí rozpočty

Subdodávky

Přehled demontovaného materiálu

Přehled odpadů

Přehled materiálu k opětovnému použití

Časové normy revizí

Geodetické práce a práce pro Technickou evidenci (SPEFA)

Koordinátor

Krycí listy pro nestandardní materiál, práci, mechanizmy

PD je zpracovaná z hlediska maximální hospodárnosti, podle platných ČSN a PNE, bezpečnostních předpisů a nařízení.

C. SITUAČní výkresy

Situační výkres širších vztahů

Celkový situační výkres

Koordinační situační výkres

Návrh vytyčovací sítě stavby

D. Dokumentace OBJEKTŮ A technických a technologických zařízení

Technická zpráva

Výkresová část

Situace projektovaného vedení VVN, VN, NN, SDE

Situace stávajících sítí VVN, VN, NN, SDE

Schéma zapojení sítě VN, NN

Řezy trasou

Podélný profil

Výkresy základů mřížových stožárů

Křižovatky s vedeními a komunikacemi

Situace ostatních stávajících inženýrských sítí

Situace demontáží

Ostatní výkresy

Technické specifikace

Seznam souřadnic a výšek v S-JTSK

Soupis bodů a úseků

Soupis HDV

Výpočet návrhu uzemnění

Výpočet impedance, jištění a úbytku napětí HDV

Specifikace příhradových stožárů

Specifikace blokové trafostanice

Specifikace rozváděče VN

Specifikace rozváděče NN

Specifikace objímky pro izolované vedení a závěsné kabely VN a NN

Základy stožárů

Protokol o určení vnějších vlivů

Harmonogram stavby

Výkresová část

Situace projektovaného vedení VVN, VN, NN, SDE

Situace stávajících sítí VVN, VN, NN, SDE

Schéma zapojení sítě VN, NN

Řezy trasou

Podélný profil

Výkresy základů mřížových stožárů

Křižovatky s vedeními a komunikacemi

Situace ostatních stávajících inženýrských sítí

Situace demontáží

Ostatní výkresy

Technické specifikace

Seznam souřadnic a výšek v S-JTSK

Soupis bodů a úseků

Soupis HDV

Výpočet návrhu uzemnění

Výpočet impedance, jištění a úbytku napětí HDV

Specifikace příhradových stožárů

Specifikace blokové trafostanice

Specifikace rozváděče VN

Specifikace rozváděče NN

Specifikace objímky pro izolované vedení a závěsné kabely VN a NN

Základy stožárů

Protokol o určení vnějších vlivů

Harmonogram stavby

E. Dokladová část

Soupis a požadavky vlastníků technické a dopravní infrastruktury

Kopie vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury

Soupis a požadavky dotčených orgánů

Kopie vyjádření dotčených orgánů

Soupis a požadavky dotčených vlastníků nemovitostí

F. Rozpočtová část

Souhrn nákladů stavby

Globální náklady stavby

Dílčí rozpočty

Subdodávky

Přehled demontovaného materiálu

Přehled odpadů

Přehled materiálu k opětovnému použití

Časové normy revizí

Geodetické práce a práce pro Technickou evidenci (SPEFA)

Koordinátor

Krycí listy pro nestandardní materiál, práci, mechanizmy