Příloha č. 3 Rámcové dohody

Reléboxy

Technické parametry uváděné dodavatelem

Obsah

1 Identifikační údaje účastníka 3

2 Pokyny k vyplnění 4

3 Technická specifikace 5

3.1 Základní požadavky 5

3.2 Funkční požadavky 6

4 Potvrzení účastníka 8

# Identifikační údaje účastníka

účastník uvede v této části své identifikační údaje:

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:**  Instrukce: Vyplňte název subjektu | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| **Identifikační číslo:**  Instrukce: Vyplňte IČO subjektu | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

# Pokyny k vyplnění

Jednotlivé požadavky jsou strukturované po souvisejících oblastech v jednotlivých kapitolách níže. Struktura kapitol, kromě číslování, kopíruje strukturu a řazení kapitol **v Příloze č. 2 rámcové dohody – Technická specifikace**, která je zadáním pro tento dokument. U jednotlivých požadavků je uveden jejich název a současně jasně vyznačená část pro vyplnění ze strany účastníka veřejné zakázky vč. konkrétních instrukcí pro vyplnění.

Účastník musí vyplnit všechna vyznačená pole (žluté podbarvení).

Účastník nesmí nijak zasahovat do jiných částí dokumentu s výjimkou vyvolání aktualizace čísel stránek (řádků obsahu) v kapitole s názvem „Obsah“.

Účastník musí postupovat přesně podle instrukcí k vyplnění u jednotlivých požadavků. Musí doložit veškeré údaje, které jsou požadované v instrukcích.

Účastník musí vyplnit dokument v českém jazyce.

Pokud účastník neuvede informace podle výše uvedených pokynů, bude to ze strany zadavatele považováno za nesplnění požadavků na zpracování nabídky.

Pokud účastník nesplňuje zadaný požadavek, musí vyplnit „NE“ do pole splnění požadavku. V takovém případě nemusí uvést důvod nesplnění požadavku.

Níže je uvedený příklad vyplnění (u tohoto příkladu účastník vyznačená pole nevyplňuje):

|  |  |
| --- | --- |
| **Účastník splňuje:**  Instrukce: Vyplňte buď ANO nebo NE | ANO |
| **Způsob splnění požadavku:**  Instrukce: Popište způsob splnění požadavku. | |
| Parametr zařízení má podle datového listu výrobce hodnotu 100 jednotek, což je více než požadovaných 50 jednotek. | |

# Technická specifikace

## Základní požadavky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Specifikace požadavku** | **Odkaz do dokumentace, popis skutečnosti výrobce** | **Splňuje požadavek zadavatele [ANO/NE]** |
|  | EU Prohlášení o shodě | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Návod k použití a instalaci | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Životnost | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Pouzdro | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Konstrukce přijímače | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Způsob uchycení | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Pracovní poloha relé boxu | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Krytí | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Třída ochrany | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Upevnění součástek | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Konstrukce svorek | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Materiál svorek | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Průměr a provedení připojovacích svorek | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Kvalita šroubů ve svorkách | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Kryt svorkovnice | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Schéma zapojení | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Teplotní třída | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Jmenovité napájecí napětí (Un) | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Jmenovitý napájecí kmitočet (fn). | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Příkon | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | ČSN EN 62052-21 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | ČSN EN 62054-11 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

## Funkční požadavky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Specifikace požadavku** | **Odkaz do dokumentace, popis skutečnosti výrobce** | **Splňuje požadavek zadavatele [ANO/NE]** |
|  | Počet relé | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Typ relé | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Jmenovité spínací napětí (Uc) výstupního relé | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Jmenovitý spínací proud (Ic) výstupního relé | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Spínací cykly výstupního relé | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Indikace stavu relé | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Počet vstupů/výstupů | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Datový vstup do relé boxu | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Datový výstup na zákazníka | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Komunikace | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Datový model komunikace na relébox | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Indikátor stavu provozu | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Propojovací kabel | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

# Potvrzení účastníka

|  |  |
| --- | --- |
| **Dne:** | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Účastník se seznámil s celým zněním dokumentu a vyplnil všechna požadovaná pole podle pokynů k vyplnění.  **Podpis účastníka:** | |
| [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | |