**Příloha 1**

**Předmět veřejné zakázky, množství a cena**

**Část č. 2 Ochranné trubky kabelů VN a NN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Číslo materiálu** | **Text materiálu** | **Předpokládané množství** | **MJ** | **Jednotková cena v Kč bez DPH** | **Celková cena**  **v Kč bez DPH** |
| 1 | 1100102338 | Trubka plast. vrub. 50/41 rol | 40000 | M | doplní účastník | doplní účastník |
| 2 | 1100102339 | Trubka plast. vrub. 63/52 rol | 25000 | M | doplní účastník | doplní účastník |
| 3 | 1100102340 | Trubka plast. vrub. 75/61 rol | 5000 | M | doplní účastník | doplní účastník |
| 4 | 1100102386 | Trubka plast. vrub. 90/75 rol | 140000 | M | doplní účastník | doplní účastník |
| 5 | 1100102388 | Trubka plast. vrub. 110/94 rol | 120000 | M | doplní účastník | doplní účastník |
| 6 | 1100102389 | Trubka plast. vrub. 160/136 rol | 200000 | M | doplní účastník | doplní účastník |
| 7 | 1100001732 | Trubka plast. vrub. 200/176 rol | 4300 | M | doplní účastník | doplní účastník |
| 8 | 1100102385 | Trubka plast. vrub. 90/75 6 m | 500 | KS | doplní účastník | doplní účastník |
| 9 | 1100102387 | Trubka plast. vrub. 110/94 6 m | 8200 | KS | doplní účastník | doplní účastník |
| 10 | 1100102390 | Trubka plast. vrub. 160/137 6 m | 2300 | KS | doplní účastník | doplní účastník |
| 11 | 1100102391 | Trubka plast. vrub. 200/176 6 m | 5500 | KS | doplní účastník | doplní účastník |
| 12 | 1100102362 | Trubka plast. vrub. 232/200 6 m | 600 | KS | doplní účastník | doplní účastník |
| 13 | 1100102397 | Spojka (dvojhrdlo) D 90 plast. vrub. | 900 | KS | doplní účastník | doplní účastník |
| 14 | 1100102398 | Spojka (dvojhrdlo) D 110 plast. vrub. | 10800 | KS | doplní účastník | doplní účastník |
| 15 | 1100102399 | Spojka (dvojhrdlo) D 160 plast. vrub. | 3400 | KS | doplní účastník | doplní účastník |
| 16 | 1100000217 | Spojka (dvojhrdlo) D 200 plast. vrub. | 900 | KS | doplní účastník | doplní účastník |
| 17 | 1100102358 | Spojka (dvojhrdlo) D 232 plast. vrub. | 80 | KS | doplní účastník | doplní účastník |
| 18 | 1100102374 | Koncovka D 110 plast. vrub. | 1030 | KS | doplní účastník | doplní účastník |
| 19 | 1100102402 | Koncovka D 160 plast. vrub. | 500 | KS | doplní účastník | doplní účastník |
| 20 | 1100102392 | Trubka PE hladká 90/3 6 m | 100 | KS | doplní účastník | doplní účastník |
| 21 | 1100102393 | Trubka PE hladká 110/3,5 6 m | 1600 | KS | doplní účastník | doplní účastník |
| 22 | 1100102384 | Trubka PE hladká 160/5 6 m | 800 | KS | doplní účastník | doplní účastník |
| 23 | 1100001407 | Trubka dělená D 160 1 m | 16000 | KS | doplní účastník | doplní účastník |
| **Celková nabídková cena v Kč bez DPH** | | | | | | doplní účastník |