**Příloha 3**

**Technické parametry uváděné účastníkem**

**Část 3 Krycí desky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka  [ANO/NE – nabízený parametr] |
| Země původu (umístění výrobního závodu) |  | *[vyplní účastník]* |
| Výrobce |  | *[vyplní účastník]* |
| Typové označení krycí desky |  | *[vyplní účastník]* |
| Materiál krycí desky | HDPE | *[účastník vyplní nabízené provedení]* |
| Délka krycí desky | 1000 mm | *[ANO/NE]* |
| Šířka krycí desky | 300 mm | *[ANO/NE]* |
| Hmotnost 1 ks krycí desky |  | *[účastník vyplní hodnotu]* |
| Hustota |  | *[účastník vyplní hodnotu]* |
| Barva krycí desky | Červená | *[ANO/NE]* |
| Barva výstražného symbolu, popisu | Černá | *[ANO/NE]* |
| Minimální teplota pro dopravu, skladování, instalaci a použití | -15°C | *[ANO/NE]* |
| Typové zkoušky podle ČSN EN 50522 | ANO | *[ANO/NE]* |
| Životnost | Minimálně 35 let | *[ANO/NE]* |