**Příloha 1**

**Předmět veřejné zakázky, množství a jednotková cena zboží**

**Příloha 1a**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka příhradových stožárů pro vedení VVN vč. příslušenství | | | | |
| Pol. | Název položky | Předpokládané odběrné množství / t | Jednotková cena / t  V EUR bez DPH | **Celková nabídková cena v EUR bez DPH** |
| 1. | Příhradové stožáry VVN vč. příslušenství | 3 000 |  |  |

**Příloha 1b**

**Hmotnosti typových stožárů**

**Použité značení:**

U11 typové označení stožáru

+12 hodnota převýšení v m nad základní výšku dříku stožáru

1xDZL držák zemnícího lana pro jedno lano

2xDZL držák zemnícího lana pro dvě lana

Z1xDZL zesílený držák zemnícího lana pro jedno lano

**Stožáry s držákem zemnícího lana pro jedno lano**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hmotnosti v kg | | | |
| Typ stožáru | horní díly | patka | mont. rám | celkem |
| Stožár příhradový VVN U11+0, 1xDZL | 3 676,0 | 955,0 | 28,0 | 4 659,0 |
| Stožár příhradový VVN U11+3, 1xDZL | 4 211,0 | 972,0 | 30,0 | 5 213,0 |
| Stožár příhradový VVN U11+6, 1xDZL | 4 812,0 | 990,0 | 32,0 | 5 834,0 |
| Stožár příhradový VVN U11+9, 1xDZL | 5 389,0 | 1 008,0 | 35,0 | 6 432,0 |
| Stožár příhradový VVN U11+12, 1xDZL | 6 031,0 | 1 026,0 | 37,0 | 7 094,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN U15+0, 1xDZL | 4 108,0 | 1 169,0 | 29,0 | 5 306,0 |
| Stožár příhradový VVN U15+3, 1xDZL | 4 644,0 | 1 188,0 | 31,0 | 5 863,0 |
| Stožár příhradový VVN U15+6, 1xDZL | 5 245,0 | 1 208,0 | 33,0 | 6 486,0 |
| Stožár příhradový VVN U15+9, 1xDZL | 5 972,0 | 7 235,0 | 36,0 | 7 235,0 |
| Stožár příhradový VVN U15+12, 1xDZL | 6 614,0 | 1 247,0 | 38,0 | 7 899,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN U21+0, 1xDZL | 4 304,0 | 1 169,0 | 29,0 | 5 502,0 |
| Stožár příhradový VVN U21+3, 1xDZL | 4 914,0 | 1 188,0 | 31,0 | 6 133,0 |
| Stožár příhradový VVN U21+6, 1xDZL | 5 589,0 | 1 208,0 | 33,0 | 6 830,0 |
| Stožár příhradový VVN U21+9, 1xDZL | 6 397,0 | 1 227,0 | 36,0 | 7 660,0 |
| Stožár příhradový VVN U21+12, 1xDZL | 8 410,0 | 1 247,0 | 38,0 | 8 410,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN U23+0, 1xDZL | 4 128,0 | 1 169,0 | 29,0 | 5 326,0 |
| Stožár příhradový VVN U23+3, 1xDZL | 4 747,0 | 1 188,0 | 31,0 | 5 966,0 |
| Stožár příhradový VVN U23+6, 1xDZL | 5 431,0 | 1 208,0 | 33,0 | 6 672,0 |
| Stožár příhradový VVN U23+9, 1xDZL | 6 091,0 | 1 227,0 | 36,0 | 7 354,0 |
| Stožár příhradový VVN U23+12, 1xDZL | 6 817,0 | 1 247,0 | 38,0 | 8 102,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN U30+0, 1xDZL | 4 630,0 | 1 169,0 | 29,0 | 5 828,0 |
| Stožár příhradový VVN U30+3, 1xDZL | 5 250,0 | 1 188,0 | 31,0 | 6 469,0 |
| Stožár příhradový VVN U30+6, 1xDZL | 5 934,0 | 1 208,0 | 33,0 | 7 175,0 |
| Stožár příhradový VVN U30+9, 1xDZL | 6 814,0 | 1 227,0 | 36,0 | 8 077,0 |
| Stožár příhradový VVN U30+12, 1xDZL | 7 551,0 | 1 247,0 | 38,0 | 8 836,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN U33+0, 1xDZL | 4 856,0 | 1393,0 | 29,0 | 6 278,0 |
| Stožár příhradový VVN U33+3, 1xDZL | 5 508,0 | 1412,0 | 31,0 | 6 951,0 |
| Stožár příhradový VVN U33+6, 1xDZL | 6 225,0 | 1 432,0 | 33,0 | 7 690,0 |
| Stožár příhradový VVN U33+9, 1xDZL | 7 125,0 | 1 452,0 | 36,0 | 8 613,0 |
| Stožár příhradový VVN U33+12, 1xDZL | 7 894,0 | 1 471,0 | 38,0 | 9 403,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN V11+0, 1xDZL | 5 510,0 | 2 508,0 | 34,0 | 8 052,0 |
| Stožár příhradový VVN V11+3, 1xDZL | 6 494,0 | 2 538,0 | 36,0 | 9 068,0 |
| Stožár příhradový VVN V11+6, 1xDZL | 7 502,0 | 2 569,0 | 38,0 | 10 109,0 |
| Stožár příhradový VVN V11+9, 1xDZL | 8 487,0 | 2 601,0 | 41,0 | 11 129,0 |
| Stožár příhradový VVN V11+12, 1xDZL | 9 474,0 | 2 601,0 | 43,0 | 12 149,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN V13+0, 1xDZL | 6 423,0 | 2 745,0 | 34,0 | 9 202,0 |
| Stožár příhradový VVN V13+3, 1xDZL | 7 719,0 | 2 775,0 | 36,0 | 10 530,0 |
| Stožár příhradový VVN V13+6, 1xDZL | 8 976,0 | 2 806,0 | 39,0 | 11 821,0 |
| Stožár příhradový VVN V13+9, 1xDZL | 10 326,0 | 2 838,0 | 41,0 | 13 205,0 |
| Stožár příhradový VVN V13+12, 1xDZL | 11 629,0 | 2 869,0 | 43,0 | 14 541,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN V15+0, 1xDZL | 7 470,0 | 2 886,0 | 34,0 | 10 390,0 |
| Stožár příhradový VVN V15+3, 1xDZL | 8 963,0 | 2 918,0 | 36,0 | 11 917,0 |
| Stožár příhradový VVN V15+6, 1xDZL | 10 402,0 | 2 949,0 | 39,0 | 13 390,0 |
| Stožár příhradový VVN V15+9, 1xDZL | 11 267,0 | 2 981,0 | 41,0 | 14 965,0 |
| Stožár příhradový VVN V15+12, 1xDZL | 13 430,0 | 3 014,0 | 43,0 | 16 487,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN V19+0, 1xDZL | 7 250,0 | 2 886,0 | 34,0 | 10 170,0 |
| Stožár příhradový VVN V19+3, 1xDZL | 8 623,0 | 2 918,0 | 36,0 | 11 577,0 |
| Stožár příhradový VVN V19+6, 1xDZL | 9 955,0 | 2 950,0 | 38,0 | 12 943,0 |
| Stožár příhradový VVN V19+9, 1xDZL | 11 566,0 | 2 981,0 | 41,0 | 14 588,0 |
| Stožár příhradový VVN V19+12, 1xDZL | 12 944,0 | 3 014,0 | 43,0 | 16 001,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN V20+0, 1xDZL | 6 545,0 | 2 761,0 | 32,0 | 9 338,0 |
| Stožár příhradový VVN V20+3, 1xDZL | 7 843,0 | 2 792,0 | 36,0 | 10 671,0 |
| Stožár příhradový VVN V20+6, 1xDZL | 9 096,0 | 2 824,0 | 39,0 | 11 959,0 |
| Stožár příhradový VVN V20+9, 1xDZL | 10 609,0 | 2 856,0 | 41,0 | 13 506,0 |
| Stožár příhradový VVN V20+12, 1xDZL | 11 908,0 | 2 888,0 | 43,0 | 14 839,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN V22+0, 1xDZL | 7 281,0 | 2 886,0 | 34,0 | 10 201,0 |
| Stožár příhradový VVN V22+3, 1xDZL | 8 658,0 | 2 918,0 | 36,0 | 11 612,0 |
| Stožár příhradový VVN V22+6, 1xDZL | 9 995,0 | 2 949,0 | 38,0 | 12 982,0 |
| Stožár příhradový VVN V22+9, 1xDZL | 11 606,0 | 2 981,0 | 41,0 | 14 628,0 |
| Stožár příhradový VVN V22+12, 1xDZL | 12 984,0 | 3 014,0 | 43,0 | 16 041,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN V23+0, 1xDZL | 7 498,0 | 2 886,0 | 34,0 | 10 418,0 |
| Stožár příhradový VVN V23+3, 1xDZL | 8 968,0 | 2 918,0 | 36,0 | 11 922,0 |
| Stožár příhradový VVN V23+6, 1xDZL | 10 389,0 | 2 950,0 | 38,0 | 13 378,0 |
| Stožár příhradový VVN V23+9, 1xDZL | 12 060,0 | 2 981,0 | 41,0 | 15 082,0 |
| Stožár příhradový VVN V23+12, 1xDZL | 13 527,0 | 3 014,0 | 43,0 | 16 584,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN V30+0, 1xDZL | 8 004,0 | 3 135,0 | 47,0 | 11 186,0 |
| Stožár příhradový VVN V30+3, 1xDZL | 9 563,0 | 3 192,0 | 50,0 | 12 805,0 |
| Stožár příhradový VVN V30+6, 1xDZL | 11 041,0 | 3 249,0 | 54,0 | 14 344,0 |
| Stožár příhradový VVN V30+9, 1xDZL | 12 690,0 | 3 307,0 | 58,0 | 16 055,0 |
| Stožár příhradový VVN V30+12, 1xDZL | 14 260,0 | 3 365,0 | 62,0 | 17 687,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN V35+0, 1xDZL | 8 233,0 | 3 113,0 | 47,0 | 11 393,0 |
| Stožár příhradový VVN V35+3, 1xDZL | 9 792,0 | 3 168,0 | 50,0 | 13 010,0 |
| Stožár příhradový VVN V35+6, 1xDZL | 11 270,0 | 3 224,0 | 54,0 | 14 548,0 |
| Stožár příhradový VVN V35+9, 1xDZL | 13 386,0 | 3 280,0 | 58,0 | 16 724,0 |
| Stožár příhradový VVN V35+12, 1xDZL | 14 964,0 | 3 336,0 | 62,0 | 18 362,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN O35+0, 1xDZL | 11 701,0 | 4 902,0 | 47,0 | 16 650,0 |
| Stožár příhradový VVN O35+3, 1xDZL | 13 930,0 | 4 967,0 | 50,0 | 18 947,0 |
| Stožár příhradový VVN O35+6, 1xDZL | 16 088,0 | 5 033,0 | 54,0 | 21 175,0 |
| Stožár příhradový VVN O35+9, 1xDZL | 18 424,0 | 5 099,0 | 58,0 | 23 581,0 |
| Stožár příhradový VVN O35+12, 1xDZL | 20 690,0 | 5 165,0 | 62,0 | 25 917,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN P26+0, 1xDZL | 5 347,0 | 3 483,0 | 32,0 | 8 862,0 |
| Stožár příhradový VVN P26+3, 1xDZL | 6 603,0 | 3 518,0 | 34,0 | 10 155,0 |
| Stožár příhradový VVN P26+6, 1xDZL | 8 036,0 | 3 552,0 | 36,0 | 11 624,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN P45+0, 1xDZL | 6 162,0 | 3 726,0 | 43,0 | 9 931,0 |
| Stožár příhradový VVN P45+3, 1xDZL | 7 489,0 | 3 789,0 | 47,0 | 11 325,0 |
| Stožár příhradový VVN P45+6, 1xDZL | 9 151,0 | 3 853,0 | 50,0 | 13 054,0 |

**Stožáry s držákem zemnícího lana pro dvě lana**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hmotnosti v kg | | | |
| Typ stožáru | horní díly | patka | mont. rám | celkem |
| Stožár příhradový VVN U11+0, 2xDZL | 3 808,0 | 955,0 | 28,0 | 4 791,0 |
| Stožár příhradový VVN U11+3, 2xDZL | 4 344,0 | 972,0 | 30,0 | 5 346,0 |
| Stožár příhradový VVN U11+6, 2xDZL | 4 945,0 | 990,0 | 32,0 | 5 967,0 |
| Stožár příhradový VVN U11+9, 2xDZL | 5 580,0 | 1 008,0 | 35,0 | 6 623,0 |
| Stožár příhradový VVN U11+12, 2xDZL | 6 222,0 | 1 026,0 | 37,0 | 7 285,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN U21+0, 2xDZL | 4 417,0 | 1 169,0 | 29,0 | 5 615,0 |
| Stožár příhradový VVN U21+3, 2xDZL | 5 027,0 | 1 188,0 | 31,0 | 6 246,0 |
| Stožár příhradový VVN U21+6, 2xDZL | 5 702,0 | 1 208,0 | 33,0 | 6 943,0 |
| Stožár příhradový VVN U21+9, 2xDZL | 6 510,0 | 1 227,0 | 36,0 | 7 773,0 |
| Stožár příhradový VVN U21+12, 2xDZL | 7 238,0 | 1 247,0 | 38,0 | 8 523,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN V11+0, 2xDZL | 5 919,0 | 3 155,0 | 34,0 | 9 108,0 |
| Stožár příhradový VVN V11+3, 2xDZL | 6 979,0 | 3 186,0 | 36,0 | 10 201,0 |
| Stožár příhradový VVN V11+6, 2xDZL | 8 002,0 | 3 217,0 | 38,0 | 11 257,0 |
| Stožár příhradový VVN V11+9, 2xDZL | 9 273,0 | 3 248,0 | 41,0 | 12 562,0 |
| Stožár příhradový VVN V11+12, 2xDZL | 10 335,0 | 3 279,0 | 43,0 | 13 657,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN V15+0, 2xDZL | 7 937,0 | 3 007,0 | 34,0 | 10 978,0 |
| Stožár příhradový VVN V15+3, 2xDZL | 9 430,0 | 3 038,0 | 36,0 | 12 504,0 |
| Stožár příhradový VVN V15+6, 2xDZL | 10 869,0 | 3 070,0 | 39,0 | 13 978,0 |
| Stožár příhradový VVN V15+9, 2xDZL | 12 564,0 | 3 102,0 | 41,0 | 15 707,0 |
| Stožár příhradový VVN V15+12, 2xDZL | 14 051,0 | 3 134,0 | 43,0 | 17 228,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN V19+0, 2xDZL | 7 829,0 | 2 886,0 | 34,0 | 10 749,0 |
| Stožár příhradový VVN V19+3, 2xDZL | 9 288,0 | 2 918,0 | 36,0 | 12 242,0 |
| Stožár příhradový VVN V19+6, 2xDZL | 10 707,0 | 2 950,0 | 39,0 | 13 696,0 |
| Stožár příhradový VVN V19+9, 2xDZL | 12 935,0 | 2 981,0 | 41,0 | 15 957,0 |
| Stožár příhradový VVN V19+12, 2xDZL | 13 845,0 | 3 014,0 | 43,0 | 16 902,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN V35+0, 2xDZL | 9 081,0 | 3 113,0 | 47,0 | 12 241,0 |
| Stožár příhradový VVN V35+3, 2xDZL | 10 719,0 | 3 168,0 | 50,0 | 13 937,0 |
| Stožár příhradový VVN V35+6, 2xDZL | 12 277,0 | 3 224,0 | 54,0 | 15 555,0 |
| Stožár příhradový VVN V35+9, 2xDZL | 14 314,0 | 3 280,0 | 58,0 | 17 652,0 |
| Stožár příhradový VVN V35+12, 2xDZL | 15 971,0 | 3 336,0 | 62,0 | 19 369,0 |
|  |  |  |  |  |
| Stožár příhradový VVN O35+0, 2xDZL | 13 335,0 | 4 902,0 | 47,0 | 18 284,0 |
| Stožár příhradový VVN O35+3, 2xDZL | 15 564,0 | 4 967,0 | 50,0 | 20 581,0 |
| Stožár příhradový VVN O35+6, 2xDZL | 17 722,0 | 5 033,0 | 54,0 | 22 809,0 |
| Stožár příhradový VVN O35+9, 2xDZL | 20 285,0 | 5 099,0 | 58,0 | 25 442,0 |
| Stožár příhradový VVN O35+12, 2xDZL | 22 551,0 | 5 165,0 | 62,0 | 27 778,0 |