## List1
A) Standardní prvky oplocení
Označení/ obj. číslo | Název | M.j. | Jednotková cena | Počet | Cena
36408 | Sloupek vnějšího oplocení, délka 3,2 m, 60/60 (včetně 4x plotová příchytka) | ks |  | 2 | 0
91101 | Podhrabová deska 245/30/5 | ks |  | 1 | 0
31307 | Plotový dílec šířka 2,5 m, výška 2,03 m | ks |  | 1 | 0
EONatyp7 | Rameno korunové nástavby šikmé, včetně příchytek drátu (použití pouze ve vyjmenovaných případech), kovové oplocení | ks |  | 2 | 0
EONatyp20 | Rameno korunové nástavby oboustranné, včetně příchytek drátu, kovové oplocení | ks |  | 1 | 0
92203 | Koncový držák podhrabové desky, výška 30 cm (vč. Spojovacího materiálu) | ks |  | 2 | 0
14352 | Ostnatý drát 100 m | role |  | 1 | 0
14401 | Žiletková spirála 3D Ø 450 mm, délka 8 m | role |  | 1 | 0
EONatyp11 | Sestava branka + brána, brána se otvírá doprava (čelní pohled z vně oploceného objektu) (nutno upřesnit umístění připojení uzemnění) | ks |  | 1 | 0
EONatyp13 | Pohon k bráně | ks |  | 1 | 0
| cena za standardní prvky: |  |  | 0
B) Atypické prvky oplocení
Označení/ obj. číslo | Název | M.j. | Jednotková cena | Počet | Cena
Interní označení dodavatele prvku/ odkaz na výkresovou dokumentaci apod. EONatyp23 228 | Sloupek vnějšího oplocení s přivařenou kotevní deskou, délka 2,28 m, 60/60 (včetně 4x plotová příchytka) Vychází z "EONatyp23" liší se pouze délkou (bez spojovacího materiálu pro připevnění k podezdívce) | ks |  | 1
| cena za atypické prvky: |  |  | 0
| cena celkem |  |  | 0