## RUPLAN
POLE | NÁZEV | TYP | DÉLKA | DRUH
m
AJA03 | -WSSJ0302 | CYKFY-O 3x1.5 | 35 | KABEL PVC
| -WSSJ0301 | CYKFY-O 3x1.5 | 40 | KABEL PVC
| -WOSJ0302 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WOSJ0301 | 2xSC/LC HEAVY dx | 2 | OPTICKÝ
AJA04 | -WOSJ0401 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WSSJ0401 | CYKFY-O 3x1.5 | 42 | KABEL PVC
AJA05 | -WOSJ0501 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WSSJ0501 | CYKFY-O 3x1.5 | 44 | KABEL PVC
AJA06 | -WOSJ0601 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WSSJ0601 | CYKFY-O 3x1.5 | 46 | KABEL PVC
AJA07 | -WOSJ0701 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WSSJ0701 | CYKFY-O 3x1.5 | 48 | KABEL PVC
AJA08 | -WSSJ0801 | CYKFY-O 3x1.5 | 50 | KABEL PVC
AJA09 | -WOSJ0901 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WSSJ0901 | CYKFY-O 3x1.5 | 52 | KABEL PVC
AJA10 | -WLSJ1001 | CYKFY-O 4x2.5 | 60 | KABEL PVC
| -WLSJ1002 | CYKFY-O 4x2.5 | 60 | KABEL PVC
| -WLSJ1003 | CYKFY-O 2x2.5 | 70 | KABEL PVC
| -WLSJ1004 | CYKFY-O 2x2.5 | 70 | KABEL PVC
| -WLSJ1005 | CYKFY-O 2x2.5 | 70 | KABEL PVC
| -WLSJ1006 | CYKFY-O 4x2.5 | 70 | KABEL PVC
| -WOSJ1001 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WSSJ1001 | CYKFY-O 3x1.5 | 54 | KABEL PVC
| -WSSJ1002 | CYKFY-O 3x1.5 | 60 | KABEL PVC
| -WSSJ1003 | CYKFY-O 3x1.5 | 60 | KABEL PVC
AJA11 | -WOSJ1101 | 2xLC/LC HEAVY dx | 4 | OPTICKÝ
| -WSSJ1101 | CYKFY-O 3x1.5 | 56 | KABEL PVC
AJA12 | -WLSJ1201 | CYKFY-O 4x2.5 | 76 | KABEL PVC
| -WLSJ1202 | CYKFY-O 4x2.5 | 76 | KABEL PVC
AJA13 | -WOSJ1301 | 2xSC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WOSJ1302 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WSSJ1301 | CYKFY-O 3x1.5 | 60 | KABEL PVC
AJA14 | -WOSJ1401 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WSSJ1401 | CYKFY-O 3x1.5 | 62 | KABEL PVC
AJA15 | -WLSJ1501 | CYKFY-O 4x2.5 | 82 | KABEL PVC
| -WLSJ1502 | CYKFY-O 4x2.5 | 82 | KABEL PVC
AJA16 | -WOSJ1601 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WSSJ1601 | CYKFY-O 3x1.5 | 66 | KABEL PVC
AJA17 | -WLSJ1701 | CYKFY-O 4x2.5 | 80 | KABEL PVC
| -WLSJ1702 | CYKFY-O 4x2.5 | 80 | KABEL PVC
| -WLSJ1703 | CYKFY-O 2x2.5 | 90 | KABEL PVC
| -WLSJ1704 | CYKFY-O 2x2.5 | 90 | KABEL PVC
| -WLSJ1705 | CYKFY-O 2x2.5 | 90 | KABEL PVC
| -WLSJ1706 | CYKFY-O 4x2.5 | 90 | KABEL PVC
| -WOSJ1701 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WSSJ1701 | CYKFY-O 3x1.5 | 68 | KABEL PVC
| -WSSJ1702 | CYKFY-O 3x1.5 | 70 | KABEL PVC
| -WSSJ1703 | CYKFY-O 3x1.5 | 70 | KABEL PVC
AJA18 | -WOSJ1801 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WSSJ1801 | CYKFY-O 3x1.5 | 70 | KABEL PVC
AJA19 | -WOSJ1901 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WSSJ1901 | CYKFY-O 3x1.5 | 72 | KABEL PVC
AJA20 | -WOSJ2001 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WSSJ2001 | CYKFY-O 3x1.5 | 74 | KABEL PVC
AJA21 | -WOSJ2101 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WSSJ2101 | CYKFY-O 3x1.5 | 76 | KABEL PVC
AJA22 | -WOSJ2201 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WSSJ2201 | CYKFY-O 3x1.5 | 78 | KABEL PVC
AJA23 | -WOSJ2301 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WSSJ2301 | CYKFY-O 3x1.5 | 80 | KABEL PVC
AJA24 | -WOSJ2401 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ
| -WSSJ2401 | CYKFY-O 3x1.5 | 82 | KABEL PVC
| -WSSJ2402 | CYKFY-O 3x1.5 | 25 | KABEL PVC
AJA25 | -WSSJ2501 | CYKFY-O 3x1.5 | 50 | KABEL PVC
=AJB01&EMB | -WSJB0101 | CYKFY-O 7x1.5 |  | KABEL PVC
=AJB02&EMB | -WSJB0201 | CYKFY-O 7x1.5 |  | KABEL PVC
=AJB03&EMB | -WSJB0301 | CYKFY-O 7x1.5 |  | KABEL PVC