Pro účely zařazení dodavatele do Systému kvalifikace „Řídicí systém a ochrany (ŘSO) pro elektrické stanice 110/22 kV“

Kategorie: Řídicí systém a ochrany (ŘSO) pro elektrické stanice 110/22 kV

obchodní firma / jméno a příjmení

se sídlem / trvale bytem……

IČO:……

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……,

oddíl ……, vložka ……

zastoupená: ……

Minimální úroveň pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu je za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAK stanovena následovně:

- Dodávka instalace a uvedení do provozu min. 10 ks řídicích systémů a ochrany (ŘSO) pro elektrické stanice 110/22 kV pro řízení přenosové nebo distribuční elektrizační soustavy. Přičemž min. 3 ks ŘSO byly realizovány v souběhu (doba realizace se překrývá).

- Poskytování servisních služeb včetně helpdesku (poskytování technické podpory min. v rozsahu 8/5 telefonicky (tj. 8 hodin denně, pracovní dny v týdnu, 365/366 dní v roce) a nepřetržitě prostřednictvím e-mailu s garantovanou reakční dobou na požadavek prostřednictvím telefonu kratší nebo rovnou 2 hodinám a reakční dobou na e-mail ne delší než 1 den) po dobu 2 kalendářních roků pro ŘSO pro elektrické stanice 110/22 kV, přičemž se musí jednat o typ, který bude případně dodavatelem obsažen v jeho nabídce. Podmínkou zadavatele je, aby každá významná služba, dle tohoto bodu, byla dodavatelem realizována a poskytována pro jednoho objednatele po dobu nejméně 12 po sobě následujících měsíců.

Lze prokázat prostřednictvím jedné či více zakázek.

a)

| VýznamnÁ dodávka č. 1 |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Místo plnění významné dodávky | (doplní účastník) |
| Objednatel (název a sídlo objednatele) | (doplní účastník) |
| Kontaktní osoba objednatele (osoba, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu) | (doplní účastník) |
| Počet dodaných a instalovaných řídicích systémů a ochrany (ŘSO) pro elektrické stanice 110/22 kV pro řízení přenosové nebo distribuční elektrizační soustavy, uvedených do provozu. | (doplní účastník) |
| Počet z výše uvedených kusů ŘSO realizovaných v souběhu. | (doplní účastník) |
| Doba realizace významné dodávky Upozornění: Významná dodávka musela být poskytnuta nejdéle za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace. | (doplní účastník) |
| Popis významné dodávky | (doplní účastník) |

b)

| VýznamnÁ SLUŽBA č. 1 |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Místo plnění významné služby | (doplní účastník) |
| Objednatel (název a sídlo objednatele) | (doplní účastník) |
| Kontaktní osoba objednatele (osoba, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu) | (doplní účastník) |
| Poskytování technické podpory min. v rozsahu 8/5 telefonicky (tj. 8 hodin denně, pracovní dny v týdnu, 365/366 dní v roce) a nepřetržitě prostřednictvím e-mailu s garantovanou reakční dobou na požadavek prostřednictvím telefonu kratší nebo rovnou 2 hodinám a reakční dobou na e-mail ne delší než 1 den pro ŘSO pro elektrické stanice 110/22 kV | Ano / Ne |
| Doba realizace významné dodávky Upozornění: Významná dodávka musela být poskytnuta nejdéle za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace. Aby byla významná služba, uznatelná, musí být dodavatelem realizována a poskytována pro jednoho objednatele po dobu nejméně 12 po sobě následujících měsíců. | (doplní účastník) |
| Popis významné dodávky Typové označení dle čl. 2.3.2 ZD. | (doplní účastník) |
| Jedná se o typ, který bude případně dodavatelem obsažen v jeho nabídce. | Ano / Ne |

Pokyny pro dodavatele:

- Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.

- Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.

- V případě doplnění „NE“ v místě pro doplnění v kolonce „Hodnota požadovaného údaje“ znamená nesplnění požadovaného technického parametru.

Datum: _______________________

Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o dodavatele – fyzickou či právnickou osobu.