Systém kvalifikace „Dodávky kabelových souborů NN a VN“

kategorie Část A - Stíněné konektory a omezovače VN

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro dodavatele:

Společnost	____________________________________________________

Minimální úroveň pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu je za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení stanovena následovně:

dodávka minimálně 950 sad stíněných konektorů VN do 250 A, stíněné konektory do 630 A pro jednožilové kabely s XLPE izolací o jmenovitém napětí U/Uo (Um) od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42). Veškeré parametry takto dodávaných stíněných konektorů musely vyhovovat normám platným v EU. Lze prokázat prostřednictvím jedné či více zakázek.

a zároveň

dodávka minimálně 130 sad omezovačů přepětí VN určených pro paralelní připojení ke stíněnému konektoru do 630 A; omezovač přepětí bez jiskřišť s nelineárními rezistory z oxidů pro jmenovitá napětí v rozsahu 3 až 30 kV, s jmenovitou frekvencí 50 Hz a s jmenovitým výbojovým proudem 10 kA). Veškeré parametry takto dodávaných omezovačů přepětí musely vyhovovat normám platným v EU. Lze prokázat prostřednictvím jedné či více zakázek.

Já, níže podepsaný Dodavatel mající zájem o zařazení do Systému kvalifikace „Dodávky kabelových souborů NN a VN“, konkrétně do kategorie Část A- Stíněné konektory a omezovače VN zadávanou zadavatelem E.ON Distribuce, a.s., tímto čestně prohlašuji, že jsem poskytnul níže uvedené významné dodávky:

| Významná dodávka č. 1 - Stíněné konektory VN |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Údaje o významné dodávce |
| Objednatel (název a sídlo), příp. i uživatel, je-li odlišný od osoby objednatele |  |
| Kontaktní osoba objednatele, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit |  |
| Země místa plnění významné dodávky |  |
| Doba realizace významné dodávky (dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr) pozn. významná dodávka musela být poskytnuta v posledních 3 letech před podáním žádosti o zařazení do systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAK |  |
| Výrobce stíněného konektoru VN |  |
| Typové označení výrobku |  |
| Celkový objem dodávky [sad] |  |
| Veškeré parametry dodávky vyhovují normám platným v EU (ANO/NE) |  |

| Významná dodávka č. 1 - Omezovače VN |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Údaje o významné dodávce |
| Objednatel (název a sídlo), příp. i uživatel, je-li odlišný od osoby objednatele |  |
| Kontaktní osoba objednatele, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit |  |
| Země místa plnění významné dodávky |  |
| Doba realizace významné dodávky (dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr) pozn. významná dodávka musela být poskytnuta v posledních 3 letech před podáním žádosti o zařazení do systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAK |  |
| Výrobce omezovače přepětí |  |
| Typové označení výrobku |  |
| Celkový objem dodávky [sad] |  |
| Veškeré parametry dodávky vyhovují normám platným v EU (ANO/NE) |  |

- Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.

- Pokud dodavatelé v případě společné nabídky prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.

Systém kvalifikace „Dodávky kabelových souborů NN a VN“

kategorie Část B - Kabelové koncovky a spojky VN

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro dodavatele:

Společnost	____________________________________________________

Minimální úroveň pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu je za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení stanovena následovně:

dodávka minimálně 600 sad kabelových koncovek VN; venkovní a vnitřní kabelové koncovky pro jednožilové kabely s XLPE izolací o jmenovitém napětí U/Uo (Um) od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV., Veškeré parametry takto dodávaných kabelových koncovek musely vyhovovat normám platným v EU. Lze prokázat prostřednictvím jedné či více zakázek;

a zároveň

dodávka minimálně 2 000 ks kabelových spojek VN; přímé spojky pro jednožilové kabely s XLPE izolací o jmenovitém napětí U/Uo (Um) od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV. Veškeré parametry takto dodávaných kabelových spojek musely vyhovovat normám platným v EU. Lze prokázat prostřednictvím jedné či více zakázek;

a zároveň

dodávka minimálně 450 ks kabelových přechodových spojek VN; přechodové spojky pro jednožilové s XLPE izolací o jmenovitém napětí U/Uo (Um) od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV a třížilovým jednoplášťovým kabelem s napuštěnou papírovou izolací, a to s nestékavým nebo stékavým impregnantem (AMKOTOYPV, ANKTOYPV, atd.). Veškeré parametry takto dodávaných přechodových spojek musely vyhovovat normám platným v EU. Lze prokázat prostřednictvím jedné či více zakázek.

Já, níže podepsaný Dodavatel mající zájem o zařazení do Systému kvalifikace „Dodávky kabelových souborů NN a VN“, konkrétně do kategorie Část B - Kabelové koncovky a spojky VN zadávanou zadavatelem E.ON Distribuce, a.s., tímto čestně prohlašuji, že jsem poskytnul níže uvedené významné dodávky:

| Významná dodávka č. 1 – Kabelové koncovky VN |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Údaje o významné dodávce |
| Objednatel (název a sídlo), příp. i uživatel, je-li odlišný od osoby objednatele |  |
| Kontaktní osoba objednatele, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit |  |
| Země místa plnění významné dodávky |  |
| Doba realizace významné dodávky (dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr) pozn. významná dodávka musela být poskytnuta v posledních 3 letech před podáním žádosti o zařazení do systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAK |  |
| Výrobce kabelových koncovek VN |  |
| Typové označení výrobku |  |
| Celkový objem dodávky [sad] |  |
| Veškeré parametry dodávky vyhovují normám platným v EU (ANO/NE) |  |

| Významná dodávka č. 1 – Kabelové spojky VN |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Údaje o významné dodávce |
| Objednatel (název a sídlo), příp. i uživatel, je-li odlišný od osoby objednatele |  |
| Kontaktní osoba objednatele, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit |  |
| Země místa plnění významné dodávky |  |
| Doba realizace významné dodávky (dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr) pozn. významná dodávka musela být poskytnuta v posledních 3 letech před podáním žádosti o zařazení do systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAK |  |
| Výrobce kabelových spojek VN |  |
| Typové označení výrobku |  |
| Celkový objem dodávky [ks] |  |
| Veškeré parametry dodávky vyhovují normám platným v EU (ANO/NE) |  |

| Významná dodávka č. 1 – Kabelové spojky VN přechodové |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Údaje o významné dodávce |
| Objednatel (název a sídlo), příp. i uživatel, je-li odlišný od osoby objednatele |  |
| Kontaktní osoba objednatele, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit |  |
| Země místa plnění významné dodávky |  |
| Doba realizace významné dodávky (dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr) pozn. významná dodávka musela být poskytnuta v posledních 3 letech před podáním žádosti o zařazení do systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAK |  |
| Výrobce kabelových přechodových spojek VN |  |
| Typové označení výrobku |  |
| Celkový objem dodávky [ks] |  |
| Veškeré parametry dodávky vyhovují normám platným v EU (ANO/NE) |  |

- Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.

- Pokud dodavatelé v případě společné nabídky prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.

Systém kvalifikace „Dodávky kabelových souborů NN a VN“

kategorie Část C - Kabelové spojky NN

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro dodavatele:

Společnost	____________________________________________________

Minimální úroveň pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu je za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení stanovena následovně:

dodávka minimálně 10 000 ks kabelových spojek NN; přímé spojky určené pro spojení čtyřžilových kabelů s PVC izolací žil a PVC pláštěm. Spojky obsahují šroubové spojovače a teplem tavitelné trubice. Spojky jsou určené pro distribuční síť o napětí U/Uo (Um) 0,6/1 (1,2) kV.,. Veškeré parametry takto dodávaných kabelových spojek musely vyhovovat normám platným v EU. Lze prokázat prostřednictvím jedné či více zakázek,

a zároveň

dodávka minimálně 100 ks kabelových přechodových spojek NN; přechodové spojky určené pro spojení čtyřžilových kabelů s PVC izolací žil a PVC pláštěm se čtyřžilovými kabely s napuštěnou papírovou izolací. Spojky obsahují šroubové spojovače a teplem tavitelné trubice. Spojky jsou určené pro distribuční síť o napětí U/Uo (Um) 0,6/1 (1,2) kV. Veškeré parametry takto dodávaných kabelových spojek musely vyhovovat normám platným v EU. Lze prokázat prostřednictvím jedné či více zakázek.

Já, níže podepsaný Dodavatel mající zájem o zařazení do Systému kvalifikace „Dodávky kabelových souborů NN a VN“, konkrétně do kategorie Část C - Kabelové spojky NN zadávanou zadavatelem E.ON Distribuce, a.s., tímto čestně prohlašuji, že jsem poskytnul níže uvedené významné dodávky:

| Významná dodávka č. 1 – Kabelové spojky NN, přímé |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Údaje o významné dodávce |
| Objednatel (název a sídlo), příp. i uživatel, je-li odlišný od osoby objednatele |  |
| Kontaktní osoba objednatele, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit |  |
| Země místa plnění významné dodávky |  |
| Doba realizace významné dodávky (dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr) pozn. významná dodávka musela být poskytnuta v posledních 3 letech před podáním žádosti o zařazení do systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAK |  |
| Výrobce kabelových spojek NN |  |
| Typové označení výrobku |  |
| Celkový objem dodávky [ks] |  |
| Veškeré parametry dodávky vyhovují normám platným v EU (ANO/NE) |  |

| Významná dodávka č. 1 – Kabelové spojky NN, přechodové |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Údaje o významné dodávce |
| Objednatel (název a sídlo), příp. i uživatel, je-li odlišný od osoby objednatele |  |
| Kontaktní osoba objednatele, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit |  |
| Země místa plnění významné dodávky |  |
| Doba realizace významné dodávky (dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr) pozn. významná dodávka musela být poskytnuta v posledních 3 letech před podáním žádosti o zařazení do systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAK |  |
| Výrobce kabelových spojek NN |  |
| Typové označení výrobku |  |
| Celkový objem dodávky [ks] |  |
| Veškeré parametry dodávky vyhovují normám platným v EU (ANO/NE) |  |

- Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.

- Pokud dodavatelé v případě společné nabídky prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.

Systém kvalifikace „Dodávky kabelových souborů NN a VN“

kategorie Část D - Spojky kabelové odbočné

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro dodavatele:

Společnost	____________________________________________________

Minimální úroveň pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu je za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení stanovena následovně:

dodávka minimálně 880 ks kabelových odbočných spojek; zalévací odbočné T spojky pro napětí U/Uo (Um) 0,6/1 (1,2) kV pro čtyřžilové plastové energetické kabely typu AYKY, NAYY, atd.. Veškeré parametry takto dodávaných odbočných spojek musely vyhovovat normám platným v EU. Lze prokázat prostřednictvím jedné či více zakázek.

Já, níže podepsaný Dodavatel mající zájem o zařazení do Systému kvalifikace „Dodávky kabelových souborů NN a VN“, konkrétně do kategorie Část D - Spojky kabelové odbočné zadávanou zadavatelem E.ON Distribuce, a.s., tímto čestně prohlašuji, že jsem poskytnul níže uvedené významné dodávky:

| Významná dodávka č. 1 – Spojky kabelové odbočné |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Údaje o významné dodávce |
| Objednatel (název a sídlo), příp. i uživatel, je-li odlišný od osoby objednatele |  |
| Kontaktní osoba objednatele, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit |  |
| Země místa plnění významné dodávky |  |
| Doba realizace významné dodávky (dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr) pozn. významná dodávka musela být poskytnuta v posledních 3 letech před podáním žádosti o zařazení do systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAK |  |
| Výrobce kabelových odbočných spojek |  |
| Typové označení výrobku |  |
| Celkový objem dodávky [ks] |  |
| Veškeré parametry dodávky vyhovují normám platným v EU (ANO/NE) |  |

- Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.

- Pokud dodavatelé v případě společné nabídky prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.