Pro účely zařazení dodavatele do Systému kvalifikace „Nákup měřících kabelových vozů“

obchodní firma / jméno a příjmení

se sídlem / trvale bytem……

IČO:……

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……,

oddíl ……, vložka ……

zastoupená: ……

Minimální úroveň pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu je za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace stanovena následovně:

dodávka alespoň 1 kusu měřícího kabelového vozu (nového nebo zrekonstruovaného) splňujícího následující technické požadavky:

- Jednofázový kabelový měřicí vůz určený k předměření poruch pomocí impulzního reflektometru s automatickým výpočtem délky kabelu, vzdálenosti chyby a určení místa poruchy v mapových podkladech na zobrazovací jednotce.

K přesné lokalizaci místa poruchy na kabelech nízkého a vysokého napětí je vybaven přijímačem se sluchátky a půdním mikrofonem, které jsou chráněny proti dešti a povětrnostním podmínkám a sondami pro měření metodou krokového napětí.

Dále je vybaven rázovým generátorem, propalovacím transformátorem a zdrojem vysokého napětí pro provádění napěťových zkoušek DC minimálně 80 kV, VLF minimálně 38 kVeff; 0,1 Hz sinus, VLF minimálně 38 kVeff; 0,1 Hz obdélník a diagnostických měření ztrátového činitele tan δ a diagnostiky částečných výbojů dle požadavků ČSN EN 60060-1, ČSN EN 60270, PNE 34 7626. Vůz je vybaven generátorem min. 5 kW pro případ, kdy není možné napájení ze sítě 230 V.

- Vybavení měřicího vozu je umístěno v užitkovém vozu (dodávce), které splňuje veškeré technické normy, aby mohlo být provozováno na pozemních komunikacích v EU, s emisní normou platnou v době dodání vozidla min. EURO 6, o celkové hmotnosti do 3500 kg, s pohonem 4x4.

| VýznamnÁ dodávka |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Objednatel, případně uživatel, je-li odlišný od objednatele (název a sídlo objednatele/uživatele) | (doplní účastník) |
| Kontaktní osoba objednatele/uživatele (osoba, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu) | (doplní účastník) |
| Místo plnění významné dodávky (stát) | (doplní účastník) |
| Doba realizace významné dodávky (dd.mm.rrrr) Upozornění: Významná dodávka musela být poskytnuta nejdéle v posledních 3 letech před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace. | (doplní účastník) |
| Počet dodaných vozů | (doplní účastník) |
| Popis významné dodávky: Vůz byl dodán jako nový či zrekonstruovaný (uvede účastník). Uveďte rozsah dodávky a v případě dodávky zrekonstruovaného vozu uveďte popis rekonstrukce. | (doplní účastník) |
| Vyjádření, zda veškeré parametry významné dodávky vyhovovaly zadavatelem stanoveným technickým parametrům | Ano / Ne |

Pokyny pro dodavatele:

- Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.

- V případě doplnění „NE“ v místě pro doplnění v kolonce „Hodnota požadovaného údaje“ znamená nesplnění požadovaného technického parametru.

- V ______________ dne ____________

Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o dodavatele – fyzickou či právnickou osobu.