**Pro účely zařazení dodavatele do „Systému kvalifikace - Dodávky úsekových odpínačů VN“ Část 3 – odpínače pružinové**

*obchodní firma / jméno a příjmení[[1]](#footnote-1)*

se sídlem­­ / trvale bytem……

IČO:……

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……,

oddíl ……, vložka ­­……

zastoupená: ……

Minimální úroveň pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu je za **poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace** prostřednictvím E-ZAK/ přede dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace stanovena následovně:

Dodávka **minimálně 400 ks odpínačů pružinových se jmenovitým napětím 25 kV, se jmenovitým přenosovým proudem min. 400 A, se jmenovitým vypínacím proudem min. 30 A odpínačů ve vedení** (vodiče venkovního vedení zakotveny na nosnou konstrukci přístroje, kterou namáhají tahem) **a jmenovitým vypínacím proudem min. 20 A odpínačů pod vedení** (PPN, vodiče venkovního vedení zakotveny na konstrukci konzoly podpěrného bodu, s přístrojem jsou propojeny pouze proudově)**, s pomocnými kontakty v provedení pružinovém pro zhášení elektrického oblouku při rozepnutí hlavních kontaktů (lze prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek)**, navržených a vyrobených dodavatelem v souladu s platnými normami ČSN a ČSN EN, uvedenými v PNE 33 3301 a PNE 35 4212, a v souladu s těmito PNE.

Lze prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek.

|  |  |
| --- | --- |
| **VýznamnÁ dodávka č. 1[[2]](#footnote-2)** | |
| **Požadovaný údaj** | **Hodnota požadovaného údaje** |
| **Dodavatel referenční zakázky** | (doplní účastník) |
| **Název referenční zakázky** | (doplní účastník) |
| **Místo plnění referenční zakázky**  (stát) | (doplní účastník) |
| **Objednatel**  (název a sídlo objednatele) | (doplní účastník) |
| **Kontaktní osoba objednatele**  (osoba, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu) | (doplní účastník) |
| **Doba realizace referenční zakázky**  **(dd.mm.rrrr- dd.mm.rrrr)** | (doplní účastník) |
| **Počet dodaných kusů odpínačů dle typů** | (doplní účastník) |
| **Finanční objem zakázky provedené dodavatelem**  (v mil. Kč bez DPH) | (doplní účastník) |
| **Další informace:**  Popis plnění  Označení typů dodaných odpínačů dle dokumentace a uvedení výrobce, je-li odlišný od dodavatele | (doplní účastník) |

Pokyny pro dodavatele:

1. Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí – v hlavičce dokumentu musí být uvedeny údaje té společnosti, která významnou zakázku realizovala.

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o dodavatele – fyzickou či právnickou osobu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dodavatel nakopíruje tabulku tolikrát, kolik referenčních zakázek předkládá [↑](#footnote-ref-2)