Pro účely zařazení dodavatele do Systému kvalifikace „Dodávky RTU a senzorové techniky pro Smart DTS“

obchodní firma / jméno a příjmení

se sídlem / trvale bytem……

IČO:……

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……,

oddíl ……, vložka ……

zastoupená: ……

Minimální úroveň pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu je za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAK stanovena následovně:

- 1 či více dodávek RTU, přičemž celkový počet dodaných zařízení v součtu všech těchto dodávek byl alespoň 200ks RTU vyhovujících normám EU, kde součástí těchto dodávek bylo/y:

- 150 či více kusů zařízení používajících k zajištění komunikace s nadřazeným systémem komunikační protokol
IEC 60870-5-104

- Alespoň 2 kusy zařízení používající ke zpracování komunikace protokol IEC 60870-5-101 a zároveň zajišťující konverzi na komunikační protokol IEC 60870-5-104 pro komunikaci s nadřazeným systémem

- 10 či více kusů zařízení používajících ke zpracování komunikace protokol IEC 61850 (client) a zároveň zajišťujících konverzi na komunikační protokol IEC 60870-5-104 pro komunikaci s nadřazeným systémem

- 10 či více kusů zařízení pro měření elektrických veličin (P, Q, U, I) pomocí senzorové techniky a jejich následné zpracování v RTU, včetně detekce poruch

- 10 či více kusů zařízení pro měření elektrických veličin (P, Q, U, I) pomocí MTP a MTN a jejich následné zpracování v RTU, včetně detekce poruch

- 20 či více dodávek vlastní spotřeby 24 V DC, kde součástí plnění každé referenční zakázky bylo také zprovoznění a správná funkce zařízení.

- Poskytování servisních služeb včetně helpdesku (poskytování technické podpory min. v rozsahu 8/5 telefonicky 
(tj. 8 hodin denně, pracovní dny v týdnu) a nepřetržitě prostřednictvím e-mailu s garantovanou reakční dobou na požadavek prostřednictvím telefonu kratší nebo rovnou 2 hodinám a reakční dobou na e-mail ne delší než 1 den) po dobu 2 kalendářních roků pro RTU. Podmínkou zadavatele je, aby každá významná služba, dle tohoto bodu, byla dodavatelem realizována a poskytována pro jednoho objednatele po dobu nejméně 12 po sobě následujících měsíců.

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění této části technické kvalifikace požaduje výše uvedeným způsobem prokázání min. 1 významné dodávky a služby a zároveň akceptuje kumulaci referencí při dodržení výše uvedených objemů.

| VýznamnÁ dodávka č. 1 |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Název referenční zakázky | (doplní účastník) |
| Místo plnění významné dodávky | (doplní účastník) |
| Zakázka byla realizována v pozici: * sám / s dalšími dodavateli / poddodavatel | (doplní účastník) |
| Objednatel (název a sídlo objednatele) | (doplní účastník) |
| Kontaktní osoba objednatele (osoba, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu) | (doplní účastník) |
| Doba realizace významné dodávky upozornění: významná dodávka musela být poskytnuta nejdéle za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace | (doplní účastník) |
| Výrobce, typová řada a konfigurace modulárního zařízení, dodané množství | (doplní účastník) |
| Vyjádření, zda veškeré parametry významné dodávky vyhovovaly zadavatelem stanoveným technickým parametrům | Ano / Ne |

| VýznamnÁ dodávka č. 2 |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Název referenční zakázky | (doplní účastník) |
| Místo plnění významné dodávky | (doplní účastník) |
| Zakázka byla realizována v pozici: * sám / s dalšími dodavateli / poddodavatel | (doplní účastník) |
| Objednatel (název a sídlo objednatele) | (doplní účastník) |
| Kontaktní osoba objednatele (osoba, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu) | (doplní účastník) |
| Doba realizace významné dodávky upozornění: významná dodávka musela být poskytnuta nejdéle za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace | (doplní účastník) |
| Výrobce, typová řada a konfigurace modulárního zařízení, dodané množství | (doplní účastník) |
| Vyjádření, zda veškeré parametry významné dodávky vyhovovaly zadavatelem stanoveným technickým parametrům | Ano / Ne |

| VýznamnÁ SLUŽBA č. 1 |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Název referenční zakázky | (doplní účastník) |
| Místo plnění významné služby | (doplní účastník) |
| Zakázka byla realizována v pozici: sám / s dalšími zhotoviteli / poddodavatel | (doplní účastník) |
| Objednatel (název a sídlo objednatele) | (doplní účastník) |
| Kontaktní osoba objednatele (osoba, u které bude možné poskytnutí významné služby ověřit včetně kontaktu) | (doplní účastník) |
| Poskytování servisních služeb min. v rozsahu 8/5 telefonicky (tj. 8 hodin denně, pracovní dny v týdnu) a nepřetržitě prostřednictvím e-mailu s garantovanou reakční dobou na požadavek prostřednictvím telefonu kratší nebo rovnou 2 hodinám a reakční dobou na e-mail ne delší než 1 den) po dobu 2 kalendářních roků pro RTU. Podmínkou zadavatele je, aby každá významná služba, dle tohoto bodu, byla dodavatelem realizována a poskytována pro jednoho objednatele po dobu nejméně 12 po sobě následujících měsíců. | Ano / Ne |
| Doba realizace významné služby Upozornění: Významná služba musela být poskytnuta nejdéle za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace. Aby byla významná služba, uznatelná, musí být dodavatelem realizována a poskytována pro jednoho objednatele po dobu nejméně 12 po sobě následujících měsíců. | (doplní účastník) |

- Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.

- Pokud dodavatelé v případě společné žádosti prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku, službu bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.

- V případě doplnění „NE“ v místě pro doplnění v kolonce „Hodnota požadovaného údaje“ znamená nesplnění požadovaného technického parametru.

V______________________dne______________________

Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o dodavatele – fyzickou či právnickou osobu.